
Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров
Код ОКПД 2:33.12.18.000
Место оказания услуг: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д.60, 5 этаж  
Сроки оказания услуг: сентябрь, до 22.09.2026 (по предварительному звонку). 
Перечень объектов для технического обслуживания:

	Наименование 
	Кол-во
	Производительность охлаждение/нагрев, кВт

	Кондиционер MDV MDSAG-09HRN1 сплит-система
	1 шт.
	2,2/2,3

	Leberg  07FE2
	2 шт.
	2,2/2,3

	Leberg  12FE3
	3 шт.
	3,5/3,8

	Leberg  18FE4
	9 шт.
	5,3/5,6



Перечень услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:
-Общий осмотр оборудования 
- Измерение давления хладагента в рабочей системе; 
- Проверка отсутствия утечки хладагента; 
- Осмотр и чистка вентилятора внутреннего блока; 
- Осмотр и чистка теплообменника внутреннего и наружного блока; 
- Проверка работы системы на разные режимы (обогрев, холод); 
- Проверка состояния труб, мест пайки и резьбовых соединений; 
- Дозаправка или заправка хладагентом R 410 a (фреон); 
- Проверка кондиционера в режиме самодиагностики (коды ошибок);
 - Промывка или замена фильтра внутреннего блока; 
- Проверка (промывка, продувка) дренажной системы; 
- Промывка поддона для сбора конденсата и его чистка

Требования к оказанию Услуг
Исполнитель обязан:
-обеспечить технически исправное состояние и готовность к эксплуатации кондиционеров и сплит-систем, принятых на техническое обслуживание, путем своевременного и качественного выполнения мероприятий, входящих в перечень услуг по техническому обслуживанию.
-соблюдать при оказании Услуг требования производителей оборудования, все действующие нормативно-правовые акты, как в отношении оказываемых услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при оказании услуг. 
- применять сертифицированные растворы, хладагенты, измерительные приборы.

Гарантия на результат оказанных услуг – 6 (шесть) месяцев с даты приемки услуг. Услуги должны быть оказаны высококвалифицированными специалистами в области данных Услуг, с соблюдением технологий по их оказанию, что впоследствии обеспечит отсутствие недостатков, в том числе, скрытых, в течение гарантийного срока. 

Качество и безопасность оказываемых Услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства:
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
-Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
Качество Услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к Услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями:
- технология и качество оказываемых Услуг, применяемые материалы должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов (СНиП, ГОСТ)
- иных действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оказания Услуг.









































