Приложение № 1

к Контракту № ЕАТ-73.26 от «__» ________ 2026 года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

1. Наименование объекта закупки
Оказание услуг по проведению (организации, обеспечению) поверки средств измерений

2. Описание объекта закупки
Периодическая поверка средств измерений (далее – СИ), установленных в узлах учёта тепловой энергии (УУТЭ) объектов ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», выполняется с целью подтверждения пригодности СИ к дальнейшему применению по прямому назначению.

ОКПД 2: 71.12.40.120

Перечень средств измерений, подлежащих поверке:				                             Табл.1

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Тепловычислители, счетчики тепловой энергии |
|  | ВКТ 7-02 DIO-99M, ТСП |
| 2 | Преобразователь расхода электромагнитный Мастер Флоу МФ-25 |
| 3 | Преобразователь расхода электромагнитный Мастер Флоу МФ-50 |
| 4 | Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВЭПС-ТИ-25-П |
| 5 | Комплекты термометров КТС-Б, КТПТР |
| 6 | Счётчик воды Ду20 |
| 7 | Манометр технический |

3. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам отбора исполнителя.

3.1. Правила проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке соответствуют Приказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

3.2. Сведения о результатах поверки средств измерений в целях подтверждения поверки передают в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в сроки, не превышающие 20 рабочих дней с даты проведения поверки средств измерений.

3.3. Все налоги, транспортные услуги, страхование, оплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включены в стоимость.

3.4. Услуги оказываются на оборудовании Исполнителя. Приемка СИ в поверку и выдача из поверки осуществляются по месту нахождения Исполнителя (филиала, представительства) в г. Сыктывкаре _______, или по месту нахождения Заказчика по адресу: Российская Федерация, Коми Республика, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.26, цокольный этаж, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 по московскому времени.

3.5. Порядок и условия оказания услуг: Заказчик формирует партию СИ, подлежащих поверке, информирует Исполнителя о необходимости получения Услуги путём подачи заявки в форме и порядке, принятом у Исполнителя или иным способом, гарантирующим получение информации.
Оказание всего объёма услуг, в том числе транспортировку СИ к месту поверки и обратно, производится Исполнителем своими силами, с использованием собственных средств, материалов, измерительного оборудования и инструментов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям ГОСТ.
Принятые СИ должны содержаться в условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений. Исполнитель несёт ответственность за оказанные услуги согласно условиям контракта, настоящего технического задания и требований действующих нормативных актов.

3.6. Услуги оказываются Исполнителем с даты заключения контракта по 15 декабря 2026г. Срок оказания Услуги по каждой партии СИ с даты предъявления на поверку не более 20 рабочих дней.

3.7. Результатом оказания услуг является запись о результатах поверки средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФОЕИ).

4. Калькуляция стоимости работ по организации поверки средств измерений:

| № | Наименование услуг | Кол-во | Ед. изм., руб | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация поверки средств измерения: счетчик воды Ду 20 | 1 | шт. |  |  |
| 2 | Организация поверки средств измерения: преобразователь расхода Ду 25 | 4 | шт. |  |  |
| 3 | Организация поверки средств измерения: преобразователь расхода Ду 50 | 2 | шт. |  |  |
| 4 | Замена батарейки питания «АА» | 1 | шт. |  |  |
| 5 | Чистка преобразователей расхода | 6 | шт. |  |  |
| 6 | Организация поверки средств измерения: тепловычислитель на три канала и более | 2 | шт. |  |  |
| 7 | Организация поверки средств измерения: тепловычислитель на два канала | 1 | шт. |  |  |
| 8 | Замена батарейки питания «С» | 3 | шт. |  |  |
| 9 | Организация поверки средств измерения: манометры технические | 40 | шт. |  |  |
| 10 | Организация поверки средств измерения: комплект термометров сопротивления (из 2 штук) | 6 | компл. |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________ (должность) _____________ / ________________ (подпись) Ф.И.О. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________ (должность) _____________ / _______________ (подпись) Ф.И.О. |
| --- | --- |

Контракт подписан электронными подписями Сторон