ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»*

ИМН для ЦСО Стерилизационная упаковка

| № п/п | Наименование товара |  | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Упаковка для стерилизации, одноразового использования. ОКПД/КТРУ: 32.50.50.190-00000337 |  | 10 000 | шт |
|  | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования) |  |  |  |
|  | Наименование характеристики: | Значение характеристики: |  |  |
|  | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением | Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 250х420 мм |  |  |
|  | Назначение | Для упаковки ИМН различных типоразмеров с визуальной оценкой содержимого. |  |  |
|  | Описание | Пакет плоский из пленки и специальной белой влагопрочной бумаги, термосвариваемый. |  |  |
|  | Описание пленки | Окрашенная пленка из слоёв полиэстера и полипропилена. Толщина не менее 52 микрон. |  |  |
|  | Дополнительное описание пленки | Устойчивость от прокола иглы. Стерилизационная устойчивость к пару и к расслоению. |  |  |
|  | Дополнительные требования к плёнке. | Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала. |  |  |
|  | Вид стерилизации | Пар, этиленоксид, формальдегид. |  |  |
|  | Наличие индикатора | 1 класс для паровой, формальдегидной и этиленоксидной стерилизации. |  |  |
|  | Информация о цвете индикатора | Ссылка на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. |  |  |
|  | Информация на упаковке | Размер, название упаковки, дата производства или срок годности, производитель, направление вскрытия, однократное использование. Информация на лицевой стороне упаковки. |  |  |
|  | Плотность бумаги, г/м кв | Не менее 60 |  |  |
|  | Дополнительные требования к упаковке | Наличие вырезов для пальца на бумажной основе с обеих сторон |  |  |
|  | Размер, мм | 250 х 420 +/- 5 |  |  |
|  | Информация на тарной упаковке | О размере, об условиях хранения, об одноразовом использовании, о производителе, дате изготовления, сроке годности, стране производства, ссылка на номер регистрационного удостоверения. |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации | Не менее 58 месяцев. |  |  |
|  | Упаковка для стерилизации, одноразового использования. ОКПД/КТРУ: 32.50.50.190-00000337 |  | 500 | шт |
|  | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования) |  |  |  |
|  | Наименование характеристики: | Значение характеристики: |  |  |
|  | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением | Пакеты со складкой "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 200х50х400 мм |  |  |
|  | Назначение | Для упаковки ИМН различных типоразмеров с визуальной оценкой содержимого. |  |  |
|  | Описание | Пакет плоский из пленки и специальной белой влагопрочной бумаги, термосвариваемый. |  |  |
|  | Описание пленки | Окрашенная пленка из слоёв полиэстера и полипропилена. Толщина не менее 52 микрон. |  |  |
|  | Дополнительное описание пленки | Устойчивость от прокола иглы. Стерилизационная устойчивость к пару и к расслоению. |  |  |
|  | Дополнительные требования к плёнке. | Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала. |  |  |
|  | Вид стерилизации | Пар, этиленоксид, формальдегид. |  |  |
|  | Наличие индикатора | 1 класс для паровой, формальдегидной и этиленоксидной стерилизации. |  |  |
|  | Информация о цвете индикатора | Ссылка на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. |  |  |
|  | Информация на упаковке | Размер, название упаковки, дата производства или срок годности, производитель, направление вскрытия, однократное использование. Информация на лицевой стороне упаковки. |  |  |
|  | Плотность бумаги, г/м кв | Не менее 60 |  |  |
|  | Дополнительные требования к упаковке | Наличие вырезов для пальца на бумажной основе с обеих сторон |  |  |
|  | Размер, мм | 200х50х400+/- 5 |  |  |
|  | Информация на тарной упаковке | О размере, об условиях хранения, об одноразовом использовании, о производителе, дате изготовления, сроке годности, стране производства, ссылка на номер регистрационного удостоверения. |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации | Не менее 58 месяцев. |  |  |
|  | Упаковка для стерилизации, одноразового использования. ОКПД/КТРУ: 32.50.50.190-00000337 |  | 10 000 | шт |
|  | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования) |  |  |  |
|  | Наименование характеристики: | Значение характеристики: |  |  |
|  | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением | Пакеты со складкой "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 250х400 мм |  |  |
|  | Назначение | Для упаковки ИМН различных типоразмеров с визуальной оценкой содержимого. |  |  |
|  | Описание | Пакет плоский из пленки и специальной белой влагопрочной бумаги, термосвариваемый. |  |  |
|  | Описание пленки | Окрашенная пленка из слоёв полиэстера и полипропилена. Толщина не менее 52 микрон. |  |  |
|  | Дополнительное описание пленки | Устойчивость от прокола иглы. Стерилизационная устойчивость к пару и к расслоению. |  |  |
|  | Дополнительные требования к плёнке. | Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала. |  |  |
|  | Вид стерилизации | Пар, этиленоксид, формальдегид. |  |  |
|  | Наличие индикатора | 1 класс для паровой, формальдегидной и этиленоксидной стерилизации. |  |  |
|  | Информация о цвете индикатора | Ссылка на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. |  |  |
|  | Информация на упаковке | Размер, название упаковки, дата производства или срок годности, производитель, направление вскрытия, однократное использование. Информация на лицевой стороне упаковки. |  |  |
|  | Плотность бумаги, г/м кв | Не менее 60 |  |  |
|  | Дополнительные требования к упаковке | Наличие вырезов для пальца на бумажной основе с обеих сторон |  |  |
|  | Размер, мм | 250х400+/- 5 |  |  |
|  | Информация на тарной упаковке | О размере, об условиях хранения, об одноразовом использовании, о производителе, дате изготовления, сроке годности, стране производства, ссылка на номер регистрационного удостоверения. |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации | Не менее 58 месяцев. |  |  |
|  | Упаковка для стерилизации, одноразового использования. ОКПД/КТРУ: 32.50.50.190-00000337 |  | 10 | шт |
|  | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования) |  |  |  |
|  | Наименование характеристики: | Значение характеристики: |  |  |
|  | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 250мм/200м |  |  |
|  | Назначение | Для упаковки ИМН различных типоразмеров с визуальной оценкой содержимого. |  |  |
|  | Описание | Рулон плоский из пленки и специальной белой влагопрочной бумаги, термосвариваемый. |  |  |
|  | Описание пленки | Окрашенная пленка из слоёв полиэстера и полипропилена. Толщина не менее 52 микрон. |  |  |
|  | Дополнительное описание пленки | Устойчивость от прокола иглы. Стерилизационная устойчивость к пару и к расслоению. |  |  |
|  | Дополнительные требования к плёнке. | Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала. |  |  |
|  | Вид стерилизации | пар, этиленоксид, формальдегид. |  |  |
|  | Наличие индикатора | 1 класс для паровой, формальдегидной и этиленоксидной стерилизации. |  |  |
|  | Информация о цвете индикатора | Ссылка на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. |  |  |
|  | Информация на упаковке | Размер, название упаковки, дата производства или срок годности, производитель, однократное использование. Информация на лицевой стороне упаковки в зоне заводского термошва. |  |  |
|  | Плотность бумаги | Не менее 60 г/м кв.; |  |  |
|  | Размер | 250мм х 200м +/- 5мм х 10м |  |  |
|  | Информация на тарной упаковке | О размере, об условиях хранения, об одноразовом использовании, о производителе, дате изготовления, сроке годности, стране производства, ссылка на номер регистрационного удостоверения. |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации | не менее 58 месяцев. |  |  |
|  | Упаковка для стерилизации, одноразового использования. ОКПД/КТРУ: 32.50.50.190-00000337 |  | 10 | шт |
|  | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования) |  |  |  |
|  | Наименование характеристики: | Значение характеристики: |  |  |
|  | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 210мм/200м |  |  |
|  | Назначение | Для упаковки ИМН различных типоразмеров с визуальной оценкой содержимого. |  |  |
|  | Описание | Рулон плоский из пленки и специальной белой влагопрочной бумаги, термосвариваемый. |  |  |
|  | Описание пленки | Окрашенная пленка из слоёв полиэстера и полипропилена. Толщина не менее 52 микрон. |  |  |
|  | Дополнительное описание пленки | Устойчивость от прокола иглы. Стерилизационная устойчивость к пару и к расслоению. |  |  |
|  | Дополнительные требования к плёнке. | Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала. |  |  |
|  | Вид стерилизации | пар, этиленоксид, формальдегид. |  |  |
|  | Наличие индикатора | 1 класс для паровой, формальдегидной и этиленоксидной стерилизации. |  |  |
|  | Информация о цвете индикатора | Ссылка на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. |  |  |
|  | Информация на упаковке | Размер, название упаковки, дата производства или срок годности, производитель, однократное использование. Информация на лицевой стороне упаковки в зоне заводского термошва. |  |  |
|  | Плотность бумаги | Не менее 60 г/м кв.; |  |  |
|  | Размер | 210мм х 200м +/- 5мм х 10м |  |  |
|  | Информация на тарной упаковке | О размере, об условиях хранения, об одноразовом использовании, о производителе, дате изготовления, сроке годности, стране производства, ссылка на номер регистрационного удостоверения. |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации | не менее 58 месяцев. |  |  |
|  | Упаковка для стерилизации, одноразового использования. ОКПД/КТРУ: 32.50.50.190-00000337 |  | 250 | шт |
|  | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования) |  |  |  |
|  | Наименование характеристики: | Значение характеристики: |  |  |
|  | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением | Бирка для идентификации (Бирка для корзин/контейнеров бумажная) |  |  |
|  | Назначение | Для идентификации наборов по отделениям или составу и для нанесения дополнительной информации по содержимому Маркировка сеток, лотков, корзин, коробок, наборов, в том числе из обёрточных материалов |  |  |
|  | Описание | Состав: бумага или картон из 100% целлюлозы Легко крепятся на сетчатые корзины, контейнеры и наборы из обёрточных материалов. Ярлык крепится без дополнительных приспособлений. С возможностью нанесения данных или штрих-кода с обеих сторон бирки с помощью самоклеющихся этикеток или специального маркера. Ширина: не менее 30мм, длина не менее 70мм. |  |  |

* В силу пункта 4 Правил использования каталога заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога (в частности, предусмотренную подпунктом "г" пункта 10 Правил формирования каталога).

В случае, если описание товара в соответствии с пунктом 13 Правил формирования каталога не сформировано, то описание товара, работы, услуги в позицию каталога не включается и соответственно во вкладке "Описание товара, работы, услуги" позиции каталога в ЕИС не отражается.

На основании вышеизложенного, в этом случае:

не наступают условия применения пункта 4 Правил использования каталога в отношении описания товара, работы, услуги, не сформированного и не включенного в позицию каталога;

заказчик использует при осуществлении закупки позицию каталога и при этом самостоятельно осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Наличие регистрационного удостоверения.