Приложение №1

к контракту №___________________

Описание объекта закупки

поставка запасных частей, комплектующих для АРМ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов механических повреждений и изменения вида комплектующих, работоспособным, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, свободным от любых прав третьих лиц, не являться контрафактной продукцией в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы.

| № п/п | Наименование товара |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения хар-ки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания DEEPCOOL PF500 [R-PF500D-HA0B-EU] черный |  | Мощность (номинал) | 500 | Вт | 5 шт. |
|  |  |  | Форм-фактор | ATX |  |  |
|  |  |  | Цвет | черный |  |  |
|  |  |  | Основной разъем питания | 20+4 pin |  |  |
|  |  |  | Разъемы для питания процессора (CPU) | 4+4 pin |  |  |
|  |  |  | Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) | 2 x 6+2 pin |  |  |
|  |  |  | Количество разъемов 15-pin SATA | 6 |  |  |
|  |  |  | Количество разъемов 4-pin Molex | 2 |  |  |
|  |  |  | Разъем 4 pin Floppy | нет |  |  |
|  |  |  | Длина основного кабеля питания | 550 | мм |  |
|  |  |  | Длина кабеля питания процессора | 610 | мм |  |
|  |  |  | Длина кабеля питания PCI-E | 510 | мм |  |
|  |  |  | Длина кабеля питания SATA | 450 | мм |  |
|  |  |  | Длина кабеля питания Molex | 900 | мм |  |
|  |  |  | Мощность по линии 12 В | 480 | Вт |  |
|  |  |  | Ток по линии +12 В 12V1 | 40 | A |  |
|  |  |  | Ток по линии +3.3 В | 15 | А |  |
|  |  |  | Ток по линии +5 В | 15 | А |  |
|  |  |  | Ток дежурного источника | (+5 В 2.5А Standby) |  |  |
|  |  |  | Ток по линии -12 В | 0.3 | А |  |
|  |  |  | Диапазон входного напряжения сети 200-240 В | 50 | Гц |  |
|  |  |  | Система охлаждения | активная |  |  |
|  |  |  | Размеры вентиляторов | 120 x 120 | мм |  |
|  |  |  | Регулировка оборотов | автоматическая |  |  |
|  |  |  | Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) | нет |  |  |
|  |  |  | Сертификат 80 PLUS | Standard |  |  |
|  |  |  | Корректор коэффициента мощности (PFC) | активный |  |  |
|  |  |  | Сетевой кабель в комплекте | есть |  |  |
|  |  |  | Комплектация | документация |  |  |
|  |  |  | Особенности | плоские кабели |  |  |
|  |  |  | Длина | 140 | мм |  |
|  |  |  | Ширина | 150 | мм |  |
|  |  |  | Высота | 86 | мм |  |
|  |  |  | Вес - 1.3 кг | 1.3 | кг |  |
| 2 | 3 ТБ Жесткий диск WD Purple [WD33PURZ] или эквивалент | Тип |  | жесткий диск |  | 1 шт. |
|  |  | Объем HDD |  | 3 | ТБ |  |
|  |  | Объем кэш-памяти |  | 256 | МБ |  |
|  |  | Скорость вращения шпинделя |  | 5400 | об/мин |  |
|  |  | Максимальная скорость передачи данных |  | 175 | Мбайт/сек |  |
|  |  | Интерфейс |  | SATA III |  |  |
|  |  | Пропускная способность интерфейса |  | 6 | Гбит/с |  |
|  |  | Оптимизация под RAID-массивы |  | есть |  |  |
|  |  | Технология записи |  | CMR |  |  |
|  |  | Ширина |  | 101.6 | мм |  |
|  |  | Длина |  | 147 | мм |  |
|  |  | Толщина) |  | 26.1 | мм |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея для ИБП WBR HR1234W F2 | Тип |  | аккумуляторная батарея для ИБП |  | 14 шт. |
|  |  | Исполнение |  | AGM |  |  |
|  |  | Основной цвет |  | зеленый |  |  |
|  |  | Состав |  | cвинцово-кислотный |  |  |
|  |  | Емкость |  | 9 | А*ч |  |
|  |  | Клеммы |  | T2/F2 (под клемму 250) |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 12 | В |  |
|  |  | Максимальный ток заряда |  | 2.8 | А |  |
|  |  | Максимальный ток разряда |  | 135 | А |  |
|  |  | Внутреннее сопротивление |  | 14 | мОм |  |
|  |  | Количество циклов полной зарядки |  | 260 |  |  |
|  |  | Количество элементов в блоке |  | 6 |  |  |
|  |  | Срок службы |  | 8 лет |  |  |
|  |  | Заряд |  | -20 °C ~ 60 °C |  |  |
|  |  | Хранение |  | -40 °C ~ 60 °C |  |  |
|  |  | Разряд |  | -40 °C ~ 60 °C |  |  |
|  |  | Материал корпуса ABS |  | пластик |  |  |
|  |  | Ручка для переноски |  | нет |  |  |
|  |  | Конструктивные особенности |  | необслуживаемые, ударопрочный корпус |  |  |
|  |  | Длина |  | 151 | мм |  |
|  |  | Ширина |  | 65 | мм |  |
|  |  | Высота |  | 94 | мм |  |
|  |  | Высота с учетом клеммы |  | 100 | мм |  |
|  |  | Вес |  | 2.7 | кг |  |

1. Место поставки товара.

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика одной партией по адресу:                  г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8.

2. Сроки поставки товара: с момента заключения контракта до 13.07.2026.

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика: Пн. – Чт.: с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00-13.45 часов; Пт.: с 9.00 до 16.45 часов, перерыв с 13.00-13.45 часов.

3. ОКПД 26.20.40.190

4. Условия поставки товара.

В процессе поставки Товара Поставщик обязан соблюдать внутренний пропускной режим Заказчика.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о времени и дате поставки Товара                      не позднее, чем за два дня до момента его доставки к месту поставки.

Поставщик (либо представитель Поставщика) при доставке Товара демонстрирует Заказчику соответствие поставляемого Товара требованиям, указанным в данном описании объекта закупки.

Товар и упаковка должны соответствовать стандартам и техническим условиям  изготовителя, иметь предусмотренные законодательством сертификаты, действующие                    на территории Российской Федерации.

Поставка товара осуществляется с выполнением погрузочно-разгрузочных работ, включая размещение товара на складе Заказчика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц                          за счет Поставщика.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц                  и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

5. Качество товара и гарантийный срок.

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар новый и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза               и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества, которая составляет не менее 12 месяцев и исчисляется с момента подписания документа о приемке Заказчиком. Вместе с поставляемым Товаром Поставщик должен передать документы, подтверждающие гарантию производителя и Поставщика на Товар. Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого Товара согласно перечню, но не исключительно:

замену вышедших из строя комплектующих Товара и запасных частей в случае обнаружения производственного брака или поломки;

ремонт Товара и его комплектующих;

замену вышедшего из строя Товара в целом, в случае невозможности его ремонта.

Гарантийный ремонт производится на основании письменного заявления (заявки) Заказчика о неисправности Товара. Заявление Заказчика о неисправности может быть подано посредством телефонной, почтовой связи или на электронную почту Поставщика.

Если произвести ремонт Товара на месте его использования не представляется возможным, то Поставщик обязан за свой счет вывезти его и произвести необходимый ремонт.

Ремонт Товара, замену его комплектующих и/или запасных частей и возврат Товара Заказчику Поставщик обязан осуществить за свой счет и в срок, не превышающий                     10 (десять) рабочих дней с момента подписания акта осмотра Товара.

В случае невозможности отремонтировать Товар или произвести замену вышедших из строя комплектующих и/или запасных частей Товара Поставщик обязан произвести полную замену Товара на Товар, полностью соответствующий по своим техническим, функциональным и иным характеристикам Товару, подлежащему замене, в соответствии с требованиями условий контракта и настоящего описания объекта закупки в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты осмотра Товара. Поставщик обязан предоставить Заказчику документ о невозможности проведения ремонта Товара, подтверждающий его освидетельствование авторизированным сервисным центром, в срок, не превышающий            5 (пяти) календарных дней с даты осмотра Товара. В случае обнаружения дефектов Товара в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на срок их устранения.

6. При подаче предложений участник закупки в отношении предлагаемого товара  должен предоставить информацию о стране происхождения товара, конкретные характеристики товара, марку, модель, товарный знак (при наличии).

| Заказчик: И.о. руководителя Управления Росреестра по Смоленской области ____________ С.В. Сафонова М.П. | Поставщик: ____________ М.П. |
| --- | --- |