Приложение № 2

к Контракту №________

от «___» ______     2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходного материала для нужд ЛПУ

1. Наименование объекта закупки: Поставка расходного материала (далее так же - товар).

22.19.60.119-00000008 – Колпачок защитный для шприца.

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений на 2026 год.

3. Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: оплата услуг (работ) производится Заказчиком без авансирования, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания приемосдаточных документов.

4. Порядок формирования цены Договора: цена сформирована с учетом стоимости товара, доставки до г. Якутска, расходов на страхование, уплату всех налогов, пошлин, сборов, и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе сопутствующих затрат Исполнителя, связанных с исполнением Договора.

5. Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пос. Жатай, ул. Комсомольская 54.

6. Срок и условия поставки: в течение 14 календарных дней со дня заключения контракта.

7. Назначение и цели использования результатов поставки товара: для осуществления медицинской деятельности.

8. Наименование, единица учета, характеристики, ОКПД и КТРУ, необходимого к поставке связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. изм. показателя | Ед. изм. товара | Кол-во | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Колпачок защитный для шприца 22.29.29.190-00000002 |  | Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Люэр лок | соответствие |  |  | Шт. | 200 | Отсутствие характеристик товара в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. В связи с этим и в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки Заказчик указал функциональные, технические и качественные характеристики товара необходимые для определения соответствия потребности Заказчика, в закупаемых товарах |
|  |  |  | материал | полипропилен |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип винтового соединения | Люэр лок, наружная/внутренняя резьба |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | КРАСНЫЙ |  |  |  |  |  |
| 2 | Колпачок защитный для шприца 22.29.29.190-00000002 |  | Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Люэр лок | соответствие |  |  | Шт. | 200 |  |
|  |  |  | материал | полипропилен |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип винтового соединения | Люэр лок, наружная/внутренняя резьба |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | СИНИЙ |  |  |  |  |  |
| 3 | Колпачок защитный для шприца 22.29.29.190-00000002 |  | Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Люэр лок | соответствие |  |  | Шт. | 1000 |  |
|  |  |  | материал | полиэтилен высокой плотности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип винтового соединения | Люэр лок, наружная/внутренняя резьба |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | КРАСНЫЙ |  |  |  |  |  |
| 4 | Колпачок защитный для шприца 22.29.29.190-00000002 |  | Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Люэр лок | соответствие |  |  | Шт. | 1000 |  |
|  |  |  | материал | полиэтилен высокой плотности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип винтового соединения | Люэр лок, наружная/внутренняя резьба |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | СИНИЙ |  |  |  |  |  |

9. Общие требования к товару: Товар должен быть ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

10. Требования к упаковке и маркировке товара: Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) товара.

Поставщик обязан упаковать поставляемый товар в тару (упаковку, ящики, решетки), обеспечивающую полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.

Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

12. Требования к качеству: Качество товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию и подтверждаться по требованию Заказчика сертификатом, выданным производителем или компетентной лабораторией.

Товар должен быть новым, комплектным, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины, царапин и иных повреждений.

Качество поставленного товара должно подтверждаться:

- копиями сертификатов соответствия Госстандарта РФ (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации) или декларацией соответствия (в отношении товара, подлежащего декларированию);

- другими документами, предусмотренными для указанного товара, удостоверяющими безопасность и качество товара в соответствии с действующим законодательством.

Если поставленный товар не соответствует по качеству требованиям технического задания, составляется акт, на основании которого Поставщик обязан заменить некачественный товар бесплатно.

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

Объект закупки; Вид требования; Основание неприменения национального режима. 22.19.60.119-00000008 – Колпачок защитный для шприца; запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 1; пп и) п.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".