ДОГОВОР № ________

г. Москва                                                                                        	     «___» _______ 2026 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации  и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего делами Демьянович Марии Николаевны, действующего на основании доверенности от 29.12.2025 №35/2025, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку и монтаж насосного оборудования для системы пожаротушения в здании по адресу г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5, стр.5 (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору). Заказчик обязуется оплатить поставленный и принятый Товар.

1.2. Место поставки Товара: 105064, город Москва, переулок Малый Казенный, дом 5, строение 5 (помещение насосной станции).

1.3. Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

1.4. Требования к поставляемым Товарам и их составу указаны в Техническом задании (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.5. Поставщик соответствует единым требованиям, предусмотренным ч.1 ст.31 закона №44-ФЗ.

1.6. Идентификационный код закупки (ИКЗ): №261771521779877150100100040000000244.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость Товара (цена Договора) составляет: ____________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке ___%.

(Если НДС не облагается- указать причину).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой–погрузкой, демонтаж, монтаж, техническое обслуживание в гарантийный период и гарантийный ремонт, по адресу, указанному в п. 1.2 Договора, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, страхование рисков и непредвиденных расходов, связанных с иными увеличениями или уменьшениями затрат Поставщика.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Оплата Товара производится в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика.

2.5. Оплата осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Оплата Товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг, составленного по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н (далее – Акт) на основании выставленного Поставщиком универсального передаточного документа.

3. Порядок поставки и приемки Товара

3.1.  Поставка Товара осуществляется в рабочие часы Заказчика и не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего времени.

Режим работы Заказчика:

Понедельник - Четверг: 9:30-18:15

Пятница: 9:30-17:00

Суббота - Воскресенье: выходные дни.

Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара.

3.2.  Поставщик обязан обеспечить сохранность Товара до момента передачи его Заказчику и несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании. Поставка Товара осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами или привлеченными за свой счет.

3.3. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товара Заказчику Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

3.4. Поставляемый Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Маркировка должна быть нанесена на упаковку и/или Товар и/или листок-вкладыш к Товару, должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации Товара.

3.5. Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, действующих на территории Российской Федерации.

3.6. Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику универсальный передаточный документ (далее - УПД). На представленных документах обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, а также дата оформления и подписания таких документов.

3.7. В день поставки Товара Заказчик осуществляет:

а) проверку количества поставленного Товара на соответствие количеству Товара, указанному в Спецификации;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид).

3.8. Приемку Товара Заказчик осуществляет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара, проверяет характеристики поставленного Товара на соответствие характеристикам (показателям), указанным в Техническом задании, его качество, а также полноту и правильность оформления комплекта документов, указанных в п.3.6 Договора, формирует, подписывает и передает Поставщику Акт, а в случае несогласия – также мотивированный отказ от приемки Товара, в котором указывает свои претензии к качеству, в том числе несоответствие характеристик поставленного Товара, или иные выявленные недостатки Товара.

3.9. В случае неполноты и/или неправильности оформления комплекта документов, указанных в п.3.6 Договора, Заказчик вместе с требованием о предоставлении надлежаще оформленных документов возвращает Поставщику неправильно оформленные документы с указанием причины возврата.

3.10. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика, Поставщик обязан исправить допущенные нарушения и предоставить Заказчику правильно оформленные документы.

3.11. После завершения монтажных работ проводятся приемо-сдаточные испытания, в ходе которых представитель Покупателя подтверждает или не подтверждает работоспособность Товара. После получения положительных результатов проверки подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.

В случае неработоспособности Товара, Покупатель подписывает акт в 2 (двух) экземплярах о выявленных недостатках в присутствии Поставщика. Поставщик устраняет выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет.

3.12. Стороны вправе осуществлять направление и подписание документов в системе электронного документооборота.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1.  Заказчик обязан:

4.1.1. произвести своевременную оплату принятого Товара в соответствии с условиями Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. вскрывать упаковку и проверить качество Товара при его приемке, в том числе при отсутствии представителя Поставщика при приемке Товара;

4.2.2. провести экспертизу Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций (в том числе после приемки и оплаты Товара) с целью проверки качества Товара, в том числе наличия в нем скрытых недостатков;

4.2.3. в случае выявления несоответствия поставленного Товара требованиям, указанным в Договоре, и/или поставки Товара ненадлежащего качества, не подписывая Акта, отказаться от приемки Товара и потребовать от Поставщика замены поставленного Товара на Товар надлежащего качества;

4.2.4. в случае выявления существенного нарушения качества Товара после его приемки и оплаты (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, а также возмещения убытков, причиненных Заказчику по вине Поставщика;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар надлежащего качества в ассортименте и количестве, указанных в Спецификации, и в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.1.2. в случае недопоставки Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заявления об этом Заказчиком, допоставить недостающее количество Товара, при этом расходы, связанные с допоставкой Товара, несет Поставщик;

5.1.3. в случае поставки некачественного Товара, в том числе несоответствия его характеристик характеристикам, указанным в Техническом задании, по требованию Заказчика заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика, при этом расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.

5.1.4. обеспечивать наличие у себя всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

5.1.5. при проведении монтажа Товара бережно относиться к имуществу Заказчика, соблюдать требования правил охраны труда и пожарной безопасности, установленные действующим законодательством РФ, нести ответственность за нарушения этих правил.

5.1.6. обеспечить возможность контроля Заказчиком качества в ходе выполнения монтажа Товара.

5.1.7. обеспечивать безопасные условия труда работников, в соответствии с законодательством РФ.

5.1.8. по требованию Заказчика, представлять сведения о ходе монтажа Товара, безвозмездно устранять все выявленные недостатки, допущенные в процессе монтажа или отступления от условий Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Договора.

5.1.9. до начала монтажных работ Поставщик должен согласовать с Заказчиком расстановку оборудования.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать своевременной оплаты поставленного Товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Поставщик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десять) процентов от цены Договора, что составляет ________________ рубль 00 копеек.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но, не ограничиваясь, землетрясения, наводнения, другие стихийные силы природы, пожары, военные действия, эпидемии, катастрофы, принятие государственными органами власти нормативно-правовых актов, которые делают невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в результате действия обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Договора, должна без промедления известить об этом другую Сторону, а также предоставить официальный документ, удостоверяющий наличие таких обстоятельств.

7.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух недель, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения Договора или его расторжения.

8. Гарантия

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, выпуска не ранее 2026 года (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом).

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Гарантийный срок на Товар соответствует сроку завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Гарантийные обязательства наступают с момента передачи Товара Покупателю.

Гарантийный срок на монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Гарантийный срок на монтажные работы наступает с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора и Технического задания (Приложение 2 к настоящего Договору).

8.4. Некачественный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом, оплачиваются Поставщиком. В случае замены некачественного Товара, гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.5. Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

- Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

- Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему.

- 8.6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком переданных ему инструкций по эксплуатации (хранению) Товара.

- 8.7. Ненадлежащее осуществление Заказчиком приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение гарантийных обязательств.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 октября 2026 года включительно. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору. В части завершения Заказчиком и Исполнителем всех расчетов по Договору и оформления документов, необходимых для надлежащего прекращения Договора по фактическому исполнению, Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя таких обязательств.

10. Дополнительные условия

10.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным Договором, Стороны примут все меры для их решения путем переговоров.

10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением обязательного претензионного досудебного порядка урегулирования спора.

10.3. Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Все изменения, в том числе дополнения, Договора осуществляются путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

10.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

10.6.  В случае изменения местонахождения, фирменного наименования и банковских реквизитов каждая из Сторон незамедлительно информировать другую Сторону. При неисполнении настоящего обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.

Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание.

Адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д.11 ИНН 7715217798 / КПП 771501001 УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФГБУ " ЦНИИОИЗ " МИНЗДРАВА РОССИИ) ОГРН: 1027739277235 от 04.07.2005 л/с 20736Х72620 в УФК по г. Москве л/с 21736Х72620 в УФК по г. Москве Номер казначейского счета 03214643000000017300 Номер единого казначейского счета 40102810545370000003 ОКТМО 45353000 ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва БИК ТОФК 004525988; ОКПО 18987596 ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 272.19 Тел. 8(495)619-10-83 e-mail: mail@mednet.ru ЗАКАЗЧИК: Управляющий делами _____________ /М.Н. Демьянович/ | ПОСТАВЩИК: _________________________________________ Юридический адрес: ________________________ __________________________________________ ИНН _____________________________________ КПП ____________________________________ ОГРН ____________________________________ Р/с № _____________________________________ Банк ______________________________________ ___________________________________________ Адрес банка: _______________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Корр. счет: _________________________________ БИК ______________________________________ Тел.: ______________________________________ e-mail: ___________________ ПОСТАВЩИК: __________________________ ________________ /__________ / |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору от «_____» ______ 2026 года

№ ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб. | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Центробежный насос Ливгидромаш КМ 65-50-160-С У3.1, 5,5 кВт | штука | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость Товара (цена Договора) составляет: ____________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке ___%.

(Если НДС не облагается- указать причину).

| ЗАКАЗЧИК: Управляющий делами ____________/М.Н. Демьянович/ |  | ПОСТАВЩИК: __________________________ ________________ /__________ / |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору от «_____» ______ 2026 года

№ ________

Техническое задание

1. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта закупки: поставка и монтаж насосного оборудования для системы пожаротушения в здании по адресу г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5, стр.5 (далее – товар) в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

1.2. Срок поставки товара.

Срок поставки товара с учетом его доставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

1.3. Место доставки товара и монтажа.

Доставка и передача товара Заказчику осуществляется по адресу: город Москва, переулок

Малый Казенный, дом 5, строение 5 (помещение насосной станции).

2. Требования к качеству и упаковке товара.

2.1. Требования к качеству товара.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2026 года выпуска, не имеющих дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации товара и на него должна распространяться полная гарантия производителя, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Поставляемый товар должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), а также качественным характеристикам товара, приведенным в Таблице 1 пункта 5.

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, сертификатов соответствия, нормативной и технической документации на данный вид продукции. Товар должен сопровождаться документами, обязательными для данного вида товара, подтверждающими его качество и безопасность и оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим условиям завода-изготовителя.

Качество товара, его технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности должны подтверждаться соответствующими документами, в том числе от производителей, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства о товаре и т.д.). Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык.

Гарантия на поставленный товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Заказчик вправе предъявить требования поставщику в связи с недостатками, обнаруженными в течение гарантийного срока с момента передачи товара. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами документа о приемке.

2.2. Требования к упаковке и транспортировке товара

Упаковка и транспортировка товара должны осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации данных товаров. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, которая не должна иметь видимых признаков повреждения. Упаковка товара должна исключать возможность порчи или уничтожение товара во время транспортировки и хранения. Товар должен быть индивидуально упакован в транспортировочную коробку.

Товар может транспортироваться любым видом транспорта за счет средств Поставщика. Товар должен транспортироваться в упаковке и таре, обеспечивающие его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке.

Товар должен сохранять свои параметры в пределах норм, установленных стандартами или техническими условиями в течение сроков службы, указанных заводом-производителем.

Маркировка товара на упаковке наносится на русском языке и должна содержать адреса местонахождения и наименования организации производителя и поставщика, наименование и количество находящегося в упаковке товара, особенности складирования и условия хранения товара, если таковые имеются.

Товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, иных обременениях).

3. Особенности поставки и передачи товара Поставщиком.

3.1. Особенности поставки.

Поставка Товара осуществляется в порядке, в количестве и в сроки, установленные Договором и настоящим Техническим заданием.

Доставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, монтаж (демонтаж) и пуско-наладочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 09:30
до 18:15 часов, в пятницу - с 09:30 до 17:00 по московскому времени.

Поставщик должен учитывать режим работы Заказчика при доставке Товара.

Уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки направляется Поставщиком в адрес Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общедоступными способами связи.

3.2. Особенности передачи товара.

Передача Поставщиком товара и его приемка по наименованию, количеству, комплектности осуществляется по адресу доставки товара. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику паспорт качества, сертификат соответствия и другие документы, подтверждающие качество поставляемого товара, заверенные уполномоченным лицом и печатью Поставщика.

Факт передачи товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика универсального передаточного документа (УПД).

При передаче Поставщиком товара Заказчик осуществляет:

- контроль, проверку количества товара и его ассортимента, комплектности товара;

- проверку товара на соответствие наименованиям товара;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара и упаковки товара;

- проверку на отсутствие признаков фальсификации и дефектов товара;

- проверку наличия документов к товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и настоящим Техническим заданием, полноты и правильности их оформления.

Товар, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Техническим заданием, а также требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, требованиям законодательства Российской Федерации, а также некомплектный товар считается непоставленным.

4. Дополнительные (иные) требования

Перечень мероприятий и их объем, применяемые при осуществлении поставки:

- поставка товара (согласно Таблице 1 пункта 5 настоящего Технического задания);

- выполнение работ по монтажу (демонтажу) и пусконаладочным работам.

В работы по монтажу (демонтажу) входит:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж неисправного насоса (насос №1) | усл.ед. | 1 |
| 2 | Монтаж нового насоса (насос №1) с подгонкой установочного места и присоединительным размером | усл.ед. | 1 |
| 3 | Пуско-наладочные работы с подключением к щиту управления и проверкой на водоотдачу | усл.ед. | 1 |

Крепёжные и расходные материалы, расходы, связанные с монтажом и сварочными работами, транспортировкой товара со склада Заказчика до места монтажа, не указанных в Техническом задании, рассчитываются Поставщиком и входят в стоимость монтажа.

До начала монтажных работ Поставщик должен согласовать с Покупателем расстановку оборудования. Все монтажные работы принимаются по фактически выполненным объемам.

После монтажа товара в присутствии представителя Заказчика подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ.

5. Наименование, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики Товара.

В соответствии с информацией, приведенной в Таблице 1.

Показатели, позволяющие определить соответствие Товара установленным Заказчиком требованиям:

Товар должен удовлетворять показателям, указанным в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки/обоснование применения дополнительных характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |
|  | Центробежный насос Ливгидромаш КМ 65-50-160-С У3.1, 5,5 кВт | 28.13.14.110 | Назначение | Для перекачивания воды (кроме морской) и нейтральных жидкостей с плотностью не более 1100 кг/м3, с содержанием включений размером до 0,1 мм и объемной концентрацией до 0,2%, с PH=6...9. | - | Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик объекта закупки обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика | штука | 1 |
|  |  |  | Температура перекачиваемой жидкости | - сальниковой набивкой (исполнение "С") - до +85С; - с торцевым уплотнением (исполнение "Т") - до +140С | - |  |  |  |
|  |  |  | Типоразмер ответных фланцев | ГОСТ 12815-80, тип 1. (Подходят фланцу Ду50, 65, 100 по ГОСТ 12820-80) | - |  |  |  |
|  |  |  | Проточная часть крепиться непосредственно к фланцу э/д, что позволяет уменьшить массу и габариты насоса, по сравнению с обычными консольными насосами на раме | Соответствие | - |  |  |  |
|  |  |  | Материал проточной части и рабочего колеса | Серый чугун | - |  |  |  |
|  |  |  | Тип насоса | Центробежный | - |  |  |  |
|  |  |  | Бренд | Ливгидромаш | - |  |  |  |
|  |  |  | Код товара | 194521 | - |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 250 | мм |  |  |  |
|  |  |  | Группы | Центробежные консольные Ливгидромаш (К, 1К, 2К, КМ) | - |  |  |  |
|  |  |  | Подгруппы | Насосы КМ (Ливны) | - |  |  |  |
|  |  |  | Мощность | 5.5х3000 x | кВт |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр соединения, выход | 60 | - |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр соединения, вход | 65 | - |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 292 | мм |  |  |  |
|  |  |  | Напор | 32 м.в.ст | м |  |  |  |
|  |  |  | Производительность | 25 | м3/ч |  |  |  |
|  |  |  | Масса | 65 | кг |  |  |  |
|  |  |  | Высота | 580 | мм |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | - Насос; - Руководство по эксплуатации; - Гарантийный талон; - Расходные материалы (прокладки, фланцы, шпильки и пр.); - Упаковка. | - |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: Управляющий делами ____________/ М.Н. Демьянович/ |  | ПОСТАВЩИК: __________________________ ________________ /__________ / |
| --- | --- | --- |