ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

|  | Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Цена, руб. | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по установке оборудования для передачи сигнала на пульт на объектах Заказчика, в том числе: | Усл. ед |  | 1 |  | 23 989,00 |  | 23 989,00 |  |
| 1.1 | В котельном помещении Прачечного корпуса по адресу Архангельская обл., Приморский р-н., о. Б. Соловецкий, п. Соловецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | В котельном помещении Новобратского корпуса по адресу Архангельская обл., Приморский р-н., о. Б. Соловецкий, п. Соловецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контакт GSM-5-2 (без голоса) Панель охранно-пожарная | шт | 1 |  | 8960,00 |  |  |  | 8960,00 |
| 1.1.2 | БРП 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 7Ah | шт | 1 |  | 5760,00 |  |  |  | 5760,00 |
| 1.1.3 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 7,0 А/ч, 12В | шт | 1 |  | 1203,00 |  |  |  | 1203,00 |
| 1.1.4 | Установка и пусконаладочные работы | Усл.ед | 1 |  | 8066,00 |  |  |  | 8066,00 |