ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
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	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
 
	Сумма,
руб.
 

	1
	Выполнение работ по установке оборудования для передачи сигнала на пульт на объектах Заказчика, в том числе:
	Усл. ед
	1
	23 989,00 
	23 989,00 

	1.1
	В котельном помещении Прачечного корпуса по адресу Архангельская обл., Приморский р-н., о. Б. Соловецкий, п. Соловецкий
	 

	1.2
	В котельном помещении Новобратского корпуса по адресу Архангельская обл., Приморский р-н., о. Б. Соловецкий, п. Соловецкий
	 

	1.1.1
	Контакт GSM-5-2 (без голоса) Панель охранно-пожарная
	шт
	1
	8960,00
	8960,00

	1.1.2
	БРП 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 7Ah
	шт
	1
	5760,00
	5760,00

	1.1.3
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 7,0 А/ч, 12В
	шт
	1
	1203,00
	1203,00

	1.1.4
	Установка и пусконаладочные работы
	Усл.ед
	1
	8066,00
	8066,00
 


 
 

