Техническое задание

- Объект закупки: поставка комплекта видеодомофона и кабеля UTP

| # № | # Наименование | # Характеристики | # Кол-во # (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Витая пара U/UTP 4 пары черный 305м бухта | Кабель Категория (TIA/EIA) Cat.5e Количество пар 4 Диаметр жилы 0.47 Материал оболочки Полиэтилен (PE) Конструкция жилы Однопроволочная Материал жилы Медь Способ монтажа Внешний Цвет Черный Диапазон рабочих температур от -40 до +60 Количество жил 1 Длина кабеля, м 305 Исполнение Внешнее | # 1 |
| # 2 | Комплект видеодомофона | Комплект IP видеодомофона в составе: - Монитор DS-KH6320-LE1. 7'' цветной сенсорный TFT LCD экран (1024×600); ОС Linux; TCP/IP, RTSP; 8 тревожных входов; 10/100M Ethernet (RJ-45); DC 12В/PoE (IEEE802.3af); ≤ 8 Вт; -10...+55°C (эксплуатация в помещении); накладной монтаж. Габ.размеры: 200×140×23,6 мм. - Вызывная панель DS-KV6113-WPE1. 2Мп HD-камера (131°); ИК-подсветка; H.264; BLC, True WDR; тампер вскрытия; 10/100M Ethernet (RJ-45); Wi-Fi; DC 12В/PoE (IEEE802.3af); ≤ 10 | # 1 |

2.Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 14 рабочих дней с момента подписания Контракта.

3.Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.

Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области

4.Условия поставки Товара:

Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком.

Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. Поставляемый Товар новый, не бывший в употреблении. Товар экологически безопасный.

В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика.

5. Требования к гарантии качества товара:

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.

6. Требования к упаковке и маркировке товара:

6.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки.

6.3. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

6.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара.

6.5. Товар поставляется в таре или упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.  Упаковка должна быть прочной, сухой, без нарушения целостности, со специальной маркировкой, обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ. На упаковке каждой единицы товара должна быть указана информация, предусмотренная законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.