Описание объекта закупки

Капитальный ремонт помещений УФСИН России по Забайкальскому краю, расположенных по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ингодинская, 19

Выполнение работ осуществляется на основании сметного расчета.

1. После выбора Подрядчика и заключения государственного контракта, Подрядчик обязан выполнить следующее:

1.1.  провести приемку объекта Подрядчиком к производству работ;

1.2. создать необходимые условия производства ремонтно-строительных работ, максимально исключающих возможность нарушения рабочего режима учреждения;

1.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего после подписания Государственного контракта передать Заказчику для согласования заполненный и подписанный со своей стороны График производства работ;

1.4. выполнять ремонтно-строительные работы в соответствии с графиком производства работ;

1.5. перед поставкой необходимых материалов и изделий предоставить Заказчику 
для согласования сертификаты качества и соответствия, согласно техническим характеристикам и параметрам материалов и изделий;

1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего после подписания Государственного контракта предоставить Заказчику список работников с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) для обеспечения им беспрепятственного прохода на Объект для выполнения работ. При наличии в списке лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, представить документы, разрешающие им пребывание и работу на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.7. во время проведения работ, во избежание порчи имущества Заказчика (мебель, документы и т.д.), предусмотреть укрывной материал.

2. Требования к правилам производства работ

СП 118.13330.2022, СП 70.13330.2012, СП 71.13330.2017, СП 60.13330.2020, СП 48.13330.2019

3.  Требования к материалам:

Прокладка полистирола в температурные швы;

Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску;

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску;

Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков;

Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности - цвет белый

Решетка вентиляционная инерционная пластмассовая, размеры 1500*600 мм - целого цвета.

4. Требования к условиям выполнения работ:

К исполнению работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд.

При нанесении материального ущерба зданию вследствие действий (бездействий) Подрядчика, последний возмещает ущерб за свой счет.

Подрядчик в период работы на объекте несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

При повреждении инженерных систем, в том числе пожарной сигнализации, систем компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей и т.д. в процессе производства Подрядчиком ремонтных работ, все работы по их восстановлению берет на себя подрядная организация.

После завершения работ Подрядчик обязан произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать уборку и вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

5. Срок гарантии на выполненную работу и входящие в нее инженерные системы, материалы 3 года с момента подписания документа о приемке законченного ремонтом объекта, если Подрядчик не докажет, что дефекты возникли вследствие преднамеренных действий третьих лиц или Заказчика. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта 
в эксплуатацию  исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Оплата будет производиться только после подписания обеими сторонами Документа 
о приемке выполненных работ.

6. Особые условия:

Работы выполняются  в эксплуатируемом  здании. Все необходимые согласования  
для отключения и подключения инженерных систем: отопления, водоснабжения, электроснабжения Подрядчик осуществляет самостоятельно, после согласования с Заказчиком. Оплата за указанные услуги по подключению (при необходимости) производится Подрядчиком, и будет им учтена при формировании цены, за которую он согласен заключить государственный контракт.

В соответствии с СП 48.13330.2019 скрытые работы предъявляются к осмотру 
и приемке до их закрытия последующими работами, и оформляются Актом 
на скрытые работы.

7. Охрану строительных материалов и инструмента с момента начала работ 
и до подписания Документа о приемке выполненных работ осуществляет Подрядчик.

Главный инженер

УФСИН России по Забайкальскому краю				      	                       С.А. Семёнов