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	Назначение оборудования
	Экспресс-тест для определения группы крови по системе ABO и RhD человека в образцах цельной крови для invitro диагностики
	
	Штука

	
	
	Количество выполняемых тестов
	20
	Шт. 
	

	
	
	Состав набора
	Тестовая кассета, буфер
	
	

	
	
	Область применения
	Клиническая лабораторная диагностика
	
	

	
	
	Метод определения
	Наличия или отсутствия антигенов А, В и D на эритроцитах человека
	 
	

	
	
	Типирование
	О и RhD +
A и RhD +
B и RhD +
AB и RhD +
O и RhD –
A и RhD –
B и RhD –
AD и RhD –
	
	

	
	
	Общая точность
	99,9
	%
	

	
	
	Отсутствие перекресной реактивности с HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, сифилис, HIV, H.pylori 
	Наличие
	
	

	
	
	Максимальный титр, разбавленный до концентрации 
	1:8
	
	

	
	
	Минимальный титр, разбавленный до концентрации
	1:1
	
	

	
	
	Прецизионность 
	99
	%
	

	
	
	Образец крови взятый
	из вены или пальца
	
	

	
	
	Время достижения устойчивых результатов 
	60
	сек
	

	
	
	Отсутствие интерференции
	Билирубин, Холестерин, Гемоглобин, Триглицерид
	
	

	
	
	Количество образца, необходимого для тестирования
	10
	мкл
	

	
	
	Количество лунок для крови
	3
	Шт.
	

	
	
	Количество лунок для буферного раствора
	1
	Шт.
	

	
	
	Температура хранения
	От + 2 до + 30
	°C
	



