Техническое задание

| Наименование товара, работы, услуги | КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO/Rh(D) определение групп крови ИВД, набор, реакция агглютинации | 21.20.23.110-00002395 | Назначение оборудования | Экспресс-тест для определения группы крови по системе ABO и RhD человека в образцах цельной крови для invitro диагностики |  | Штука |
|  |  | Количество выполняемых тестов | 20 | Шт. |  |
|  |  | Состав набора | Тестовая кассета, буфер |  |  |
|  |  | Область применения | Клиническая лабораторная диагностика |  |  |
|  |  | Метод определения | Наличия или отсутствия антигенов А, В и D на эритроцитах человека |  |  |
|  |  | Типирование | О и RhD + A и RhD + B и RhD + AB и RhD + O и RhD – A и RhD – B и RhD – AD и RhD – |  |  |
|  |  | Общая точность | 99,9 | % |  |
|  |  | Отсутствие перекресной реактивности с HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, сифилис, HIV, H.pylori | Наличие |  |  |
|  |  | Максимальный титр, разбавленный до концентрации | 1:8 |  |  |
|  |  | Минимальный титр, разбавленный до концентрации | 1:1 |  |  |
|  |  | Прецизионность | 99 | % |  |
|  |  | Образец крови взятый | из вены или пальца |  |  |
|  |  | Время достижения устойчивых результатов | 60 | сек |  |
|  |  | Отсутствие интерференции | Билирубин, Холестерин, Гемоглобин, Триглицерид |  |  |
|  |  | Количество образца, необходимого для тестирования | 10 | мкл |  |
|  |  | Количество лунок для крови | 3 | Шт. |  |
|  |  | Количество лунок для буферного раствора | 1 | Шт. |  |
|  |  | Температура хранения | От + 2 до + 30 | °C |  |