Проект контракта

Контракт на оказание услуг по поверке, калибровке, контролю эксплуатационных параметров и контролю технического состояния оборудования, подлежащего метрологическому обслуживанию, для нужд НИИКЭЛ - филиала ИЦиГ СО РАН №______________

город Новосибирск                                                	                     «___» ______________ 2026 года

Идентификационный код закупки 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____, действующего на основании доверенности ________, с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующ___ на основании ___________________,{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и  каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), на основании итогового протокола _____________ № ____________ от _______________2026 г, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является оказание услуг по поверке, калибровке, контролю эксплуатационных параметров и контролю технического состояния оборудования, подлежащего метрологическому обслуживанию, для нужд НИИКЭЛ - филиала ИЦиГ СО РАН по заданию Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) (далее – Услуги) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями стандартов, правил и норм, в том числе указанных в Приложении №1 к настоящему контракту.
2.1.2. Привлекать к оказанию услуг по настоящему контракту высококвалифицированных специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку и опыт оказания предусмотренных настоящим контрактом услуг.
2.1.3. Оказывать услуги в порядке и с периодичностью (в сроки), предусмотренные Приложением №1 к настоящему контракту.
2.1.4. При оказании услуг применять способы, обеспечивающие достижение наиболее качественного результата услуг в кратчайшие сроки, а также прилагать иные максимально возможные усилия для качественного и быстрого оказания услуг.
2.1.5. Оказывать услуги с применением специальных механизмов, инструментов, обеспечивать качество материалов, применяемых им для оказания услуг, их соответствие государственным стандартам, иметь в наличии и предъявлять по требованию Заказчика документы, удостоверяющие их качество.  
2.1.6. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика (если иной срок не будет указан в таком письменном требовании). 
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента их возникновения.
2.1.7. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по вине Исполнителя при оказании услуг, в   сроки, не превышающие 5 (Пять) рабочих дней.
2.2. По настоящему контракту Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю всю имеющуюся информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему контракту.
2.2.2. Своевременно оформлять предъявляемые Исполнителем документы, связанные с оказанием услуг по настоящему контракту.
2.3. По настоящему контракту Заказчик вправе:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Поручить оказание услуг другому лицу, если Исполнитель не приступает своевременно к оказанию услуг или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их в сроки, установленные настоящим контрактом, становится явно невозможным.  

3. Приемка оказанных услуг
3.1. Заказчик и Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения настоящего контракта обмениваются списками лиц, представляющих Заказчика и Исполнителя при организации исполнения контракта, с указанием их полномочий.
3.2. В случае, если услуги подлежат оказанию в месте нахождения Заказчика, специалисты, направляемые Исполнителем для оказания услуг, должны передавать Заказчику документы, подтверждающие их полномочия оказывать услуги от имени Исполнителя, в противном случае Заказчик вправе не допускать прибывших специалистов Исполнителя к оказанию услуг.
3.3. Ответственный представитель, назначенный Заказчиком в порядке, предусмотренном п.3.1 настоящего контракта, производит контроль над качеством оказываемых услуг, осуществляет приёмку оказанных услуг.
3.4. Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ, а также требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода.
3.5. Услуги считаются сданными Исполнителем и принятыми Заказчиком после подписания сторонами акта оказанных услуг.
Исполнитель оформляет и передает Заказчику акт оказанных услуг, в котором указывается содержание, объем и стоимость оказанных услуг. Срок оформления и передачи Заказчику акта оказанных услуг предусмотрен Приложением №1 к настоящему контракту.
В случае если настоящим контрактом установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств Исполнителя, оформление Сторонами акта оказанных услуг осуществляется после предоставления Исполнителем такого обеспечения в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке и в сроки, которые установлены настоящим контрактом.
3.6. Заказчик обязуется в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта оказанных услуг осуществить приемку оказанных услуг и направить один экземпляр подписанного акта оказанных услуг в адрес Исполнителя.
При приемке оказанных услуг Заказчиком (приемочной комиссией) осуществляется проверка объема, качества и иных характеристик оказанных услуг, включая проведение экспертизы результатов оказанных услуг, отдельных этапов исполнения контракта.
По решению Заказчика приемка оказанных услуг может осуществляться приемочной комиссией Заказчика, численный состав которой должен быть не менее 5 (Пяти) человек (далее – приемочная комиссия). 
В случае приемки оказанных услуг приемочной комиссией, акт оказанных услуг подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.
Заказчик вправе по своему усмотрению привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации. Исполнитель обязуется по требованию экспертов, экспертных организаций предоставлять дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего контракта и отдельным этапам его исполнения, в сроки, установленные в таком требовании.
В случае привлечения Заказчиком для проведения проверки оказанных услуг экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных услуг приемочной комиссией учитываются отраженные в заключении по результатам указанной проверки предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 
При наличии обоснованных возражений Заказчик в срок, указанный в настоящем пункте, направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.
3.7. Подписание Заказчиком акта оказанных услуг без возражений не лишает его права предъявлять в последующее время требования, связанные с недостатками оказанных услуг. 
При обнаружении Заказчиком после подписания акта оказанных услуг недостатков в оказанных услугах, Заказчик в 10-дневный срок должен известить об этом Исполнителя в письменной форме. 
Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня (если иной срок не будет установлен Заказчиком в извещении о недостатках или соглашением сторон) направляет к Заказчику своего надлежащим образом уполномоченного и компетентного в соответствующих вопросах представителя для составления акта о недостатках, подписываемого уполномоченными представителями сторон.
Полномочия представителя Исполнителя на участие в проверке, на подписание и получение акта о недостатках должны быть подтверждены доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, в противном случае Заказчик вправе не допускать представителя Исполнителя к участию в проверке и составлении акта о недостатках.
В случае отсутствия представителя Исполнителя, а также в случае необоснованного его отказа от подписания акта, акт о выявленных недостатках составляется и подписывается комиссией Заказчика, численный состав которой должен быть не менее 5 (Пяти) человек. Исполнитель считается при этом согласившимся с наличием недостатков, указанных в извещении Заказчика и составленном им акте. 
3.8. Акт о недостатках, составленный в соответствии с п.3.7 настоящего контракта (далее - акт о недостатках), является безусловным основанием для исполнения Исполнителем требований Заказчика, связанных с ненадлежащим исполнением Исполнителем условий настоящего контракта. Недостатки должны быть устранены в течение срока, установленного Заказчиком в акте о недостатках.
3.9. При наличии сомнений в надлежащем качестве оказанных услуг Заказчик вправе обратиться для проведения экспертизы в любую аккредитованную в соответствующей области экспертную организацию (испытательную лабораторию) для получения заключения о надлежащем выполнении Исполнителем своих обязательств по контракту. Выводы, изложенные в таком заключении, являются обязательными для обеих сторон. В случае, если заключением экспертной организации (испытательной лаборатории) будет установлено ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по контракту, Заказчик вправе потребовать устранения недостатков, а Исполнитель обязуется исполнить требование Заказчика в установленный последним срок.
3.10. Сдача-приемка услуг после устранения недостатков оформляется актом об устранении недостатков, подписываемым уполномоченными представителями сторон. 
3.11. Если Исполнитель в сроки, установленные Заказчиком, не устранит указанные в отказе от подписания акта оказанных услуг, акте о недостатках или в заключении экспертной организации (испытательной лаборатории) недостатки, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с устранением недостатков другими лицами, оплачиваются Исполнителем.
3.12. Услуги, оказанные с недостатками, которые зафиксированы в отказе от подписания акта оказанных услуг, акте о недостатках или в заключении экспертной организации (испытательной лаборатории), не считаются сданными Исполнителем и принятыми Заказчиком, что дает Заказчику право привлечь Исполнителя к ответственности за просрочку оказания услуг.

4. Стоимость услуг по контракту
4.1. Общая стоимость услуг (Цена контракта) определяется на основании Приложения №1 к настоящему контракту.
4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта.
4.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта.
4.4. Цена контракта включает причитающееся Исполнителю вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых для выполнения обязательств по настоящему контракту.
4.5. Цена настоящего контракта, оплачиваемая Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5. Порядок расчетов по контракту
5.1. Оплата услуг осуществляется из средств бюджетного учреждения на 2026 год. 
Оплата услуг производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя на основании счета (счета-фактуры, универсального передаточного документа) и подписанного Заказчиком акта оказанных услуг. 
5.2. Оплата услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, осуществляется Заказчиком в срок, предусмотренный Приложением №1 к настоящему контракту. Сумма предстоящего платежа определяется с учетом условия, предусмотренного п.6.14 настоящего контракта.
5.3. Платежи могут производиться Заказчиком на основании счета (счета-фактуры, универсального передаточного документа), полученного по факсу, что не освобождает Исполнителя от последующего направления оригиналов счета (счета-фактуры, универсального передаточного документа) в адрес Заказчика в соответствии с п.11.1 настоящего контракта.
5.4. По окончании исполнения Сторонами обязательств по контракту в течение 30 (Тридцати) дней Стороны подписывают акт сверки расчетов.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту каждая из Сторон несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, эмбарго на экспорт или импорт, забастовки и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы не позволяют надлежащим образом исполнить обязательства по контракту, обязана в течение 1 (Одного) календарного дня известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств, а по их прекращении – также о прекращении вышеуказанных обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по контракту может быть продлен Сторонами соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
6.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее – Правила), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
[bookmark: Par1]6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства, обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и составляет 10 <*> процентов цены контракта (этапа) (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.6 - 6.9 настоящего Контракта).
_________________
<*>Размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 3 Правил:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
[bookmark: Par11]и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 4 Правил в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в соответствии с Правилами и составляет 10 <**> процентов начальной (максимальной) цены контракта) / цены контракта.
____________________
<**>Размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 5 Правил:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 <***> рублей:
______________________
***Размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 6 Правил:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: Par25]6.9. В случае, если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона настоящим контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в соответствии с п. 8 Правил в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
[bookmark: Par26]6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 <****> рублей.
_____________________
<****>Размер штрафа в соответствии с п. 9 Правил:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.11. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.14. Заказчик вправе удерживать все предусмотренные настоящим контрактом неустойки (штрафы, пени) из сумм, причитающихся выплате Исполнителем за оказанные услуги. Заказчик также вправе удерживать суммы, причитающиеся выплате Исполнителю за оказанные услуги, до момента погашения Исполнителем задолженности по начисленным неустойкам (штрафам, пеням). 
6.15. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Исполнителя от возмещения Заказчику убытков в полной сумме сверх неустойки.
Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре.
6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой стороны.

7. Вступление контракта в силу, срок его действия
7.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
7.2. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только при условии предоставления участником закупки, с которым заключается настоящий контракт, документов, подтверждающих обеспечение исполнения контракта, если таковое предусмотрено Приложением №1 к настоящему контракту.
7.3. Срок действия настоящего контракта определяется в соответствии с Приложением 1 к настоящему контракту. 
7.4. Окончание срока действия настоящего контракта влечет прекращение обязательств сторон по нему, за исключением обязательств по оплате.
7.5. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

8. Урегулирование споров
8.1. Все споры по настоящему контракту разрешаются в претензионном порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии, а при недостижении согласия в течение указанного срока передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

9. Изменение условий контракта
9.1. По соглашению сторон в настоящий контракт могут быть внесены любые изменения, дополнения, касающиеся:
9.1.1. Тех его условий, возможность изменения которых предусмотрена контрактом, за исключением случаев, когда такие изменения прямо не допускаются действующим законодательством РФ.
9.1.2. Дополнения процедур исполнения обязательств любой из сторон или процедур взаимодействия сторон при исполнении настоящего контракта, не изменяющие условий контракта о наименовании, количестве и цене услуг.
9.1.3. Увеличения или уменьшения по предложению Заказчика предусмотренного контрактом объема услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы соответствующего вида услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы соответствующего вида услуг.
9.1.4. Иных условий, возможность изменения которых предусмотрена действующим законодательством РФ.
9.2. Внесение изменений и/или дополнений, не противоречащих действующему законодательству РФ, в условия настоящего контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к контракту, которые составляются в письменной форме или в форме электронного документа и являются его неотъемлемой частью. 
Дополнительные соглашения к настоящему контракту могут быть оформлены в виде электронных документов с использованием усиленных электронных подписей Сторон и направлены Стороне на подпись через электронную площадку, на которой проводилась закупка и заключен настоящий контракт. Срок подписания электронного документа на электронной площадке Стороной составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения такого документа. Днем получения электронного документа считается день, следующий за днем отправки Стороной такого документа. Стороны признают, что используемые на электронной площадке электронные документы имеют одинаковую юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и оформленными в установленном порядке. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении настоящего контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
9.3. Изменения условий настоящего контракта, влекущие возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, осуществляются при условии предоставления Исполнителем обеспечения исполнения новых обязательств в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к настоящему контракту.
9.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте.

10. Расторжение контракта
10.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.2. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
10.3. Расторжение настоящего контракта может иметь место в иных случаях по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

11. Прочие условия
11.1. Документы и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу посредством факсимильной связи или электронной почтой по номеру (адресу), указанному в настоящем контракте при условии наличия технической возможности установить дату отправки такого сообщения, а также удостовериться в том, что такое сообщение исходит от надлежащей стороны, и последующего предоставления Стороной-отправителем Стороне-получателю подлинных экземпляров указанных в настоящем пункте документов (сообщений) в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения от другой Стороны соответствующего требования (в случае его получения).
Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на порядок направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.2. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему контракту какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
11.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и использовать техническую, финансовую, коммерческую и другую информацию, полученную друг от друга, только в целях настоящего контракта. Стороны обязуются принимать все меры по неразглашению подобной информации.
11.4. При исполнении условий настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.5. Каждая из сторон обязуется незамедлительно уведомлять другую сторону об изменении реквизитов, указанных в статье 12 настоящего контракта. 

12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2«Акт приемки оказанных услуг» (Форма);
  приложение № 3 «Антикоррупционная оговорка».

13. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель: 
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ОГРН 
ОКПО
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 
р/с 
банк 
к/с  
БИК 
Телефон
Факс 
E-mail
{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}




Заказчик: 
Полное наименование:
Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр 
Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии 
наук»
Краткое наименование: ИЦиГ СО РАН
630090, г. Новосибирск,                                                            
Проспект академика Лаврентьева, 10    
                                                 
ИНН 5408100138
КПП 540801001                                          
 
ПЛАТЕЛЬЩИК, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Полное наименование: Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»
Краткое наименование: НИИКЭЛ-филиал ИЦиГ СО РАН
Адрес: 630117, Новосибирская область, г.о. г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 6 
Реквизиты:
ИНН  5408100138   КПП  540843001 
ИНН  5408100138   КПП  540843001 
УФК по Новосибирской области (НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, л/с 20516Н34980)
УФК по Новосибирской области (НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, л/с  22516Н34980)
Р/сч  03214643000000015100
Банк: Сибирское ГУ Банка России// УФК по Новосибирской области г. Новосибирск   
БИК банка (БИК ТОФК) 015004950 
Кор/сч  40102810445370000043
ОГРН 1025403657410
ОКТМО 50701000
ОКПО 15769226
E-mail: zakupki@niikel.ru
Телефон/факс: +7 (383) 363-49-23


	
Исполнитель:
{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}

	
Заказчик:
{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}


	________________  /___________________/
	___________________  /__________/




































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» __________ 2026 г. №____

1. Наименование и характеристики, объем услуг, подлежащих оказанию: 

1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по поверке, калибровке, контролю эксплуатационных параметров и контролю технического состояния оборудования, подлежащего метрологическому обслуживанию, для нужд НИИКЭЛ - филиала ИЦиГ СО РАН 
1.2. Объем оказываемых услуг:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Заводской номер
	Инвентарный номер
	Тип работ
	Ед. изм.
	Кол-во, усл. ед 
	Цена единицы услуги, руб., в том числе НДС / НДС не облагается
	Общая стоимость услуги, руб., в том числе НДС / НДС не облагается

	1
	Анализаторы
	Анализатор биохимический BS-120
	WK-27102716
	ФМ001205415
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	2
	Весы лабораторные
	Весы прецизионные Pioneer PA413C OHAUS
	B751192732
	Л201880817
	Поверка
	1
	
	

	3
	Весы лабораторные
	Весы электронные Scout Pro SPU401. "OHAUS"
	7125071067
	ФМ001004642
	Поверка
	1
	
	

	4
	Весы лабораторные
	Весы лабораторные электронные Adventurer Pro RV214 "OHAUS"
	8728416590
	ФМ001004819
	Поверка
	1
	
	

	5
	Весы лабораторные
	Весы лабораторные электронные HT-500 Scout Pro модификация SPS601F (ASD Япония)
	7132140455
	ФМ001005322
	Поверка
	1
	
	

	6
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А по ТУ 9441-022-00226454-2005.
	00148
	Л201990974
	Поверка
	1
	
	

	7
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП "Здоровье": МП "Здоровье" 300 ВДА - (100г. Р), (300х400) серии XM7. Ростомер медицинский МР-02.
	весы 866597, ростомер 861727
	Л202192316
	Поверка
	1
	
	

	8
	Весы медицинские
	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш", 15-С-2
	00236
	Л202192924
	Поверка
	1
	
	

	9
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП "Здоровье" 300 ВДА - (50/100; Р), (400х500) XM15. Ростомер медицинский МР-02(210).
	888929, ростомер 883525
	Л202193025
	Поверка
	1
	
	

	10
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП "Здоровье" 300 ВДА - (50/100; Р), (400х500) XM15. Ростомер медицинский МР-02(210).
	888930, ростомер 883530
	Л202193026
	Поверка
	1
	
	

	11
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП "Здоровье" 300 ВДА - (50/100; Р), (400х500) XM15. Ростомер медицинский МР-02(210).
	888931, ростомер 883502
	Л202193027
	Поверка
	1
	
	

	12
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП "Здоровье" 200 ВДА - (50г. Р), (300х400) XM15. Ростомер медицинский МР-02(210).
	888926, ростомер 883496
	Л202193028
	Поверка
	1
	
	

	13
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП "Здоровье" 200 ВДА - (50г. Р), (300х400) XM15. Ростомер медицинский МР-02(210).
	888927, ростомер 883477
	Л202193029
	Поверка
	1
	
	

	14
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП "Здоровье" 200 ВДА - (50г. Р), (300х400) XM15. Ростомер медицинский МР-02(210).
	888928, ростомер 883550
	Л202193030
	Поверка
	1
	
	

	15
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП "Здоровье" 200 ВДА - (50г. Р), бР (300х400) XM15
	888924
	Л202193031
	Поверка
	1
	
	

	16
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП "Здоровье" 300 ВДА - (50/100; Р), (400х400). Торговая серия "07". Ростомер медицинский МР-01(210).
	929507 ростомер 925582
	Л202293564
	Поверка
	1
	
	

	17
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские, электронные МП "Здоровье" 300 ВДА (50/100; Р)(450х600). Торговая серия "бр 07".
	997801
	Л202399315
	Поверка
	1
	
	

	18
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП Здоровье 300 ВДА (50/100; Р) (450х600)
	1084476, ростомер 1074157
	Л2025000143
	Поверка
	1
	
	

	19
	Весы медицинские
	Весы напольные медицинские МП Здоровье 300 ВДА (50/100; Р)(450х600). Торгова серия "07" Bt. Ростомер МР 02, модель 220.
	1087121, ростомер 1075343
	Л2025000162
	Поверка
	1
	
	

	20
	Весы медицинские
	Весы электронные медицинские ВЭМ-150 - "Масса-К" по ТУ 4274-017-27450820-2008
	В5-56790
	ФМ001004978
	Поверка
	1
	
	

	21
	Весы медицинские
	Весы медицинские механические колонного типа SECA 700КТ, с принадлежностями (с ростомером)
	5700049146955
	ФМ001204976
	Поверка
	1
	
	

	22
	Весы медицинские
	Механические весы колонного типа SECA 769 с ростомером, модель 7997721369
	5799334157527
	ФМ001205721
	Поверка
	1
	
	

	23
	Гигрометры
	ВИТ-2 Гигрометр психрометрический.
	712
	Л202394158
	Поверка
	1
	
	

	24
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови "Уан Тач Верио Про+" (One Touch VerioPro+)
	WBFLH0JX
	Л202091427
	Поверка
	1
	
	

	25
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ07V; LOT:W1904001X
	Л202091424
	Поверка
	1
	
	

	26
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ09C; LOT:W1904001X
	Л202091425
	Поверка
	1
	
	

	27
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ09J; LOT:W1904001X
	Л202091426
	Поверка
	1
	
	

	28
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ0B4; LOT:W1904001X
	Л202091428
	Поверка
	1
	
	

	29
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ0B7; LOT:W1904001X
	Л202091429
	Поверка
	1
	
	

	30
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ0BQ; LOT:W1904001X
	Л202091434
	Поверка
	1
	
	

	31
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ0GB; LOT:W1904001X
	Л202091435
	Поверка
	1
	
	

	32
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ0GC; LOT:W1904001X
	Л202091436
	Поверка
	1
	
	

	33
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ0GN; LOT:W1904001X
	Л202091437
	Поверка
	1
	
	

	34
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови УанТач ВериоПро+ (OneTouch VerioPro+) многопользовательская
	WCMGZ0GX; LOT:W1904001X
	Л202091438
	Поверка
	1
	
	

	35
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови "УанТачВериоПро+" (One TouchVerioPro+) многопользовательская.
One TouchVerioPro+ система контроля уровня глюкозы в крови.
	WCMGZ0HL; LOT:W1904001X
	Л202091439
	Поверка
	1
	
	

	36
	Глюкоза
	Портативная система контроля уровня глюкозы в крови "УанТачВериоПро+" (One TouchVerioPro+) многопользовательская.
One TouchVerioPro+ система контроля уровня глюкозы в крови.
	WCMGZ0HR; LOT:W1904001X
	Л202091440
	Поверка
	1
	
	

	37
	Дозаторы
	Авт. пипетка 100-1000 мкл Black. Thermo (Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, "Блэк" по ТУ 9443-008-3318998-2009, Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000, РУ №ФСР 2009/05681. АО Термо фишер Сайентифик). Модель: 4642092.
	2034201
	Л202192124
	Поверка
	1
	
	

	38
	Дозаторы
	Авт. пипетка 5-50 мкл Black. Thermo (Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, "Блэк" по ТУ 9443-008-3318998-2009, Дозатор пипеточный ДПОП-1-5-50, РУ №ФСР 2009/05681. АО Термо фишер Сайентифик). Модель: 4642132.
	2101297
	Л202192127
	Поверка
	1
	
	

	39
	Дозаторы
	Дозатор механический, одноканальный, 0,5-10мкл, автоклавируемый полностью
	01166106
	Л202399382
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	40
	Дозаторы
	Дозатор механический, одноканальный, 5-50мкл, автоклавируемый полностью
	01175041
	Л202399383
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	41
	Дозаторы
	Дозатор механический, одноканальный, 20-200мкл, автоклавируемый полностью
	01172300
	Л202399384
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	42
	Дозаторы
	Дозатор MicroPette Plus 8-канальный переменного объёма 50-300 мкл
	YM241BB0021781
	Л2024100155
	Поверка
	1
	
	

	43
	Дозаторы
	Дозатор MicroPette Plus одноканальный переменного объёма 1000-5000 мкл.
	YM241BB0021188
	Л2024100156
	Поверка
	1
	
	

	44
	Дозаторы
	Дозатор MicroPette Plus одноканальный переменного объёма 1000-5000 мкл.
	YM241BB0021191
	Л202410078
	Поверка
	1
	
	

	45
	Дозаторы
	7030511008, Авт.пипетка 10-100 мкл HiPette, Dlab, (Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксируемым и регулируемым объёмом доз Dlab и Apexlab, Пипетки-дозаторы переменного объёма 10-100 мкл.
	GD233BA0004436
	Л202499829
	Поверка
	1
	
	

	46
	Дозаторы
	7030511008, Авт.пипетка 10-100 мкл HiPette, Dlab, (Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксируемым и регулируемым объёмом доз Dlab и Apexlab, Пипетки-дозаторы переменного объёма 10-100 мкл.
	GD233BA0004456
	Л202499830
	Поверка
	1
	
	

	47
	Дозаторы
	7030511008, Авт.пипетка 10-100 мкл HiPette, Dlab, (Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксируемым и регулируемым объёмом доз Dlab и Apexlab, Пипетки-дозаторы переменного объёма 10-100 мкл.
	GD233BA0004461
	Л202499831
	Поверка
	1
	
	

	48
	Дозаторы
	7030511009, Авт.пипетка 20-200 мкл HiPette, Dlab, (Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксируемым и регулируемым объёмом доз Dlab и Apexlab, Пипетки-дозаторы переменного объёма 20-200 мкл.
	GD241BF0007660
	Л202499832
	Поверка
	1
	
	

	49
	Дозаторы
	7030511009, Авт.пипетка 20-200 мкл HiPette, Dlab, (Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксируемым и регулируемым объёмом доз Dlab и Apexlab, Пипетки-дозаторы переменного объёма 20-200 мкл.
	GD241BF0007663
	Л202499833
	Поверка
	1
	
	

	50
	Дозаторы
	7030511009, Авт.пипетка 20-200 мкл HiPette, Dlab, (Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксируемым и регулируемым объёмом доз Dlab и Apexlab, Пипетки-дозаторы переменного объёма 20-200 мкл.
	GD241BF0007665
	Л202499834
	Поверка
	1
	
	

	51
	Дозаторы
	7030301006, Авт.пипетка 5-50 мкл MicroPette Plus, Dlab, (Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксируемым и регулируемым объёмом доз Dlab и Apexlab, пипетки-дозаторы переменного объёма 5-50 мкл.
	YM237BA0003149
	Л202499835
	Поверка
	1
	
	

	52
	Дозаторы
	7030301006, Авт.пипетка 5-50 мкл MicroPette Plus, Dlab, (Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксируемым и регулируемым объёмом доз Dlab и Apexlab, пипетки-дозаторы переменного объёма 5-50 мкл.
	YM238BA0008767
	Л202499836
	Поверка
	1
	
	

	53
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный DLAB TopPette 8-channel 50-300ul
	GL257AM0000083
	Л2025000489
	Поверка
	1
	
	

	54
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный DLAB MicroPette Plus 8-channel 5-50ul
	GL248AH0000436
	Л2025000490
	Поверка
	1
	
	

	55
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный DLAB TopPette 8-channel 50-300ul
	GL257AM0000081
	Л2025000492
	Поверка
	1
	
	

	56
	Дозаторы
	Дозатор премен. объема 100-1000
	U90540
	ФМ001003508
	Поверка
	1
	
	

	57
	Дозаторы
	МИКРОДОЗАТОР  КОЛОР 100-1000
	478172
	ФМ001004720_4
	Поверка
	1
	
	

	58
	Дозаторы
	МИКРОДОЗАТОР  1-кан. BIOHIT (Финлянд.) 100-1000
	7502703
	ФМ001004746_1
	Поверка
	1
	
	

	59
	Дозаторы
	МИКРОДОЗАТОР  1-кан. BIOHIT (Финлянд.) 20-200
	6554019
	ФМ001004746_4
	Поверка
	1
	
	

	60
	Дозаторы
	ДОЗАТОР  1-канальный ДИГИТАЛ 5-50 мкл
	U91215
	ФМ001005073_1
	Поверка
	1
	
	

	61
	Дозаторы
	ДОЗАТОР  1-канальный ДИГИТАЛ 20-200
	U95145
	ФМ001005073_2
	Поверка
	1
	
	

	62
	Дозаторы
	ДОЗАТОР 8-канальн. ДИГИТАЛ  5-50мкл (50-300)
	U90765
	ФМ001005081
	Поверка
	1
	
	

	63
	Дозаторы
	Дозатор одноканальный 5-50 колор
	BM50140
	ФМ001005127
	Поверка
	1
	
	

	64
	Дозаторы
	Дозатор одноканальный 5-50 колор
	BN02240
	ФМ001005127_2
	Поверка
	1
	
	

	65
	Дозаторы
	Дозатор одноканальный 100-1000 лайт
	BM53951
	ФМ001005129_1
	Поверка
	1
	
	

	66
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный одноканальный Лайт Thermo Light 100-1000
	BP50734
	ФМ001204674
	Поверка
	1
	
	

	67
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный одноканальный Лайт Thermo Light 100-1000
	BP54546
	ФМ001204674_1
	Поверка
	1
	
	

	68
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный одноканальный Лайт Thermo Light 20-200
	BP58259
	ФМ001204684
	Поверка
	1
	
	

	69
	Дозаторы
	ДОЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1-канал. перемен.объема БЛЭК 10-100мкл
	BP98340
	ФМ001204926/2
	Поверка
	1
	
	

	70
	Дозаторы
	Дозатор автоматический 1-кан. перемен. объема 1-10мл 4642112, Thermo
	ВР96214
	ФМ001204938
	Поверка
	1
	
	

	71
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный Блэк (100-1000) мкл.
	ВР92850
	ФМ001204939
	Поверка
	1
	
	

	72
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный Блэк 2-20 мкл
	ВР98228
	ФМ001204940
	Поверка
	1
	
	

	73
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный Блэк 2-20 мкл
	1401916
	ФМ001205057
	Поверка
	1
	
	

	74
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный Блэк 20-200 мкл
	BP97845
	ФМ001205058
	Поверка
	1
	
	

	75
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный Блэк 30-300 мкл
	1400615
	ФМ001205068
	Поверка
	1
	
	

	76
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный Блэк 5-50 мкл
	1404167
	ФМ001205069
	Поверка
	1
	
	

	77
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный Блэк 30-300 мкл
	1400611
	ФМ001205070
	Поверка
	1
	
	

	78
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный одноканальный Лайт Thermo Light 2-20
	BP23869
	ФМ001205560
	Поверка
	1
	
	

	79
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный одноканальный Лайт Thermo Light 5-50
	BP57300
	ФМ001205587
	Поверка
	1
	
	

	80
	Дозаторы
	Дозатор пипеточный Блэк 100-1000 мкл
	1513293
	ФМ001205668
	Поверка
	1
	
	

	81
	Измерительное
	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010
	0192
	Л202193012
	Поверка
	1
	
	

	82
	Измерительное
	Спектрофотометр СФ-56
	250014
	Л2025000459
	Поверка
	1
	
	

	83
	Измерительное
	pH-метр-анализатор воды pH 211 в комплекте с электродом Н1 1131
	254585
	Ф0001350362
	Контр.экспл.параметров
	1
	
	

	84
	Измерительное
	Секундомер механический СОПпр-2а-2-010
	3727 @1188
	ФМ001005113
	Поверка
	1
	
	

	85
	Измерительное
	РОСТОМЕТР  РМ-1
	52588
	ФМ001204984
	Поверка
	1
	
	

	86
	Измерительное
	Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400-1-И
	00064
	ФМ001205803
	Поверка
	1
	
	

	87
	Инкубаторы
	СО2 инкубатор лабораторный INCO 2/108
	0114.0248; 15-04534
	ФМ001204865
	Контр.экспл.параметров
	1
	
	

	88
	Инкубаторы
	Инкубатор СО2 INCO 2/108. Memmert GmbH, ФРГ
	0113.0143
	ФМ001205628
	Контр.экспл.параметров
	1
	
	

	89
	Инфузоматы
	Насос шприцевой инфузионный Infusia SP7s. Шприцевой насос с библиотекой лекарственных препаратов.
	81090484
	Л202193007
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	90
	Медоборудование
	Электрокардиостимулятор чреспищеводного эндокардиального и чрескожного режимов ЧЭЭКС-5-«Вектор-МС» по ТУ 9444-007-25020127-2011. ЧЭЭКС-5-ВЕКТОР-МС
	155
	Л201880808
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	91
	Мониторы аппаратура
	Монитор прикроватный модели PVM с принадлежностями. Model Vismo PVM-2703K.
	0115794DA
	Л201880852
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	92
	Мониторы аппаратура
	Монитор пациента мультипараметрический с принадлежностями. Model: G3C.
	G3CU10050
	Л202399314
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	93
	Мониторы аппаратура
	Монитор пациента мультипараметрический с принадлежностями. Модель G3C.
	G3CU30075
	Л202399475
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	94
	Мониторы аппаратура
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения, G3C
	G3CU30063
	Л202410307
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	95
	Мониторы аппаратура
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения, G3C
	G3CU30076
	Л202410308
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	96
	Мониторы аппаратура
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения, G3C
	G3CU30113
	Л202410309
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	97
	Мониторы аппаратура
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения. Монитор прикроватный реаниматолога и анестизиолога переносный МПР6-03-"Тритон".
	P3250905
	Л2025000460
	Поверка
	1
	
	

	98
	Мониторы аппаратура
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения. Монитор прикроватный реаниматолога и анестизиолога переносный МПР6-03-"Тритон".
	P3250989
	Л2025000461
	Поверка
	1
	
	

	99
	Мониторы аппаратура
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения. Монитор прикроватный реаниматолога и анестизиолога перенсный МПР6-03-"Тритон".
	P3251634
	Л2025000587
	Поверка
	1
	
	

	100
	Мониторы аппаратура
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения. Монитор прикроватный реаниматолога и анестизиолога перенсный МПР6-03-"Тритон".
	P3251635
	Л2025000588
	Поверка
	1
	
	

	101
	Мониторы аппаратура
	Прикроватный монитор модели BSM-4113K с принадлежностями (каналы ЭКГ,ЧСС,SpO2, ЧП и АД)
	01348
	ФМ001004668
	Контр.экспл.параметров
	1
	
	

	102
	Мониторы аппаратура
	Комплекс мониторный кардио-респираторной системы и гидратации тканей компьютеризированный КМ-АР-01-«ДИАМАНТ» по ТУ 9441-001-46964619-2008
	178062; E30037947
	ФМ001205808
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	103
	Мониторы аппаратура
	Неинвазивный измеритель параметров сердечно-сосудистой системы boso ABI-SYSTEM 100
	46621760
	ФМ001205823
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	104
	Тонометры аппараты
	Тонометр медицинский механический Armed 3.02.008 white head
	нет #2505
	Л201880847/1
	Поверка
	1
	
	

	105
	Тонометры аппараты
	Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 (с фонендоскопом) (ЭО)
	1018140752
	Л201990963/2
	Поверка
	1
	
	

	106
	Тонометры аппараты
	Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 (с фонендоскопом) (ХО)
	1018140746
	Л201990963/3
	Поверка
	1
	
	

	107
	Тонометры аппараты
	Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 (с фонендоскопом) (ХО)
	1018140745
	Л201990963/6
	Поверка
	1
	
	

	108
	Тонометры аппараты
	Измеритель артериального давления ИАД-01-1-"Адьютор" (комплект 3)
	081822475
	Л201990964
	Поверка
	1
	
	

	109
	Тонометры аппараты
	Тонометр профессиональный LD-100 Little Doctor.
	A201904048000198
	Л201991032
	Поверка
	1
	
	

	110
	Тонометры аппараты
	Тонометр профессиональный LD-100 Little Doctor.
	A201904048000231
	Л201991032/1
	Поверка
	1
	
	

	111
	Тонометры аппараты
	Тонометр профессиональный LD-100 Little Doctor.
	A201904048000170
	Л201991032/2
	Поверка
	1
	
	

	112
	Тонометры аппараты
	Тонометр профессиональный LD-100 Little Doctor.
	A201904048000237
	Л201991032/3
	Поверка
	1
	
	

	113
	Тонометры аппараты
	B.Well MED-62 Прибор для измерения артериального давления. Механический. С рамкой (22-42см)
	112010803
	Л202191635
	Поверка
	1
	
	

	114
	Тонометры аппараты
	B.Well MED-61 Прибор для измерения артериального давления. Механический. Без рамки (22-42см)
	112001054
	Л202191640
	Поверка
	1
	
	

	115
	Тонометры аппараты
	Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-106 (с фонендоскопом).
	0920850736
	Л202191644
	Поверка
	1
	
	

	116
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления LD LD-100.(циферблат диаметр 11 см, манжета с фикс.кольцом 25-36 см).
	A2101048000478
	Л202191646
	Поверка
	1
	
	

	117
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления LD LD-100.(циферблат диаметр 11 см, манжета с фикс.кольцом 25-36 см).
	A2101048000490
	Л202191647
	Поверка
	1
	
	

	118
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления LD LD-100.(циферблат диаметр 11 см, манжета с фикс.кольцом 25-36 см).
	A2101048000548
	Л202191648
	Поверка
	1
	
	

	119
	Тонометры аппараты
	Автоматический тонометр UA-1100, A&D (с адаптером питания), 23-37см
	52003 01773
	Л202191650
	Поверка
	1
	
	

	120
	Тонометры аппараты
	Автоматический тонометр UA-1100, A&D (с адаптером питания), 23-37см
	52003 01776
	Л202191651
	Поверка
	1
	
	

	121
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями. Модель UA-1100. Манжета 23-37.
	52108 01461
	Л202293430
	Поверка
	1
	
	

	122
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями. Модель UA-1100. Манжета 23-37.
	52108 01465
	Л202293431
	Поверка
	1
	
	

	123
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления LD. Модель: LD-70NR. Тонометр Little Doctor LD-70NR (манжета 25-40)
	A2201013248821
	Л202293494
	Поверка
	1
	
	

	124
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления LD. Модель: LD-70NR. Тонометр Little Doctor LD-70NR (манжета 25-40)
	A2201013248825
	Л202293495
	Поверка
	1
	
	

	125
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления LD. Модель: LD-70NR. Тонометр Little Doctor LD-70NR (манжета 25-40)
	A2201013248836
	Л202293496
	Поверка
	1
	
	

	126
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления LD. Модель: LD-70NR. Тонометр Little Doctor LD-70NR (манжета 25-40)
	A2201013248846
	Л202293498
	Поверка
	1
	
	

	127
	Тонометры аппараты
	Прибор для измерения артериального давления LD. Модель: LD-70NR. Тонометр Little Doctor LD-70NR (манжета 25-40)
	A220101324 ми
	Л202293499
	Поверка
	1
	
	

	128
	Тонометры аппараты
	Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-106 (С фонендоскопом).Тонометр для измерения давления CS-106 с фонендоскопом с манжетой без рамки (34-50)
	0821297505
	Л202293500
	Поверка
	1
	
	

	129
	Тонометры аппараты
	Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-106 (С фонендоскопом).Тонометр для измерения давления CS-106 с фонендоскопом с манжетой без рамки (34-50)
	0821297506
	Л202293501
	Поверка
	1
	
	

	130
	Тонометры аппараты
	Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-106 (С фонендоскопом).Тонометр для измерения давления CS-106 с фонендоскопом с манжетой без рамки (34-50)
	0821297507
	Л202293502
	Поверка
	1
	
	

	131
	Тонометры аппараты
	Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-106 (С фонендоскопом).Тонометр для измерения давления CS-106 с фонендоскопом с манжетой без рамки (34-50)
	0821297508
	Л202293503
	Поверка
	1
	
	

	132
	Тонометры аппараты
	Тонометр. Прибор для измерения артериального давления LD-60
	A2501013001181
	Л2025000118
	Поверка
	1
	
	

	133
	УЗИ
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская "РуСкан 65М" по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями
	PC04000000134
	И202594346
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	134
	УЗИ
	Прибор ультразвуковой диагностический M7 с принадлежностями, Марка Mindray M7.
	CAQ-16007644
	Л202192312
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	135
	УЗИ
	Система диагностическая ультразвуковая RS85-RUS с принадлежностями
	S268M3HR900001Z
	Л202192903
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	136
	УЗИ
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid 7 с принадлежностями. УЗИ VIVID 7 4D-MD (Bi-Plane, Tri-Plane, 4D render, 9 Slice, 4D Color) c 19” LCD.
	12483V7L
	ФМ001005190
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	137
	УЗИ
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E8 с принадлежностями. УЗ-система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков.
	D18201, Printer 238968
	ФМ001205434
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	138
	УЗИ
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq e с принадлежностями. Переносной многоцелевой УЗИ диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым цветным и энергетическим допплером LOGIQ E.
	267336WX6, …
	ФМ001205435
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	139
	УЗИ
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq e с принадлежностями. УЗИ GE Logiq E + принтер SONY UP-D898MD.
	638184WXQ; L8-18, …
	ФМ001205850
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	140
	Холодильники
	Liebherr LKv 3910 - Лабораторная холодильная камера
	83.753.782.3
	М001205788
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	141
	Холодильники
	МОРОЗИЛЬНИК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ Haier DW-86L388
	BE06R001T00B29C5EECA
	ФМ001005196
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	142
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 «ПОЗИС».
	214TV20003268
	Л201880803
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	143
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический "POZIS" ХФ-140.
	215CV20049735
	Л201991028
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	144
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический  ХФ-400-2 "ПОЗИС", БЕЛЫЙ
	213CV20026367
	Л201991030
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	145
	Холодильники фармацевтические
	Морозильник биомедицинский низкотемпературный модели DW-86L486 (OSLYYK) Haier
	BEOFR-0G1T0-0QGK2-H0002
	Л201991101
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	146
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 "ПОЗИС".
	213CV20030212
	Л202091416
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	147
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС".
	211CV20051407
	Л202192291
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	148
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 "ПОЗИС". Белый.
	213CV20036403
	Л202192641
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	149
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 "ПОЗИС". Белый.
	213CV20036411
	Л202192642
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	150
	Холодильники фармацевтические
	Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 POZIS по ТУ 9452-203-07503307-2012
	223WV20006282
	Л202293309
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	151
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 "ПОЗИС".
	213CV20040231
	Л202293369
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	152
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники комбинированные лабораторные ХЛ-340 POZIS по ТУ 9452-203-07503307-2012
	217CV20009712
	Л202294120
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	153
	Холодильники фармацевтические
	Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 POZIS по ТУ 9452-203-07503307-2012.
	223WV20007416
	Л202394203
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	154
	Холодильники фармацевтические
	Оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекарственных средств и вакцин модели MDF. Морозильник низкотемпературный вертикальный MDF-136.
	50912134
	ФМ001003573
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	155
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 "ПОЗИС".
	212CV20001406
	ФМ001204959
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	156
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический ХФ-250-1 "ПОЗИС"
	205CV20020740
	ФМ001205107
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	157
	Холодильники фармацевтические
	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004. Холодильник фармацевтический ХФ-250 "ПОЗИС".
	204CV20037654
	ФМ001205561
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	158
	Центрифуги
	Центрифуга медицинская лабораторная «Armed», Вариант исполнения: 80-2S.
	190611254
	Л201991070
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	159
	Центрифуги
	Центрифуги лабораторные серии Z 32 с принадлежностями, модель 6K.
	66C2200101
	Л202193255
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	160
	Центрифуги
	Центрифуга для микропробирок Minispin Plus
	545315665
	Ф0001350155
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	161
	Центрифуги
	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ в комплекте с роторами РУ8х90, РУ60х25, РК4х750. Центрифуга лабораторная ОС-6М.
	8316
	ФМ001002370
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	162
	Центрифуги
	Центрифуги медицинские серии CM, модель: CM-6M.
	511226
	ФМ001003441
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	163
	Центрифуги
	Лабораторная центрифуга СМ-6М
	61045
	ФМ001004664
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	164
	Центрифуги
	Центрифуга медицинская серии CM, модель:  CM-6MT.
	1520703
	ФМ001204937
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	165
	Центрифуги
	Центрифуга медицинская серии CM, модель: CM-6M.
	1320555Р
	ФМ001205562
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	166
	Центрифуги
	Лабораторные микроцентрифуги MiniSpin с принадлежностями. Центрифуга MiniSpin Plus.
	5453FK094276
	ФМ001205714
	Контр.тех.состояния
	1
	
	

	167
	ЭКГ аппараты
	Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-Р-Д по ТУ 2660-005-24149103-2018. Электрокардиограф портативный переносной ЭК12Т-01-"Р-Д"/141.
	G190517626
	Л201990972
	Контр.экспл.параметров
	1
	
	

	168
	ЭКГ аппараты
	Электрокардиограф 3-6-12-канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д"/260
	S250603647
	Л2025000418
	Калибровка
	1
	
	

	169
	ЭКГ аппараты
	Электрокардиограф ELI с принадлежностями: ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 12-канальн.  ELI 250.
	106368683163
	ФМ001004828
	Контр.экспл.параметров
	1
	
	

	170
	ЭКГ аппараты
	Электрокардиограф компьютерный Поли-Спектр-8/ЕХ по ТУ 26.60.12-017-13218158-2018. Поли-Спектр-8/Е.
	2109MY
	ФМ001204958
	Поверка
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	ИТОГО
	




2.Цена контракта: ____________________ руб. (_________________________________________________), в том числе НДС в полном объеме по ставкам, установленным налоговым законодательством РФ в размере _______ руб. / НДС не облагается на основании _____________________________.
Цена контракта включает в себя вознаграждение Исполнителя и компенсацию всех его издержек, необходимых для оказания услуг, включая стоимость материалов, использующихся при оказании услуг, затраты на использование оборудования, механизмов, инструментов, транспортные расходы, расходы на выплату заработной платы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы, необходимые для оказания услуг по настоящему контракту. 
3. Срок оплаты услуг: не более 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке услуг. 
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в ч.1 или 2 ст.37 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не допускается (если настоящим контрактом предусмотрена выплата аванса).
4. Срок оформления и передачи Заказчику акта оказанных услуг: 5 (пять) рабочих дней с момента окончания оказания услуги. 
5. Место оказания услуг по контракту: 
630117, г. Новосибирск, ул.Арбузова, 6, Клиника НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН;
630060, г. Новосибирск, ул.Тимакова, 2, помещения НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН;
630091, г. Новосибирск, ул.Мичурина, 15, помещения НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН

Заказчик осуществляет подготовку оборудования к метрологическому обслуживанию (чистка, мойка, подбор технической документации) и обеспечивает свободный доступ к технике, а также ее отключение для оказания услуг.
 6.Срок оказания услуг:        
     Начало оказания услуг – не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента направления письменной заявки Заказчика.
Окончание оказания услуг - не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с начала оказания услуг.

В случае, если оказание услуг по месту нахождения Заказчика не представляется возможным, Исполнитель своими силами и средствами обеспечивает оказание услуг по месту нахождения метрологической лаборатории. В этом случае:
Ответственность за   надлежащую упаковку средств измерения, обеспечивающую безопасную транспортировку с учетом выбранного вида транспорта, возлагается на Исполнителя.

Период, в течение которого Заказчиком осуществляется направление заявок по контракту: с момента заключения контракта по 20 ноября 2026 года (включительно). 
7. Окончание срока действия контракта: настоящий контракт действует по «31» декабря 2026 г. с момента его заключения. 
   8. Иные условия исполнения контракта: 
8.1. Поверка средств измерений осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 №102-ФЗ и Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнитель должен обеспечить прослеживаемость поверки к Международной системе единиц (СИ).
8.2. Исполнитель оформляет все необходимые документы по проведению метрологического обслуживания в соответствии с действующим законодательством (в том числе свидетельство о поверке/клеймо, извещение о непригодности, протокол поверки, свидетельство о калибровке). Исполнитель вносит результаты поверки на сайт «Федеральная государственная информационная система Росстандарта» (fgis.gost.ru).
8.3. В случае обнаружения недостатков, допущенных при проведении очередного планового метрологического обслуживания, исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более (5) пяти рабочих с дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
8.4. Периодичность, объем и технология метрологического обслуживания оборудования, выбор методов и средств метрологического обслуживания определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией. Результаты метрологического обслуживания могут служить основой для принятия решения о необходимости проведения и объеме работ по техническому обслуживанию медицинской техники.
8.5. Оказывать услуги, по метрологическому обслуживанию медицинской техники и медицинского оборудования в необходимом объеме, своевременно и с надлежащим качеством.
8.6.  Периодичность, объем и технология метрологического обслуживания медицинской техники и медицинского оборудования, выбор методов и средств метрологического обслуживания определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией. 

9. Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено.

	
Исполнитель:
{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}

	
Заказчик:
{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}


	________________  /___________________/
	___________________  /__________/
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Приложение 2 к контракту 
№___ от ___.___.2026


АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Новосибирск,                                                                                                              «___» ________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____________, действующего на основании _____________________________ и _______________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и  каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт приемки оказанных услуг о нижеследующем:

1. В соответствии с гражданско-правовым договором от «___» _________ 20___ г. №______ (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно: 
___________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны «___» ____________ 20___ г., фактически оказаны «___» ________ 20___ г.
4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта, ___________________________________________________________________________________________________
6. В соответствии с пунктом _____ Контракта сумма штрафных санкций составляет ______________________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 
Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет ___________________________________________________________________________________________________
8. Результаты оказанных услуг по Контракту:_____________________________________________________

    Сдал:                           				 Принял:
	Исполнитель:
{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}



________________ 

	Заказчик:
{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}



 ___________________/_______________/





Приложение 3 к контракту 
№___ от ___.___.2026






АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Статья 2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Статьи 1, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или могут произойти нарушения, изложенные в Статье 1. контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Статья 3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данной статье действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии со Статьей 2, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.


	Исполнитель:
{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}



________________ 
	Заказчик:
{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}



 ___________________/________________/
МП




