
Инструкция по заполнению предложения Поставщика.
1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:
-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);
- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;
- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.
3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки



	№№
	Наименование товара по КТРУ
	Параметр
	Значение параметра
	Обоснование дополнительных характеристик
	Кол-во

	1
	ОКПД2 32.50.13.120
32.50.13.120-00001313
Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	Назначение
	Для витреоретинальной хирургии
	
	3 шт.

	
	
	Высокоскоростной витреотом 25 G с максимальным количеством резов 16 000 резов в минуту
	Наличие 
	Необходим для удаления стекловидного тела во время витреоретинальной операции
	

	
	
	Одноэтапная троакарная система 25 G
	Наличие
	Необходима для создания канала через склеру
	

	
	
	Ирригационная линия с высокой пропускной способностью
	Наличие
	Необходима для подачи ирригационного раствора во время витреоретинальной операции
	

	
	
	Эндоосветитель широкоугольный экранированный 25 G
	Наличие
	Необходим для освещения операционного поля во время витреоретинальной операции
	

	
	
	Шланг для замены жидкости на воздух
	Наличие
	Необходим для замены жидкости на воздух во время витреоретинальной операции
	

	
	
	Количество наборов в упаковке
	1
	Стандартная упаковка для обеспечения непрерывности работы в операционной
	

	
	
	Совместимость с системой офтальмологической хирургической Enchancing Visual Acuity (EVA)
	Соответствие
	Совместимость с прибором, имеющимся у Заказчика
	

	
	
	Одноразового использования
	Соответствие
	Соблюдение норм стерильности
	

	2
	КТРУ 32.50.13.120-00000875  Пинцет офтальмологический, одноразового использования

	Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ
	
	6 шт.

	
	
	Назначение
	Для манипуляций с тканями во время операций на переднем и заднем отрезках глаза
	
	

	
	
	Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть
	Соответствие
	
	

	
	
	Возможность активации в 360 градусов (при любом относительно продольной оси рукоятки положении пинцета в руке)
	Соответствие
	
	

	
	
	Смыкание браншей обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относительно окружности рукоятки пинцета) 16 индивидуальных клавиш
	Соответствие
	
	

	
	
	Внешний диаметр, G
	25
	
	

	
	
	Цветовая маркировка сине-зелёная
	Соответствие
	
	

	
	
	Бранши неправильной дугообразной формы имеют смыкающиеся поверхности только в концевой части; смыкающиеся поверхности браншей имеют срез около 45 градусов относительно продольной оси пинцета и заточку без образования режущего края
	Соответствие
	
	



