Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:

-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.

3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки

| №№ | Наименование товара по КТРУ | Параметр | Значение параметра | Обоснование дополнительных характеристик | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # ОКПД2 32.50.13.120 # 32.50.13.120-00001313 # Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Назначение | Для витреоретинальной хирургии |  | 3 шт. |
|  |  | Высокоскоростной витреотом 25 G с максимальным количеством резов 16 000 резов в минуту | Наличие | Необходим для удаления стекловидного тела во время витреоретинальной операции |  |
|  |  | Одноэтапная троакарная система 25 G | Наличие | Необходима для создания канала через склеру |  |
|  |  | Ирригационная линия с высокой пропускной способностью | Наличие | Необходима для подачи ирригационного раствора во время витреоретинальной операции |  |
|  |  | Эндоосветитель широкоугольный экранированный 25 G | Наличие | Необходим для освещения операционного поля во время витреоретинальной операции |  |
|  |  | Шланг для замены жидкости на воздух | Наличие | Необходим для замены жидкости на воздух во время витреоретинальной операции |  |
|  |  | Количество наборов в упаковке | 1 | Стандартная упаковка для обеспечения непрерывности работы в операционной |  |
|  |  | Совместимость с системой офтальмологической хирургической Enchancing Visual Acuity (EVA) | Соответствие | Совместимость с прибором, имеющимся у Заказчика |  |
|  |  | Одноразового использования | Соответствие | Соблюдение норм стерильности |  |
| 2 | КТРУ 32.50.13.120-00000875 Пинцет офтальмологический, одноразового использования | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ |  |  | 6 шт. |
|  |  | Назначение | Для манипуляций с тканями во время операций на переднем и заднем отрезках глаза |  |  |
|  |  | Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть | Соответствие |  |  |
|  |  | Возможность активации в 360 градусов (при любом относительно продольной оси рукоятки положении пинцета в руке) | Соответствие |  |  |
|  |  | Смыкание браншей обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относительно окружности рукоятки пинцета) 16 индивидуальных клавиш | Соответствие |  |  |
|  |  | Внешний диаметр, G | 25 |  |  |
|  |  | Цветовая маркировка сине-зелёная | Соответствие |  |  |
|  |  | Бранши неправильной дугообразной формы имеют смыкающиеся поверхности только в концевой части; смыкающиеся поверхности браншей имеют срез около 45 градусов относительно продольной оси пинцета и заточку без образования режущего края | Соответствие |  |  |