Раздел III. Техническая часть
на поставку кресла гинекологического для осмотра/терапевтических процедур, механического
для нужд ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России 
расположенного по адресу: 
184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Валентина Бирюкова, д.10
1. Кабель соединительный десятиэлектродный для регистратора «Кардиотехника-04» (КТ-04) с разъемом 12 pin– 2 штука
Код КТРУ 26.60.12.140
	Наименование основных функциональных и технических параметров
	Наличие или функциональная величина параметра товара, установленные Заказчиком
	Наличие или функциональная величина параметра товара, предлагаемого к поставке
	Обоснование необходимости использования дополнительной информации,  не предусмотренной в каталоге товаров

	Общие требования
	

	Кабель соединительный десятиэлектродный для регистратора «Кардиотехника-07» (КТ-07) с выносным датчиком движения
	Кабель предназначен для подключения ЭКГ-электродов к регистраторам серии «Кардиотехника-04» (включая модификации КТ-04-3РМ, КТ-04-8М, КТ-04-АД-3М)
	указать товарный знак (при его наличии), модель
	

	Страна происхождения (изготовитель)
	
	указать страну производителя
	

	Дата изготовления товара
	Не ранее 2026 года
	указать год
	

	Технические и функциональные характеристики
	

	Количество электродов:
	 10 (десятиэлектродный), двенадцатиканальный
	
	В соответствии с КТРУ
(характеристика является обязательной для применения)

	Тип разъема (со стороны регистратора):
	12 pin (двенадцатиконтактный), металлический, тип соединения — Push-pull
	
	В соответствии с КТРУ
(характеристика является обязательной для применения)


	Наличие датчика:
	 Наличие датчика движения/положения тела не является обязательным, но приветствуется (или поставка без датчика, строго по совместимости с КТ-04)
	
	В соответствии с КТРУ
(характеристика является обязательной для применения)

	Гарантийные обязательства


	1. Гарантийный срок на товар: не менее 4 (четырех) месяцев с момента подписания акта приема-передачи.

2. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется заменить товар за свой счет


	
	Обусловлено потребностью Заказчика

	Изоляция:
	Внешняя изоляция — полиуретан (PUR)
	
	В соответствии с КТРУ
(характеристика является обязательной для применения)

	Требования к совместимости


	Поставляемый кабель для КТ-04 (п.2) должен иметь физический разъем 12 pin, соответствующий посадочному гнезду регистраторов серии КТ-04.


	
	Обусловлено потребностью Заказчика

	Требования к документации


	1. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на товар (если товар относится к медицинским изделиям согласно 323-ФЗ).

2. Декларацию о соответствии или Сертификат соответствия.

3. Паспорт изделия / Руководство по эксплуатации на русском языке.

4. Гарантийный талон.
	
	Обусловлено потребностью Заказчика


**В связи с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ не позволяют определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика.






	2. Требования к упаковке, маркировке

	2.1.
	Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта.
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

	2.2.
	Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование товара, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при ее приемке от Поставщика.

	3. Требования к отгрузке и доставке товара, сопроводительной документации

	3.1.
	Разгрузка и складирование Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика. Прием товара на складе Заказчика производится с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни.

	3.2.
	Поставщик за 3 (три) дня до предполагаемой даты поставки Товара уведомляет Заказчика о дате осуществления поставки Товара.

	3.3.
	При поставке товара Поставщик предоставляет:
- копии регистрационных удостоверений, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения Минздрава Российской Федерации или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Минздравсоцразвития Российской Федерации (при наличии);
- заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или деклараций о соответствии (в случае, если законодательством Российской Федерации установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), санитарно-эпидемиологические заключения и другие сопутствующие документы (при наличии);
 Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

	4. Срок поставки товара и иные требования

	4.1.
	Поставка и погрузо-разгрузочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию Товара и обучение персонала осуществляются в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения контракта

	5. Место доставки товара

	5.1.
	184650,Мурманская область, г. Полярный, ул. Лунина, д.1А, Женская консультация

	6. Срок приемки поставленного товара в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом

	6.1.
	Приемка товара осуществляется в течение 15 рабочих дней после доставки до склада Заказчика товара и необходимых документов.

	7. Срок оформления результатов приемки товара

	7.1.
	В течение 15 рабочих дней со дня поставки товара.

	8. Сведения о включенных в цену товара расходах

	8.1.
	Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	9. Гарантийные обязательства

	9.1.
	Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет не менее 12 месяцев или же гарантийный срок определяется гарантийными обязательствами производителя в соответствии с документацией, на момент  получения Оборудования Заказчиком, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов

	9.2.
	Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, произведенным соответствующими производителями, промышленного производства, содержащими все необходимые коды и знаки производителя; официально предназначенными для поставки в Российскую Федерацию. Товар должен быть не бывшим в употреблении, не восстановленным, не поврежденным.

	9.3.
	Поставщик гарантирует, что условия хранения на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативным и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному режиму

	9.4.
	В случае необходимости замены дефектного товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется в течение 3-х дней со дня уведомления Заказчиком Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный товар.


