	Тип объекта закупки
	 Изделия медицинского назначения

	
№

	  Наименование 
товара, работы, 
услуги1
	Код позиции
	Товарный знак2
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Цена за единицу
	Стоимость позиции

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	

	1
	Фиксатор чрескожного катетера/трубки, стерильный
	32.50.13.190-00007031
	
	Профиль катетера
	плоский
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	50
	шт
	
	

	
	
	
	
	Адгезивная широкая прокладка
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Плоский прозрачный закрывающийся механизм
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Фиксатор используется с катетером
	           18
	G
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	2
	Фиксатор эндотрахеальной трубки
	32.50.13.190-00007463
	
	Описание
	 Прозрачная двухканальная конструкция с ограничительными пластинами со специальными выступами для крепления
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	15
	шт
	
	

	
	
	
	
	Назначение
	Обеспечивает надежную фиксацию эндотрахеальной трубки в любом положении пациента
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость
	с эндотрахеальной трубкой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внутренний диаметр эндотрахеальной трубкой 
	от 6,0 до 6,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	  Лента фиксатора
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Стерильность
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	3
	Фиксатор эндотрахеальной трубки.
	32.50.13.190-00007463
	
	         Описание
	Прозрачная двухканальная конструкция с ограничительными пластинами со специальными выступами для крепления
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	    10
	шт
	
	

	
	
	
	
	Назначение
	Обеспечивает надежную фиксацию эндотрахеальной трубки в любом положении пациента
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость
	с эндотрахеальной трубкой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внутренний диаметр эндотрахеальной трубкой 
	от 7,0 до 7,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	       Лента фиксатора
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	    Стерильность
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	

	 4
	Фиксатор эндотрахеальной трубки.
	32.50.13.190-00007463
	
	Описание
	Прозрачная двухканальная конструкция с ограничительными пластинами со специальными выступами для крепления
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	   10
	шт
	
	

	
	
	
	
	Назначение
	Обеспечивает надежную фиксацию эндотрахеальной трубки в любом положении пациента
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость
	с эндотрахеальной трубкой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внутренний диаметр эндотрахеальной трубкой 
	от 8,0 до 8,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Лента фиксатора
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Стерильность
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
5 
	Маска ларингеальная, одноразового использования
	32.50.21.129-00000035
	
	Размер
	2,5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	шт
	
	

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Манжета раздуваемая

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Впаянная в манжету магистраль для раздувания
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пилотный баллон, с контрольным клапаном с разъемом Луер
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цветовая кодировка пилотного баллона
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Четкая маркировка на трубке воздуховода
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр прозрачного несъемного коннектора
	15
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Угол изгиба дыхательной трубки
	≥ 29,5  и  ≤ 30,5
	градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Стерильность
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	6
	Маска ларингеальная, одноразового использования
	32.50.21.129-00000035
	
	Размер
	3,0
	    
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	    15
	шт
	
	

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Манжета раздуваемая

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Впаянная в манжету магистраль для раздувания
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пилотный баллон, с контрольным клапаном с разъемом Луер
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цветовая кодировка пилотного баллона
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Четкая маркировка на трубке воздуховода
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр прозрачного несъемного коннектора
	15
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Угол изгиба дыхательной трубки
	≥ 29,5  и  ≤ 30,5
	градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Стерильность
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	7
	Маска ларингеальная, одноразового использования
	32.50.21.129-00000035
	
	Размер
	4,0
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	    15
	шт
	
	

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Манжета раздуваемая

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Впаянная в манжету магистраль для раздувания
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пилотный баллон, с контрольным клапаном с разъемом Луер
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цветовая кодировка пилотного баллона
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Четкая маркировка на трубке воздуховода
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр прозрачного несъемного коннектора
	15
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Угол изгиба дыхательной трубки
	≥ 29,5  и  ≤ 30,5
	градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Стерильность
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	

	8
	Маска ларингеальная, одноразового использования
	32.50.21.129-00000035
	
	Размер
	5,0
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	15
	шт
	
	

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Манжета раздуваемая

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Впаянная в манжету магистраль для раздувания
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пилотный баллон, с контрольным клапаном с разъемом Луер
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цветовая кодировка пилотного баллона
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Четкая маркировка на трубке воздуховода
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр прозрачного несъемного коннектора
	15
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Угол изгиба дыхательной трубки
	≥ 29,5  и  ≤ 30,5
	градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Стерильность
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	9
	Клинок для ларингоскопа, одноразового использования
	32.50.13.190-00007686
	
	Совместимость
	С видеоларингоскопом c окуляром Airtrag Avant
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	    10
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр используемой ЭТТ
	От 6,0 до 7,5 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина рабочей части
	30
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Протяженность вводимой рабочей части
	≤ 17
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики˚
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цветовая маркировка
	Зеленая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	10
	Клинок для ларингоскопа, одноразового использования
	32.50.13.190-00007686
	
	Совместимость
	С видеоларингоскопом c окуляром Airtrag Avant
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	шт
	
	

	
	
	
	
	Диаметр используемой ЭТТ
	От 7,0 до 8,5 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина рабочей части
	31 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Протяженность вводимой рабочей части
	Не более 17
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики˚
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цветовая маркировка
	      Голубая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	11
	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования
	32.50.50.190-00001156
	
	Назначение
	для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	шт
	
	

	
	
	
	
	Описание
	Представляет собой уплощенную трубку, изгиб которой повторяет форму ротоглотки. С проксимальной стороны расположен ригидный загубник и мундштук. (встроенный байт-блок) с цветовой кодировкой размера
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Нетоксичный ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер
	2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина
	≥ 68  и  ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	12
	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования
	32.50.50.190-00001156
	
	Назначение
	для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	шт
	
	

	
	
	
	
	      Описание
	Представляет собой уплощенную трубку, изгиб которой повторяет форму ротоглотки. С проксимальной стороны расположен ригидный загубник и мундштук. (встроенный байт-блок) с цветовой кодировкой размера
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	       Материал
	Нетоксичный ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер
	3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина
	≥ 78  и  ≤ 82
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	

	13
	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования
	32.50.50.190-00001156
	
	Назначение
	для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20
	шт
	
	

	
	
	
	
	Описание
	Представляет собой уплощенную трубку, изгиб которой повторяет форму ротоглотки. С проксимальной стороны расположен ригидный загубник и мундштук. (встроенный байт-блок) с цветовой кодировкой размера
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Нетоксичный ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер
	4
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина
	≥ 88  и  ≤ 92
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики˚
	
	
	
	

	14
	Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная
	32.50.13.110-00005733
	
	Вариант исполнения назального зубца
	Мягкий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	50
	шт
	
	

	
	
	
	
	Наружный диаметр назального зубца
	≥ 3  и  ≤ 5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Расстояние между назальными зубцами
	≥ 14  и  ≤ 15
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Форма назального зубца
	Прямой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина трубки
	≥ 200 и  ≤ 210
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер
	L
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	15
	Маска лицевая кислородная нереверсивная
	32.50.21.129-00000028
	
	Назначение
	Для проведения оксигенотерапии пациента, без применения латекса, для снижения риска аллергических реакций
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20
	шт
	
	

	
	
	
	
	Боковые края маски (для обеспечения атравматичности)
	Закругленные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Эластичная лента (для фиксации на голове)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Гибкая пластина (для модуляции маски по форме переносицы)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Кислородная трубка
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина кислородной трубки
	≥ 2
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер
	M
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Маска лицевая кислородная нереверсивная
	32.50.21.129-00000028
	
	Назначение
	Для проведения оксигенотерапии пациента, без применения латекса, для снижения риска аллергических реакций
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20
	шт
	
	

	
	
	
	
	Боковые края маски (для обеспечения атравматичности)
	Закругленные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Эластичная лента (для фиксации на голове)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Гибкая пластина (для модуляции маски по форме переносицы)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Кислородная трубка
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина кислородной трубки
	≥ 2
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер
	L
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	



