| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  | Изделия медицинского назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работы, услуги1 | Код позиции | Товарный знак2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| 1 | Фиксатор чрескожного катетера/трубки, стерильный | 32.50.13.190-00007031 |  | Профиль катетера | плоский |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Адгезивная широкая прокладка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плоский прозрачный закрывающийся механизм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксатор используется с катетером | 18 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 2 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | 32.50.13.190-00007463 |  | Описание | Прозрачная двухканальная конструкция с ограничительными пластинами со специальными выступами для крепления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 15 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Обеспечивает надежную фиксацию эндотрахеальной трубки в любом положении пациента |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость | с эндотрахеальной трубкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр эндотрахеальной трубкой | от 6,0 до 6,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лента фиксатора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 3 | Фиксатор эндотрахеальной трубки. | 32.50.13.190-00007463 |  | Описание | Прозрачная двухканальная конструкция с ограничительными пластинами со специальными выступами для крепления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Обеспечивает надежную фиксацию эндотрахеальной трубки в любом положении пациента |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость | с эндотрахеальной трубкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр эндотрахеальной трубкой | от 7,0 до 7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лента фиксатора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 4 | Фиксатор эндотрахеальной трубки. | 32.50.13.190-00007463 |  | Описание | Прозрачная двухканальная конструкция с ограничительными пластинами со специальными выступами для крепления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Обеспечивает надежную фиксацию эндотрахеальной трубки в любом положении пациента |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость | с эндотрахеальной трубкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр эндотрахеальной трубкой | от 8,0 до 8,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лента фиксатора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 5 | Маска ларингеальная, одноразового использования | 32.50.21.129-00000035 |  | Размер | 2,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета раздуваемая | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Впаянная в манжету магистраль для раздувания | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилотный баллон, с контрольным клапаном с разъемом Луер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка пилотного баллона | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Четкая маркировка на трубке воздуховода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр прозрачного несъемного коннектора | 15 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол изгиба дыхательной трубки | ≥ 29,5 и ≤ 30,5 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 6 | Маска ларингеальная, одноразового использования | 32.50.21.129-00000035 |  | Размер | 3,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 15 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета раздуваемая | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Впаянная в манжету магистраль для раздувания | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилотный баллон, с контрольным клапаном с разъемом Луер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка пилотного баллона | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Четкая маркировка на трубке воздуховода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр прозрачного несъемного коннектора | 15 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол изгиба дыхательной трубки | ≥ 29,5 и ≤ 30,5 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 7 | Маска ларингеальная, одноразового использования | 32.50.21.129-00000035 |  | Размер | 4,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 15 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета раздуваемая | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Впаянная в манжету магистраль для раздувания | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилотный баллон, с контрольным клапаном с разъемом Луер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка пилотного баллона | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Четкая маркировка на трубке воздуховода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр прозрачного несъемного коннектора | 15 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол изгиба дыхательной трубки | ≥ 29,5 и ≤ 30,5 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 8 | Маска ларингеальная, одноразового использования | 32.50.21.129-00000035 |  | Размер | 5,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 15 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Манжета раздуваемая | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Впаянная в манжету магистраль для раздувания | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилотный баллон, с контрольным клапаном с разъемом Луер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка пилотного баллона | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Четкая маркировка на трубке воздуховода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр прозрачного несъемного коннектора | 15 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол изгиба дыхательной трубки | ≥ 29,5 и ≤ 30,5 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 9 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования | 32.50.13.190-00007686 |  | Совместимость | С видеоларингоскопом c окуляром Airtrag Avant |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр используемой ЭТТ | От 6,0 до 7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина рабочей части | 30 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность вводимой рабочей части | ≤ 17 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики˚ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка | Зеленая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 10 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования | 32.50.13.190-00007686 |  | Совместимость | С видеоларингоскопом c окуляром Airtrag Avant |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр используемой ЭТТ | От 7,0 до 8,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина рабочей части | 31 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность вводимой рабочей части | Не более 17 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики˚ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка | Голубая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 11 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156 |  | Назначение | для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Описание | Представляет собой уплощенную трубку, изгиб которой повторяет форму ротоглотки. С проксимальной стороны расположен ригидный загубник и мундштук. (встроенный байт-блок) с цветовой кодировкой размера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Нетоксичный ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 68 и ≤ 72 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
| 12 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156 |  | Назначение | для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Описание | Представляет собой уплощенную трубку, изгиб которой повторяет форму ротоглотки. С проксимальной стороны расположен ригидный загубник и мундштук. (встроенный байт-блок) с цветовой кодировкой размера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Нетоксичный ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 78 и ≤ 82 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
| 13 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156 |  | Назначение | для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Описание | Представляет собой уплощенную трубку, изгиб которой повторяет форму ротоглотки. С проксимальной стороны расположен ригидный загубник и мундштук. (встроенный байт-блок) с цветовой кодировкой размера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Нетоксичный ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 88 и ≤ 92 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики˚ |  |  |  |  |
| 14 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная | 32.50.13.110-00005733 |  | Вариант исполнения назального зубца | Мягкий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр назального зубца | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние между назальными зубцами | ≥ 14 и ≤ 15 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма назального зубца | Прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина трубки | ≥ 200 и ≤ 210 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | L |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 15 | Маска лицевая кислородная нереверсивная | 32.50.21.129-00000028 |  | Назначение | Для проведения оксигенотерапии пациента, без применения латекса, для снижения риска аллергических реакций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Боковые края маски (для обеспечения атравматичности) | Закругленные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эластичная лента (для фиксации на голове) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гибкая пластина (для модуляции маски по форме переносицы) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кислородная трубка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина кислородной трубки | ≥ 2 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | M |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 16 | Маска лицевая кислородная нереверсивная | 32.50.21.129-00000028 |  | Назначение | Для проведения оксигенотерапии пациента, без применения латекса, для снижения риска аллергических реакций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Боковые края маски (для обеспечения атравматичности) | Закругленные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эластичная лента (для фиксации на голове) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гибкая пластина (для модуляции маски по форме переносицы) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кислородная трубка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина кислородной трубки | ≥ 2 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | L |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |