Приложение №1
к государственному контракту

№100141356126100385
от __ ___________2026

Описание объекта закупки
1. Предмет контракта: Поставка пластика лабораторного (в рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 22.01.2026 № 64-р).

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 30.11.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные характеристики
	Значение

	1. 
	96-луночный планшет, культуральный, для адгезивных культур, стерильный, упак/ 100 шт.
	упак
	1
	Количество лунок: 96. Планшет изготовлен из полистирола. Дно лунок плоское, внутренняя поверхность лунок со специальной лазерной обработкой, улучшающей прикрепление клеток. Буквенно-цифровая маркировка лунок планшета. Рабочий объем лунки 0,1 – 0,2 мл. Площадь поверхность лунки 0,32 см². Планшет имеет закругленные края. Низкопрофильная конструкция крышек обеспечивает низкий уровень испарения. Крышка в комплекте. Наличие индивидуальной герметичной упаковки. Уровень качества стерильности (SAL) составляет 10⁻⁶.
	Соответствие

	2. 
	Флакон культуральный Т-25 см², для суспензионных культур, крышка с фильтром, стерильный, упак/10 шт.
	упак
	5
	Внутренняя поверхность флаконов не обработана физически для уменьшения адгезии поверхности. Рабочий объем флакона составляет 5-7,5 мл. Общий объем флакона: 50 мл.

Крышка флакона имеет встроенный фильтр с размером пор 0,22 мкм. Флаконы изготовлены с высококачественного полистирола и сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов. Уровень качества стерильности (SAL) составляет 10⁻⁶. На боковой поверхности флаконов имеется градуировка и матовая область для надписей. Флаконы упакованы в герметичные зип-пакеты.
	Соответствие

	3. 
	Пробирки типа Falcon, объёмом 15 мл, стерильные, в штативах, упак/50 шт
	упак
	1
	Длина пробирок: 12,1 см. Диаметр пробирок (в средней части): 1,7 см. Центрифугирование: до 15 000 g.
Диапазон рабочих температур: – 86° С до 100° С. Стерильность: да. Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов, ингибиторов ПЦР. Четкая градуировка с шагом 1 мл. Наличие нестираемой области белого цвета для маркировки. РУ РЗН: наличие.
	Соответствие

	4. 
	Штатив для хранения на 100 мест с крышкой, для пробирок 12×54 мм
	шт
	2
	Штатив для хранения на 100 мест с крышкой, для криопробирок 12×54 мм. Количество мест: 10 × 10. Максимальный диаметр пробирки 12,5 мм. Максимальная высота пробирки 54 мм. Материал: полипропилен. Прозрачная крышка на петле. РУ РЗН: наличие.
	Соответствие


