
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления административного здания 
Управления Роспотребнадзора по Брянской области на отопительный сезон 2027-2028 гг. 
Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области.
Предмет контракта: Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления административного здания Управления Роспотребнадзора по Брянской области, расположенного в г. Брянске, 2-й пер. Советский, 5А (Главный корпус), с объемом выполняемых работ согласно таблице:
	№ 
п/п
	ОКПД2
	Виды работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	43.22.12.190
	Промывка без дезинфекции компрессорной установкой
	м
	433

	2.
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметр труб наружный: 15-38 мм.
	м
	433


Цель закупки – выполнение мероприятий, направленных на поддержание в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области в технически исправном состоянии систем отопления, подготовка к отопительному сезону 2027-2028 гг.
Место выполнения работ (оказания услуг): Административное здание Управления Роспотребнадзора по Брянской области по адресу: г. Брянск, 2-й пер. Советский, 5А (Главный корпус).
Сроки выполнения работ (оказания услуг): в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня начала работ, в период подготовительных работ к отопительному сезону 2027-2028 года (июль-сентябрь 2027 года).
Общие требования:
Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с действующими в РФ строительными нормативами и правилами, техническими регламентами, правилами по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, эксплуатации тепловых энергоустановок, технической, пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами. Качество материалов, конструкций, деталей, изделий, оборудования и иных материально-технических ресурсов (товаров), используемых для выполнения работ, должно соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов, нормативно-технической документации, если законодательством Российской Федерации, иными нормативными документами, установлены такие требования, и удостоверяться соответствующими документами (сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, сертификатами о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими заключениями и т.п.), выданными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и подтверждающими пригодность и безопасность использования таких материалов (товаров), конструкций, деталей, изделий, оборудования, а также иных материально-технических ресурсов.
Подрядчик обязан:
0. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о возникающих сложностях, при выполнении работ, а также к установленному сроку предоставить Заказчику результаты работ.
0. Выполнять работы с надлежащим качеством, в соответствии с действующими в РФ строительными нормативами и правилами, техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, санитарными нормами, использовать безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы. При выполнении работ должны также соблюдаться Правила по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения. Правила эксплуатации тепловых энергоустановок, действующие в РФ.
0. Сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ и проведения конечных испытаний результатов работ в присутствии заказчика.
0. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат техническому заданию и не представляют собой вмешательство в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика.
0. Немедленно предупредить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.
0. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых работ.
0. Обеспечивать соблюдение требований технических регламентов, строительных норм и правил, иных нормативных документов, обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования по охране труда, правил по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения.
0. Устранять своими силами и за свой счет в сроки и на условиях, установленных договором, недостатки, выявленные при приемке результата работ, а также в период гарантийного срока.
0. Производить работы в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса. 
0. При выполнении своих обязательств Подрядчик должен использовать специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученные работы.
Гарантийные требования:
Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ на весь отопительный сезон 2027-2028 годов. В случае некачественного выполнения работ, обнаружения дефектов, недостатков, несоответствий в ходе выполнения работ, или после их выполнения Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, дефекты, несоответствия в течение 3-х рабочих дней со дня уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении таковых. Подрядчик уведомляется заказчиком письменно, по факсам или почтовым адресам Подрядчика.
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Заместитель начальника отдела организации надзора                                                      Н.О. Улезько

