ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления административного здания 
Управления Роспотребнадзора по Брянской области на отопительный сезон 2027-2028 гг.

# Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области.

Предмет контракта: Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления административного здания Управления Роспотребнадзора по Брянской области, расположенного в г. Брянске, 2-й пер. Советский, 5А (Главный корпус), с объемом выполняемых работ согласно таблице:

| № п/п | ОКПД2 | Виды работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43.22.12.190 | Промывка без дезинфекции компрессорной установкой | м | 433 |
| 2. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметр труб наружный: 15-38 мм. | м | 433 |

Цель закупки – выполнение мероприятий, направленных на поддержание в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области в технически исправном состоянии систем отопления, подготовка к отопительному сезону 2027-2028 гг.

Место выполнения работ (оказания услуг): Административное здание Управления Роспотребнадзора по Брянской области по адресу: г. Брянск, 2-й пер. Советский, 5А (Главный корпус).

Сроки выполнения работ (оказания услуг): в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня начала работ, в период подготовительных работ к отопительному сезону 2027-2028 года (июль-сентябрь 2027 года).

Общие требования:

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с действующими в РФ строительными нормативами и правилами, техническими регламентами, правилами по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, эксплуатации тепловых энергоустановок, технической, пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами. Качество материалов, конструкций, деталей, изделий, оборудования и иных материально-технических ресурсов (товаров), используемых для выполнения работ, должно соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов, нормативно-технической документации, если законодательством Российской Федерации, иными нормативными документами, установлены такие требования, и удостоверяться соответствующими документами (сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, сертификатами о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими заключениями и т.п.), выданными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и подтверждающими пригодность и безопасность использования таких материалов (товаров), конструкций, деталей, изделий, оборудования, а также иных материально-технических ресурсов.

Подрядчик обязан:

  - Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о возникающих сложностях, при выполнении работ, а также к установленному сроку предоставить Заказчику результаты работ.

  - Выполнять работы с надлежащим качеством, в соответствии с действующими в РФ строительными нормативами и правилами, техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, санитарными нормами, использовать безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы. При выполнении работ должны также соблюдаться Правила по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения. Правила эксплуатации тепловых энергоустановок, действующие в РФ.

  - Сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ и проведения конечных испытаний результатов работ в присутствии заказчика.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат техническому заданию и не представляют собой вмешательство в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Немедленно предупредить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.

  - Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых работ.

  - Обеспечивать соблюдение требований технических регламентов, строительных норм и правил, иных нормативных документов, обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования по охране труда, правил по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения.

  - Устранять своими силами и за свой счет в сроки и на условиях, установленных договором, недостатки, выявленные при приемке результата работ, а также в период гарантийного срока.

  - Производить работы в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса.

  - При выполнении своих обязательств Подрядчик должен использовать специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученные работы.

Гарантийные требования:

Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ на весь отопительный сезон 2027-2028 годов. В случае некачественного выполнения работ, обнаружения дефектов, недостатков, несоответствий в ходе выполнения работ, или после их выполнения Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, дефекты, несоответствия в течение 3-х рабочих дней со дня уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении таковых. Подрядчик уведомляется заказчиком письменно, по факсам или почтовым адресам Подрядчика.

Заместитель начальника отдела организации надзора                                                      Н.О. Улезько