

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Наименование услуги: оказание услуги по монтажу линии ЛЭП от ТП до ВРУ сборно-разборного модуля (пожарное депо).
Место оказания услуги: Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, рп. Ванино, ул. Суворова, земельный участок с кадастровым номером 27:04:0101001:4336 
Перечень работ:
1. Установка анкерных кронштейнов на опорах и стене СРМ, проходного кронштейна (подвеса) для монтажа СИП 120– 6 шт. (из материала Заказчика);
2. [bookmark: _GoBack]Устройство подземного перехода СИП от опоры до сборно-разборного модуля;
3. Установка стеновых кронштейнов – 75 шт. (из материала Заказчика);
4. Монтаж СИП 120 от ТП до вводного щита по опорам и стене сборно-разборного модуля – 115 м. (из материала Заказчика);
5. Монтаж сборки вводного щита – 1 шт. (из материала Заказчика);
6. Подключение СИП 120 к вводному щиту;
7. Подключение вводного щита к ВРУ сборно-разборного модуля.

Требования к результатам оказания Услуги
Результатом является оказание услуг по монтажу линии ЛЭП от ТП до ВРУ сборно-разборного модуля (пожарное депо) в полном объеме в соответствии с Технической частью.


