ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Наименование услуги: оказание услуги по монтажу линии ЛЭП от ТП до ВРУ сборно-разборного модуля (пожарное депо).

Место оказания услуги: Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, рп. Ванино, ул. Суворова, земельный участок с кадастровым номером 27:04:0101001:4336

Перечень работ:

- Установка анкерных кронштейнов на опорах и стене СРМ, проходного кронштейна (подвеса) для монтажа СИП 120– 6 шт. (из материала Заказчика);

- Устройство подземного перехода СИП от опоры до сборно-разборного модуля;

- Установка стеновых кронштейнов – 75 шт. (из материала Заказчика);

- Монтаж СИП 120 от ТП до вводного щита по опорам и стене сборно-разборного модуля – 115 м. (из материала Заказчика);

- Монтаж сборки вводного щита – 1 шт. (из материала Заказчика);

- Подключение СИП 120 к вводному щиту;

- Подключение вводного щита к ВРУ сборно-разборного модуля.

# Требования к результатам оказания Услуги

# Результатом является оказание услуг по монтажу линии ЛЭП от ТП до ВРУ сборно-разборного модуля (пожарное депо) в полном объеме в соответствии с Технической частью.