Приложение №1

к Государственному контракту

№ _______________

от «____» ____________ 2026 г.

Техническое задание

в соответствии с заявкой участника

1.	Описание объекта закупки: оказания услуг по обследованию технического состояния вентиляционных и дымовых каналов котлов ТЗ Заказчика.

2.	Место оказания услуг: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Шоссейная, 10.

3.	Сроки (периоды), условия оказания услуг: до 25.09.2026 г.

4.	Требования к оказываемым услугам:

| № п/п | Наименование и состав работ | Количество | Цена | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов котлов следующих моделей, установленных в котельной учреждения: • котел водогрейный КВ-ГМ-1,6-95 – 3 ед.; • котел паровой НР-20 – 2 ед.; • котел паровой Е 1,0-0,9Г – 1 ед. | 1 | 14 175,00 | 14 175,00 |

5.	Требования к Исполнителю: Исполнитель или привлекаемые третьи лица для выполнения услуг по проведению обследования технического состояния вентиляционных и дымовых каналов котлов, ТЗ Заказчика, должны иметь:

•	наличие сертификатов на оборудование, используемого для проведения обследования технического состояния вентиляционных и дымовых каналов котлов;

•	к работе по проведению обследования технического состояния вентиляционных и дымовых каналов котлов допускаются лица, прошедшие проверку знаний ПТЭ, ПУЭ, ПТБ и имеющие соответствующую квалификационную группу.

6.	Порядок сдачи и приемки услуг: Приемка услуг осуществляется с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг, счета-фактуры (если к организации не применена упрощенная система налогообложения) или УПД.

Общая сумма  контракта составляет: 14 175 (четырнадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 копеек, без НДС.

| Государственный заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ____________________ // П.А. Кирюхин М.П. | __________________ // М.П. |