Приложение 

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования суммарной тепловой мощностью менее 100 кВт (далее - газоиспользующее оборудование) в здании, расположенном по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, пер. им. Феклы Красниковой, 14/11, состоящее на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
1. Предмет контракта
Оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования суммарной тепловой мощностью менее 100 кВт (далее - газоиспользующее оборудование) в здании, расположенном по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, пер. им. Феклы Красниковой, 14/11, состоящее на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
2. Сроки начала и окончания оказания услуг.
Начало – с даты заключения контракта.

Окончание – 20 декабря 2026 года (включительно).

3. Место и сроки оказание услуг.
Обслуживающая организация оказывает услуги по техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования суммарной тепловой мощностью менее 100 кВт (далее - газоиспользующее оборудование) в здании, расположенном по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, пер. им. Феклы Красниковой, 14/11, состоящее на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
4. Требования к функциональным, техническим и качественным 

характеристикам оказываемых услуг.

4.1. Водонагреватель проточный газовый автоматический ВПГ-10 «Hyndai» – 1 шт. 1 раз в год;

4.2. Емкостный водонагреватель типа АОГВ-40,КСУР-40, наружное размещение – 2 шт. 1 раз в год;

4.3. Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4 - 1 шт. 1 раз в год;

4.4. Техническое обслуживание газопровода сети газопотребления-  4 м. 1 раз в год.

4. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг.

5.1. Услуги оказываются в полном соответствии с техническим заданием, обязательствами контракта, действующими нормативными документами Российской Федерации.
5.2..Качество и безопасность оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида услуг.
Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,

сооружений и развития инфраструктуры УМТО Главного

управления МЧС России по Ростовской области

подполковник внутренней службы 
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