СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку запасных частей для системы водоснабжения
к контракту по закупке № 
(Идентификационный код закупки: 261550102638355010100100010000000000)
1. Предмет контракта (описание объекта закупки):

1.1. Поставщик обязуется поставить запасные части для системы водоснабжения (далее - Товар) в количестве, по цене и в сроки, определённые настоящим Контрактом, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар:

	
	Наименование товара

(ОКПД2/

КТРУ)
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед.

изм.
	Кол-во


	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1. 
	Смеситель для раковины с гибкой подводкой в комплекте

ОКПД-2 28.14.12.110

	Гарантия не менее 5 лет

Комплектация:
Гибкая подводка, крепление

Диаметр подключения гибкой подводки, дюйм 1/2

Диаметр картриджа, кранбуксы (мм) 40

Управление Рычажное 
Поворотный излив Нет

Тип излива Низкий

Донный клапан Нет

Гигиенический душ Нет

Материал Латунь

Цвет Хром
	шт
	8,00
	
	

	2. 
	Переход для труб ППР d32х20 мм

ОКПД-2 22.21.29.130
	Тип
Система полипропиленовых труб 32 мм

Тип фитинга Переходник
Диаметр (мм) 32х20
Тип соединения Пайка
Материал Полипропилен/латунь
Максимальная температура применения (градус Цельсия) 95
Номинальное давление (Бар) 25
	шт
	2,00
	
	

	3. 
	Тройник для труб ППР белый d32 мм

ОКПД-2 22.21.29.130
	Тройник для труб ППР белый d32 мм

Тип

Система полипропиленовых труб 32 мм

Тип фитинга Тройник

Диаметр (мм) 32

Тип соединения Пайка

Материал Полипропилен

Максимальная температура применения (градус Цельсия) 95

Номинальное давление (Бар) 25
	шт
	1,00
	
	

	4. 
	Колено для труб ППР d20 мм 90°

ОКПД-2 22.21.29.130
	Тип
Система полипропиленовых труб 20 мм

Тип фитинга Колено
Диаметр (мм) 20
Тип соединения Пайка
Материал Полипропилен
Максимальная температура применения (градус Цельсия) 95
Номинальное давление (Бар) 25
	шт
	6,00
	
	

	5. 
	Тройник для труб ППР белый d20 мм

ОКПД-2 22.21.29.130
	Тройник для труб ППР белый d20 мм

Тип
Система полипропиленовых труб 20 мм

Тип фитинга - Тройник

Диаметр (мм) - 20
Тип соединения Пайка
Материал Полипропилен
Максимальная температура применения (градус Цельсия) 95
Номинальное давление (Бар) 25
	шт
	14,00
	
	

	6. 
	Муфта для труб ППР d20x1/2" РН

ОКПД-2 22.21.29.130
	Тип Система полипропиленовых труб 20 мм
Тип фитинга Муфта
Диаметр (мм) 20
Диаметр резьбы 1/2
Тип соединения Пайка/резьба наружная
Тип резьбы Наружная
Материал Полипропилен/латунь
Максимальная температура применения (градус Цельсия) 95
Номинальное давление (Бар) 25
	шт
	16,00
	
	

	7. 
	Труба полипропиленовая PN20 d20х2,8 мм 2 м армированная стекловолокном

ОКПД-2 22.21.29.110
	Тип

Система полипропиленовых труб 20 мм

Тип фитинга Труба

Диаметр (мм)20

Тип соединения Пайка

Длина (м) 2

Толщина стенки (мм) 2.8

Армирование Да

Материал

Полипропилен/стекловолокно

Максимальная температура применения (градус Цельсия) 95

Номинальное давление (Бар) 20
	шт
	10,00
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	


2. Качество Товара и гарантийные обязательства

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

2.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. 

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам.
2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке и гарантию завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
3. Место, срок поставки товара:

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 644089, г. Омск, улица Энтузиастов 18А  (далее – место доставки),  в течение 5 рабочих  дней с момента подписания контракта.
Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.                         
4. Цена контракта и порядок расчетов:
4.1 Цена Контракта _______(_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
4.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных                    обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

4.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

4.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

4.5. Источник финансирования Контракта – средства бюджетного финансирования на 2026 год.

4.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
4.8. Оплата по Государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Государственном контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
5. Ответственность сторон:

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

5.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту и предъявления Государственным заказчиком требований по уплате неустойки (штрафа, пени) и неудовлетворения их Поставщиком в добровольном порядке, Государственный заказчик имеет право на удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.  Изменение и расторжение контракта:
6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных статьями 34 и 95 Федерального законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях:

отказа Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему;

существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара; 

неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.

6.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае:

отказа Государственного заказчика в нарушение условий Контракта в принятии и оплате товара.
7.  Срок действия контракта
7.1. Государственный контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 29.12.2026 г. 
8. Адреса и банковские реквизиты
	Государственный заказчик

ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области

ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по 

ИНН 5501026383, КПП 550101001

Адрес юридический:

644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, 18 А

Адрес почтовый:

 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, 18 А

Банковские реквизиты:

к/с 40102810445370000043

р/счет 03211643000000015108 

Банк: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК 

по Новосибирской  области г. Новосибирск

БИК 015004950

УФК по Новосибирской области (ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области л/с 03521284440

Эл.почта: liu10omsk@55.fsin.gov.ru

Телефон: Тел. (факс) 8 (3812) 631719

	Поставщик



	______________________/    ________    /
  М.П.            
	______________________ / __________ /
  М.П.            


