| 1.Общая информация о закупке |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | общие сведения об учреждении |  |  | Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации» 115184, г. Москва, Озерковская наб., 26, стр.5 |  |  |
| 2 | общие сведения о закупке |  |  | Контракт на поставку вентиляционных диффузоров для нужд ФГБПОУ «Колледж МИД России» |  |  |
| 2.Наименование объекта закупки |  |  |  |  |  |  |
| Диффузор DVS E 200 Shuft НС-0007538 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Описание качественных, технических, эксплуатационных и функциональных характеристик объекта закупки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  | Мин. знач. | Макс. знач. | Диапазон | Неизменное значение |
| Технические характеристики диффузора Shuft НС-0007538 Материал сталь Цвет белый Диаметр воздуховодов 200 мм Габариты без упаковки 260x260x120 мм Вес нетто 0.64 кг |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийное обслуживание |  |  | Согласно условиям Контракта. |  |  |  |
| Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами документов о приёмки товаров, работ и услуг, акта сдачи-приемки выполненных работ и услуг (ф. 0510452) |  |  |  |  |  |  |
| 4.Описание объема закупаемых товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Диффузор DVS E 200 Shuft НС-0007538 |  |  |  |  | 124 шт. |  |
| 5.Описание периодичности и сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Товар поставляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания контракта. |  |  |  |  |  |  |
| 6.Описание порядка поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Озерковская наб., д.26, стр.5 по договоренности с представителем Заказчика о времени. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара. |  |  |  |  |  |  |
| 7.Описание требований к результатам закупки |  |  |  |  |  |  |
| Результатами закупки является поставка диффузоров Shuft НС-0007538 |  |  |  |  |  |  |
| 8. ОКПД2 |  |  |  |  |  |  |
| 29.32.30.269 |  | Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включённые в другие группировки |  |  |  |  |