Спецификация

на поставку пробок ватно-марлевых

Наименование и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробки ватно-марлевые | Диаметр пробок: 12-17 мм Материалы: плотная вата и два слоя марли Стерильность: нестерильные ТУ: 9467-001-20502838-2012 Многократная стерилизация в суховоздушном шкафу или автоклаве: Да Назначение: укупорка пробирок ПБ-14, ПБ-16 Фасовка: 1 упак. - 10 шт | упак. | 20 |  |

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

- срок поставки продукции: в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора;

- Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 18;

- периодичность поставки: разовая;

- предполагаемые сроки проведения закупки: август 2026 г.

- порядок оплаты: по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;

- требования к сроку годности товара: срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев;

- цена товаров должна содержать, в т.ч.  расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, подъемом и размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы.