Спецификация
на поставку пробок ватно-марлевых
Наименование и характеристики поставляемого товара:
	№
п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	Пробки ватно-марлевые
	Диаметр пробок: 12-17 мм
Материалы: плотная вата и два слоя марли
Стерильность: нестерильные
ТУ: 9467-001-20502838-2012
Многократная стерилизация в суховоздушном шкафу или автоклаве: Да
[bookmark: _GoBack]Назначение: укупорка пробирок ПБ-14, ПБ-16
Фасовка: 1 упак. - 10 шт
	упак.
	20
	



Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:
· срок поставки продукции: в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора;
· Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 18;
· периодичность поставки: разовая;
· предполагаемые сроки проведения закупки: август 2026 г.
· порядок оплаты: по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;
· требования к сроку годности товара: срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев;
· цена товаров должна содержать, в т.ч.  расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, подъемом и размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы.

