ОБОСНОВАНИЕ НМЦК НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

закупка у единственного поставщика

Наименование предмета контракта: вентиляционное оборудование в рамках капитального ремонта

Основные характеристики объекта закупки: в соответствии с Приложением 1.

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ и приказа Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых цен (анализ рынка) / тарифным методом / на основании локально-сметного расчета, коммерческие предложения прилагаю:

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара (услуги) | Кол-во | Ед. изм. | Предложение 1 |  | Предложение 2 |  | Предложение 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма |
| 1 | 29.32.30.260 | Воздуховод круглый Equation D100 мм 2 м | 10 | шт. | 552,00 | 5 520,00 | 670,00 | 6 700,00 | 709,00 | 7 090,00 |
| 2 | 29.32.30.260 | Крепление для круглых воздуховодов Equation D100 мм пластик | 30 | шт. | 82,00 | 2 460,00 | 110,00 | 3 300,00 | 79,00 | 2 370,00 |
| 3 | 29.32.30.260 | Тройник для круглых воздуховодов Equation D100 мм пластик | 4 | шт. | 203,00 | 812,00 | 262,00 | 1 048,00 | 219,00 | 876,00 |
| 4 | 29.32.30.260 | Соединитель для круглых воздуховодов Equation D100 мм пластик | 10 | шт. | 85,00 | 850,00 | 104,00 | 1 040,00 | 69,00 | 690,00 |
| 5 | 29.32.30.260 | Колено для круглых воздуховодов Equation D100 мм 90 градусов пластик | 5 | шт. | 177,00 | 885,00 | 219,00 | 1 095,00 | 184,00 | 920,00 |
| 6 | 29.32.30.260 | Колено для круглых воздуховодов Equation D100 мм 45 градусов пластик | 5 | шт. | 173,00 | 865,00 | 219,00 | 1 095,00 | 182,00 | 910,00 |
| 7 | 28.25.20.130 | Вентилятор канальный осевой Ventsfera R D100 мм 34 дБ 100 м³/ч обратный клапан цвет белый | 3 | шт. | 977,00 | 2 931,00 | 1 141,00 | 3 423,00 | 1 485,00 | 4 455,00 |
| 8 | 25.93.14.119 | Дюбель-гвоздь грибовидный полипропилен 6x60 мм 500 шт. | 1 | шт. | 1 084,00 | 1 084,00 | 1 164,00 | 1 164,00 | 1 226,00 | 1 226,00 |
| 9 | 25.93.14.119 | Дюбель-гвоздь грибовидный полипропилен 6x80 мм 100 шт. | 1 | шт. | 398,00 | 398,00 | 488,00 | 488,00 | 617,00 | 617,00 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 15 805,00 |  | 19 353,00 |  | 19 154,00 |

Так как коэффициент вариации (V) по каждой позиции не превышает 33%, совокупность значений цены в расчетах считается однородной.

Так же в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-Р и Распоряжением Правительства РФ 27.10.2018 № 2326-Р будет проведена торговая сессия на ЕАТ на сумму: 15 805,00 (пятнадцать тысяч восемьсот пять рублей 00 копеек).

| Начальник ОКБИ и ХО майор внутренней службы |  | Д.А. Салухов |
| --- | --- | --- |
| Старший инспектор ОКБИиХО капитан внутренней службы |  | В.Д. Залогина |
| Главный бухгалтер бухгалтерии майор внутренней службы |  | С.В. Гумерова |  |