Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара (наименование по КТРУ
при наличии)/
наименование по регистрационному удостоверению
	Код КТРУ/
ОКПД2
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
	Количество
	Единица
измерения
 

	
	
	
	Наименование
показателя
	Описание, значение
	Единица измерения
показателя
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Шприц для системы инъекции контрастного вещества
	32.50.13.110-01361/ 32.50.13.110
	Набор SSQK 65/115VS стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению магнитнорезонансной визуализации тканей конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд контрастного вещества для системы инъекционной MEDRAD Spectris Solaris ЕР. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования.
	50
	шт

	
	
	
	1. Шприц Qwik-Fit для контрастного вещества
	1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы.
	
	

	
	
	
	1.2. Объем шприца
	65
	Кубический сантиметр;
 миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой.
	
	

	
	
	
	2. Шприц Qwik-Fit для физиологического раствора
	1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы.
	
	

	
	
	
	2.1. Объем шприца 
	115
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой.
	
	

	
	
	
	3. Маленькая игла для контрастного вещества
	1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы.
	
	

	
	
	
	4. Большая игла для физиологического раствора
	1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы.
	
	

	
	
	
	5. Трубка соединительная низкого давления системы инъекционной 65/115 MR 
	1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Медицинское изделие используется для оказания экстренной, неотложной, плановой медицинской помощи, что определяет потребность Заказчика в корректной работе медицинского оборудования, гарантированной при соблюдении регламента производителя инъекционной системы.
	
	

	
	
	
	5.1. Длина трубки соединительной низкого давления системы инъекционной 
	243,84
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой.
	
	

	
	
	
	Предельная скорость введения контрастного средства/физиологического раствора
	10
	 мл/сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой.
	
	

	
	
	
	Максимальное расчётное давление
	350/2410 
	psi/кПа
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требуемые параметры соответствуют параметрам медицинских изделий, одобренных производителем оборудования к совместному использованию с инъекционной системой.
	
	

	
	
	
	FluiDot*- индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ. раствором.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью заказчика
	
	

	
	
	
	Индивидуальная упаковка стерильная (формованный жесткий полимерный лоток с бумажным клапаном).
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью заказчика
	
	

	
	
	
	Маркировка на русском языке, содержащая информацию о наименовании МИ в соответствии с действующим регистрационным удостоверением, размерах/объемах МИ, сроке годности.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью заказчика
	
	

	
	
	
	Совместимость с имеющейся у Заказчика  инъекционной системой MEDRAD Spectris Solaris EP
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью заказчика
	
	




Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.


