Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	

	

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ Гимназия №46 г.Кирова	
(наименование стройки)	
	
МБОУ Гимназия №46 г.Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №19	
выполнение работ по замене деревянной двери на противопожарную в МБОУ Гимназия №46 г.Кирова	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	2 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	58950	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		5528.37	 руб.	
	строительных работ	58950	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		33.84	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	14	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр-56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.01	1	0.01						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.793					600.01	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1	1.793			334.64	1	600.01	
	2	ЭМ									7.63	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	1	0.0397	115.43	1.61	185.84		7.38	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93	1	0.0793	2.11	1.48	3.12		0.25	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	10.5		0.105						
		Итого прямые затраты									607.64	
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.105	1	0.105						
		ФОТ									600.01	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					540.01	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					282	
		Всего по позиции		142 965.00		1429.65	
2	ГЭСНр-56-01-010-01	Снятие дверных полотен
Объем: 1.38 * 2.45	100 м2	0.03381	1	0.03381						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.2266268					406.82	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1	1.2266268			331.66	1	406.82	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.18		0.0398958						
		Итого прямые затраты									406.82	
2.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0398958	1	0.0398958						
		ФОТ									406.82	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					366.14	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					191.21	
		Всего по позиции		28 517.30		964.17	
3	ГЭСН-09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
Объем: 1.38 * 2.45	м2	3.381	1	3.381						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10.809057					4521.54	
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	2.78	1.15	10.809057			418.31	1	4521.54	
	2	ЭМ									163.64	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.084525					33.84	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.084525			576.4		48.72	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.084525			400.38	1	33.84	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.73	1.25	3.0851625			37.25		114.92	
	4	М									1405.03	
	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0.19	1	0.64239	478.28	1.13	540.46		347.19	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8252	1	2.7900012			8.04		22.43	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.08	1	0.27048	155.63	0.92	143.18		38.73	
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0.003	1	0.010143	89330.06	1.1	98263.07		996.68	
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт									
		Итого прямые затраты									6124.05	
3.1	ТЦ_07.1.01.03_43_4345476550_08.03.2026_01	Дверь противопожарная ДП-2 (EiS 60, 1380, 2450, сталь 1,2 мм, П, У, RAL 7035, Двойное покрытие, Порог 38мм, Створка 900 мм)	ШТ	1	1	1			35000		35000	
3.2	01.7.04.01-1010	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	1	1	1	1320.67	1.38	1822.52		1822.52	
		ФОТ									4555.38	
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (009 Строительные металлические конструкции)	%	93	0.9	83.7					3812.85	
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (009 Строительные металлические конструкции)	%	62	0.85	52.7					2400.69	
		Всего по позиции		14 540.11		49160.11	
4	47-1	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0.14	1	0.14			951.7	1	133.24	
		Всего по позиции		951.71		133.24	
5	02-15-1-01-0039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0.14	1	0.14			426.28	1	59.68	
		Всего по позиции		426.29		59.68	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			44153,95	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			5528,37	
		      эксплуатация машин и механизмов			171,27	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			33,84	
		      материальные ресурсы			38227,55	
		      перевозка			192,92	
		Всего ФОТ			5562,21	
		Всего накладные расходы			4719     	
		Всего сметная прибыль			2873,90	
		Итого СМР			51746,85	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			51746,85	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			13,83	
		       затраты труда машинистов			0,08	
		Итого без НДС			51746,85	
		Итого с понижающим коэфф.  по результатам торгов (аукциона)		0,93377026	48319,67	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		22 %	10630,33	
		ИТОГО			58950     	
	
	Составил:	Проверил: