Приложение № 1                                                                                                                                                                                             к Электронной версии контракта                                                                            
                                                                                                                                                      
 №  _______________________  от  ___  ________ 2026 г.

ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71
             Срок поставки:   10 (десять)  рабочих дня с момента заключения контракта.
     Сведения о включенных в стоимость товара: в стоимость товара включены, в том числе все расходы на доставку товаров до Заказчика, разгрузка, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта в полном объеме.    
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1
	Штукатурка
	Код позиции КТРУ: 23.64.10.110-00000002- Смесь сухая строительная.
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
Продукция должна соответствовать санитарным нормам и правилам, в соответствии с Федеральным законом №52 от 30 мая 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», условиям хранения, транспортировки, срокам реализации, состоянию тары и упаковки.
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
Условия применения: для наружных и внутренних работ.
Вид применяемого вяжущего: цементный
Функциональное назначение смеси: штукатурная
*Вес упаковки: 25 кг

Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	кг
	750

	2
	Цемент
	Код позиции КТРУ: 23.51.10.000-00000002- Портландцемент.
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
Продукция должна соответствовать санитарным нормам и правилам, в соответствии с Федеральным законом №52 от 30 мая 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», условиям хранения, транспортировки, срокам реализации, состоянию тары и упаковки.
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
- ГОСТ 31.108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия». 
Функциональные и качественные характеристики товара:
Марка: 500
Тип: цветной
*Цвет: серый
*Вес упаковки: 25 кг
Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	кг
	500

	3
	Грунтовка универсальная
	ОКПД2: 20.30.11.130: Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
Продукция должна соответствовать санитарным нормам и правилам, в соответствии с Федеральным законом №52 от 30 мая 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», условиям хранения, транспортировки, срокам реализации, состоянию тары и упаковки.
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
Тип работ: 	для наружных и внутренних работ
Тип поверхности: 	минеральные поверхности
Разбавитель (растворитель):	вода
Способ нанесения: 	кисть / валик / краскораспылитель
Фасовка, литр 	:10
Цвет: бесцветный
Состав: акриловый
Время полного высыхания, не более, час: 	2
Срок годности в неповрежденной упаковке,(мес), не менее : 12

Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	л
	50

	4
	Шпатлевка
	Код позиции: КТРУ 23.64.10.110-00000003- Смесь сухая строительная
Вид применяемого вяжущего: Цементный
Тип шпаклевочной смеси: финишная
Условия применения: для  внутренних работ
Функциональное назначение смеси: шпаклевочная
* Цвет: белая
* Особенности: безусадочная
Соответствие ГОСТ:
-ГОСТ 31189-2015 Смеси сухие строительные. Классификация (с поправкой).
Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	кг
	400

	5
	Клей для коммерческого линолеума
	Код позиции КТРУ:20.52.10.190-00000015-Клей полимерный
Вид: дисперсионный
Вес, грамм: ≥ 3750
*Назначение: для коммерческого линолеума
*Способ нанесения: зубчатый шпатель
*Фасовка: ведро

Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	кг
	60



   *Дополнительные требования предъявлены Государственным заказчиком в связи с тем, что описание Товара, указанное в КТРУ не позволяет определить соответствие       Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика. 

Особенности исполнения контракта.
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.
	
	
	



