ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ
	
Основные требования к объекту закупки

	

	1
	Наименование объекта
	Текущий ремонт Лаборатории микробиологии и ПЦР-диагностики (электромонтажные работы в пом. № 14). Административный корпус (Литер А2), 2-й этаж.

	2
	Место выполнения работ
	УНИИФ - филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России,
г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 50.
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	 Описание объекта
	В соответствии с:
ВЕДОМОСТЬЮ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 33/2026: Текущий ремонт Лаборатории микробиологии и ПЦР-диагностики (электромонтажные работы в пом. № 14). Административный корпус (Литер А2), 2-й этаж.
ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТНЫМ РАСЧЕТОМ № 33/2026: Текущий ремонт Лаборатории микробиологии и ПЦР-диагностики (электромонтажные работы в пом. № 14). Административный корпус (Литер А2), 2-й этаж.

	4
	Технические требования при выполнении работ 

	1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями следующих документов:
1.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
1.3. Постановление Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия,
внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации"
1.4. Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».
1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
1.6.        СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»
1.7.	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
1.8.	СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
1.9.	СП 29.13330.2011 «Полы»;
1.10.	СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 
1.11.	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты».
1.12.	СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
1.13.	СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
1.14.	СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
1.15.	ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные».
1.16.	ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные».
1.17.	ГОСТ Р 56640-2015 «Чистые помещения. Проектирование и монтаж».
[bookmark: _GoBack]1.18.	ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования».
1.19.	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
1.20.	СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
1.21.	СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
1.22.	СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».
1.23.	СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
1.24.	СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
1.25.    СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования".
1.26.    Иные законодательные акты, нормативные и методические документы, действующие на территории Российской Федерации, в части касающейся выполнения работ.
2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
3. Подрядчик должен во время выполнения работ обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.
4. Перед началом работ сотрудники Подрядчика должны  пройти инструктаж (проводится  Заказчиком, согласно «Памятки по охране труда для лиц сторонних организаций, осуществляющих производство работ (оказание услуг) на территории УНИИФ - филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России» и Инструкции № 17 «О мерах пожарной безопасности в УНИИФ - филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России», с записью в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».
5. Места складирования материалов определяются Заказчиком.
6.    Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам Российской Федерации. Оборудование, поставляемое Подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации.
Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Контрактом. 
Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и подтверждающих качество документов.
Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.
Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных. 
8. На момент проведения работ Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ, ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.
9. Требования к системе контроля качества:
- обеспечение уведомления и допуска Подрядчиком представителей технадзора Заказчика на всех этапах скрытых работ;
- подготовка силами Подрядчика исполнительных схем, актов скрытых работ, сертификатов на материалы (то же - при подписании актов выполненных работ по форме КС-2);
- предъявление сертификатов и паспортов на применяемые материалы, сертификация которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе:
*сертификат соответствия качества;
*санитарно-эпидемиологическое заключение;
*сертификат пожарной безопасности.
10. Ограждение мест производства работ и достаточное освещение должно быть обеспечено на всех этапах производства работ. 
11. Работы выполняются в условиях действующего стационарного лечебного учреждения, без прекращения его функционирования, в рабочем режиме Заказчика:
- с 9-00 часов до 16-00 часов в период с понедельника по пятницу.
- Работы в выходные и нерабочие праздничные дни согласуются с Заказчиком предварительно за 2 (два) дня до выходных или праздничных дней.
Для обеспечения бесперебойной работы медицинского учреждения и безопасности медперсонала и пациентов, Заказчиком определяется последовательность помещений (отделений), в которых требуется выполнение работ согласно условиям Контракта. 
Подрядчик выполняет работы строго в установленной Заказчиком последовательности помещений (отделений). 
Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента и т.п. к месту выполнения работ осуществляется силами и средствами Подрядчика.
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать:
- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;
- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации;
 - требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами, мероприятия по охране окружающей среды.
Подрядчик должен:
- осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;
- для организации прохода работников Подрядчика и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;
- обеспечить содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора.
 - выполнять работы, предусмотренные технологическими процессами и учтенные строительными расценками;
- выполнять перед началом выполнения работ все подготовительные и сопутствующие работы, в том числе обследование и обмеры для уточнения необходимых параметров;
- осуществлять перемещение (занос-вынос) или укрытие мебели или иного имущества в ремонтируемых помещениях Заказчика своими силами и средствами в случае необходимости;
- обеспечить взаимодействие и согласования со сторонними организациями (при необходимости);
- согласовать с Заказчиком очередность и время проведения особо шумных, пыльных и пожароопасных работ;
- нести ответственность при производстве работ за сохранность и бесперебойное функционирование инженерных систем Заказчика - электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, связи, компьютерных сетей и охранно-пожарной сигнализации;
 - опасные для движения людей зоны огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов.
- обеспечить освидетельствование и промежуточную приемку скрытых работ (при наличии).
12. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, трубопроводов, систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, телефонной и компьютерной сетей, антенн, конструкций здания и т.д.) при проведении работ, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в цену Контракта.
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	Срок выполнения работ
	Начало работ: с момента заключения Договора.
Срок окончания работ: 7 (семь) календарных дней с момента заключения Договора.
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	Порядок сдачи-приемки результатов работ
	Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.
В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ.
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	Требования к гарантии качества работ
	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года, с момента подписания окончательного Акта приемки результатов работ, а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.




Начальник хозяйственной части____________ Язовских А.В.
