Техническое задание

(описание объекта закупки)

1. Объект закупки: Поставка сантехнической арматуры

2.Место поставки: г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б

3. Срок поставки: в течение 7 дней с даты заключения контракта.

4. Наименование товара и характеристики:

4.1.1. Наименование товара: Излив для кухонного смесителя

4.1.2 Количество: 4  штуки

4.1.3 Характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Смеситель для раковины умывальника |
| Тип излива | Поворотный, аэратор, |
| Вид излива | традиционный |
| Материал копуса | Латунь, нежавеющая сталь |
| Покрытие | хром |
| Высота излива | 190 мм |
| Аэратор | да |

4.2.1. Наименование товара:Сифон для раковины с выпуском и гибким соединением

4.2.2 Количество: 3 штуки

4.2.3 Характеристики

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | сифон 1.1/2"х40 |
| Конструкция сифона | бутылочный |
| Тип затвора | гидро |
| Регулировка по высоте | есть |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, полипропилен, ТЭП полимерный термопластичный |
| Гибкое соедиенние | гофротруба |
| размеры гофротрубы | 40х40/50 (800 мм) |

4.3.1. Наименование товара: Арматура для бачка унитаза

4.3.2 Количество: 10 штук

4.3.3.Назначение: Предназначен для использования в смывных бачках высотой от 290 до 405 мм и с диаметром отверстия в крышке бачка 40 или 26мм.

4.3.4 Характеристики

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Арматура универсальная |
| Пусковое устройство | кнопочное |
| Подводка ввод | боковое |
| Система пуска | кнопка |
| Высота | регулируется |
| Материал корпуса | пластик |

4.4.1.Наименование товара: Аэратор для смесителя

4.4.2. Количество: 10 шт.

4.4.3. Характеристики товара:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Аэратор |
| Класс | Бытовой |
| Тип соединения | внешнее |
| Особенности насадки | наружнаярезьба |
| Диаметр насадки | 22 мм |
| Материал | латунь, резина, пластик |
| Сетка из нержавеющего металла | наличие |

4.5.1.Наименование товара: Комплект крепления для унитаза к полу

4.5.2. Количество: 14 комплектов

4.5.3. Характеристики товара:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Монтажный набор |
| Длина | 70 мм. |
| Установочный диаметр | 6 мм |
| Количество деталей в упаковке | 6 шт |
| Материал | металл/пластик |

4.6.1. Наименование товара: Комплект крепления бачка к унитазу

4.6.2. Количество: 12 комплектов

4.6.3. Характеристики товара:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Монтажный набор |
| Длина | 80 мм. |
| Резьба | М8 |
| Материал | металл/пластик |

4.7.1. Наименование закупки: Хомут червячный

4.7.2. Количество: 4 шт.

4.7.3. Характеристики товара:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Хомут червячный |
| Тип соеденения | Хомут винтовой |
| Скрепляемый диаметр: | 50-70 мм. |
| Ширина в мм | 10 мм. |
| Головка винта | Под отвертку, иголовку ключа |
| Тип W1 | оцинковання сталь |
| Материал | Полоса стальная перфорированная |

4.8.1. Наименование закупки: Хомут червячный

4.8.2. Количество: 4 шт.

4.8.3. Характеристики товара:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Хомут червячный |
| Тип соеденения | Хомут винтовой |
| Скрепляемый диаметр: | 70-100 мм. |
| Ширина в мм | 10 мм. |
| Головка винта | Под отвертку, иголовку ключа |
| Тип W1 | оцинковання сталь |
| Материал | Полоса стальная |

4.9.1. Наименование закупки: Резина листовая

4.9.2. Количество: 1 шт.

4.9.3. Назначение: резина предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов

4.9.4. Характеристики товара:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | I тип (резиновая пластина) |
| Размер | 300Х300 мм. |
| Толщина | 4 мм |
| Температура эксплуатации | от -30 до +80 °С |
| Материал | резина |
| Степень твердости | С (средняя) |
| Марка | ТМКЩ |

2.1. Требование к товару, его безопасность: Поставляемый Товар является новым, не имеет дефектов, связанных с обработкой и транспортировкой.

2.2.  Срок гарантии на поставленный Товар составляет один год со дня приемки Товара.

- 2.3. Поставщик гарантирует соответствие Товара и безопасность поставляемого Товара. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного Товара (брак, производственный дефект) Поставщик обязан заменить такой Товар.

- 3.    Место поставки: ФКУ ГБ МСЭ по Ярославской области Минтруда России г. Ярославль, ул. Яковлевская д. 7Б

Заказчик________________________      Поставщик______________________