«УТВЕРЖДАЮ»

______________________

______________________

«____»__________20___г.

| Ведомость используемых материалов на |  |
| --- | --- |
| Выполнение ремонтных работ на объекте: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова" по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.9, строение 1 |  |
| № | Наименование |
| 1 | 2 |
| 1 | Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм |
| 2 | Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм |
| 3 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |
| 4 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |
| 5 | Гвозди строительные |
| 6 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |
| 7 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |
| 8 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг |
| 9 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |
| 10 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300) |
| 11 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм (Применительно. Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый600х600х9 мм) |
| 12 | Профиль маячковый из оцинкованной стали, высота 10 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм |
| 13 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм |
| 14 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм |
| 15 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 18-24 мм |
| 16 | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм |
| 17 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |
| 18 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |
| 19 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |
| 20 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм |
| 21 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |
| 22 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Применительно. Грунт "Knauf Тифен Грунт") |