Приложение №1 к контракту № _______ от _____

Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение ремонтных работ на объекте

- Наименование объекта закупки: Выполнение ремонтных работ на объекте: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова";

- Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 30 сентября 2026 г;

- Место выполнения работ: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.9, стр.1;

- Начальная (максимальная) цена: определена в соответствии с Локальным сметным расчётом №1;

- Виды и объемы работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аудитория № 115 |  |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 65,6 |  |
| 2 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Вынос мебели) | шт. | 10 |  |
| 3 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Расстановка мебели по по месту) | шт. | 10 |  |
| 4 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Вынос оборудования) | шт. | 2 |  |
| 5 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (подкладка фанеры под перевоз оборудования) | м2 | 30 |  |
| 6 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Расстановка оборудования) | шт. | 2 |  |
| 7 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем (70 мм) | м2 | 65,6 |  |
| 8 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 (70 мм) | м2 | 65,6 |  |
| 9 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 65,6 |  |
| 10 | Прибивка по стенам маячных реек (по полу) | м2 | 65,6 |  |
| 11 | Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм (70 мм) | м2 | 65,6 |  |
| 12 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12 (до 70 мм) | м2 | 65,6 |  |
| 13 | Армирование стяжек сетками сварными | м2 | 65,6 |  |
| 14 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 12,6 |  |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 20,6 |  |

- Общие требования: Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующих строительных норм и правил, государственных (национальных) стандартов Российской Федерации, технических регламентов, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, и других действующих стандартов, инструкций, регулирующих эксплуатацию, обслуживание и ремонт, включенных в перечень национальной системы стандартизации и информационно-технических справочников.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии следующих документов:

- приказ о назначении лица, ответственного за производство работ на ремонтируемом объекте;

- график производства работ;

- журнал входного контроля;

- список работников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, а также копии документов, удостоверяющих личность каждого работника, прибывающего на объект, в случае привлечения иностранных граждан - регистрацию по месту пребывания и разрешение на работу.

Организация доступа на ремонтируемый объект, продолжительность рабочего времени, погрузочно-разгрузочные работы, должны быть согласованы с Заказчиком.

Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующие кабельно-распределительные, телефонные сети и т.д. В случае повреждения указанных систем Подрядчик восстанавливает их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

Подрядчик обязан выполнить работы своими силами, средствами и материалами, либо с привлечением квалифицированной субподрядной организации. При этом, ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных работников и качество выполненных таким образом работ несет Подрядчик.

Подрядчик обязан своевременно предоставлять представителю Заказчика для освидетельствования скрытые работы, извещая Заказчика за 24 часа о времени освидетельствования скрытых работ, и приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Без подготовки и сдачи Заказчику исполнительно-технической документации, перечень которой указан в настоящем Техническом задании, формы КС-2, КС-3 подписываться представителями Заказчика не будут.

При производстве работ необходимо постоянное присутствие на объекте ответственного уполномоченного сотрудника подрядной организации.

Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала.

При выполнении работ Подрядчик несет полную материальную и юридическую ответственность за порчу имущества-ремонтируемого объекта. В случае порчи имущества Подрядчик восстанавливает своими силами за свой счет.

Качественные характеристики материалов и оборудования и иные вопросы оцениваются Заказчиком до начала работ. При выявлении несоответствий установленным требованиям на любом этапе производства работ Подрядчик к выполнению работ не допускается.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ, материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены для использования на территории Российской Федерации, соответствовать государственным стандартам, иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика.

Материалы и изделия, применяемые в ходе проведения работ, должны быть новыми, ранее не использованными. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. Подрядчик отвечает за качество материалов по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества;

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций (инструктаж перед началом работ, контроль выполнения работниками требований по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, наличие свидетельства на право производства ответственных работ и др.) обеспечивает Подрядчик.

Инженерно-технические работники (мастера, производители работ) должны иметь квалификационные удостоверения, удостоверение о проверке знаний правил охраны труда и безопасности труда. Перед допуском рабочих к производству работ руководители организации Подрядчика обязаны провести с ними соответствующий инструктаж по безопасности труда, ознакомить с графиком производства работ, ранее утвержденным у Заказчика.

В местах проведения работ запрещается курить, разводить открытый огонь, принимать пищу, проживать на территории объекта.

Выполняемые работы должны соответствовать сметной документации, при этом Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и за охрану труда своих работников, за противопожарную безопасность, электробезопасность, и обязан до начала работ представить Заказчику перечень ответственных лиц (с соответствующей группой допуска).

Подрядчику необходимо строго соблюдать технику безопасности при выполнении работ во избежание производственных травм и несчастных случаев. В случае возникновения производственных травм и несчастных случаев ответственность несет Подрядчик.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативной и технической документации, строительных норм и правил, а также условий контракта, не подлежат оплате до устранения отклонений.

Работы, связанные с шумом и вибрацией, производить в соответствии с Законом от 12.07.2002 г. N 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

Материальный ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, Подрядчик возмещает за свой счёт;

- Прочие требования:

Все работы должны производиться квалифицированными рабочими, имеющими допуски к выполнению данного вида работ.

Все специалисты Подрядчика, не являющиеся гражданами РФ, должны иметь регистрацию и разрешение на работу. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъекта РФ.

Размещение рабочих и ИТР является обязанностью Подрядчика.

Бытовыми помещениями, туалетами, транспортом, охраной, питанием, проживанием Заказчик рабочих Подрядчика не обеспечивает.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку ремонтируемого объекта и прилегающей непосредственно к нему территории, а также обеспечить перевозку и утилизацию отходов строительства на специализированных объектах приема и переработки, внесенных в соответствующий Реестр Минэкологии МО, с предоставлением подтверждающих документов о сдаче/приеме всего объема образуемых на объекте отходов:

- обеспечить ежедневную уборку мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- не реже 1 раза в 5 дней должен осуществлять вывоз строительного мусора с закрепленной за ним территории;

- в 10-тидневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта вывести за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, и строительный мусор.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, техники безопасности, за охрану здоровья рабочих, а также за объект, переданный ему для выполнения работ;

- Порядок осуществления строительного контроля:

Для осуществления строительного контроля Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию. Уполномоченные представители Заказчика от его имени и в пределах своих полномочий обязаны осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, а также проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и конструкций условиям настоящего Контракта, технической документации, строительным нормам и правилам.

Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых Подрядчиком работ в течение всего периода их выполнения.

Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ на соответствие требованиям сметной документации, а также требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений;

- Перечень передаваемой Заказчику исполнительно-технической документации:

Исполнительная документация на выполненные работы включает в себя:

1. Копии приказов на ответственных представителей Подрядной организации, заверенные Подрядчиком;

2. Журнал производства работ (по требованию Заказчика);

3. Журналы инструктажа на рабочем месте, пожарной безопасности (по требованию Заказчика);

4. Акты освидетельствования скрытых работ (по требованию Заказчика);

5. Фотоотчёт на бумажном носителе, подтверждающий выполнение скрытых работ (по требованию Заказчика);

6. Исполнительные схемы.

7. Сшитый комплект копий сертификатов качества, сертификатов соответствия на применяемые материалы и оборудование, заверенный подписью и печатью Подрядчика;

8. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2;

9. Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

- Требования к гарантиям качества:

Качество выполняемых Работ должно удовлетворять требованиям законодательных, нормативно-технических и руководящих документов

Российской Федерации, в том числе:

– ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживании зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», с соблюдением правил пожарной безопасности, других действующих на территории Российской Федерации норм и правил, касающихся данных видов Работ;

– СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

– СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

– СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

– СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

– СП 117.13330.2011 «СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения»;

– СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88».