II. Техническое задание (описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | КТРУ | Характеристика | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр для очистки воздуха | 28.25.14.111-00000017 | Класс очистки: F9 Группа очистки: Тонкая Тип установки: кассетный Ширина: 1300 мм Высота: 820 мм Глубина: 25 мм Конструкция: металлическая рамка с гофрированным фильтрующим материалом на опорной сетке. Маркировка: ФВКас 1300х820-25-F9/Ус | Штука | 4 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Сертификат или декларация соответствия |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок исполнения обязательств | В течение 20 рабочих дней с даты подписания контракта. |
| Остаточный срок годности на момент поставки | 12 месяцев |
| Условия поставки | Поставщик обязан за свой счет доставить Товар по адресу Заказчика, а также осуществить за свой счет погрузочно-разгрузочные работы на склад заказчика. |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | Товар должен быть новым (год выпуска – не ранее 2025 года), заводского изготовления, ранее не бывшим в эксплуатации, в ремонте (в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. |
| Требования к первичной и/или вторичной упаковке товара | Товар упакован в заводскую упаковку, с указанием модели, производителя, и предотвращающую повреждение товара. |