II. Техническое задание (описание объекта закупки)


	№ п/п
	Наименование товара
	КТРУ
	Характеристика 
	Ед. Изм.
	Кол-во

	1
	Фильтр для очистки воздуха
	28.25.14.111-00000017
	Класс очистки: F9
Группа очистки: Тонкая
Тип установки: кассетный
Ширина: 1300 мм
Высота: 820 мм
Глубина: 25 мм
Конструкция: металлическая рамка с гофрированным фильтрующим материалом на опорной сетке.
Маркировка: ФВКас 1300х820-25-F9/Ус
	Штука
	4



	Требования к поставке:

	Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Сертификат или декларация соответствия

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок исполнения обязательств
	В течение 20 рабочих дней с даты подписания контракта.

	Остаточный срок годности на момент поставки
	12 месяцев

	Условия поставки
	Поставщик обязан за свой счет доставить Товар по адресу Заказчика, а также осуществить за свой счет погрузочно-разгрузочные работы на склад заказчика.

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	Товар должен быть новым (год выпуска – не ранее 2025 года), заводского изготовления, ранее не бывшим в эксплуатации, в ремонте (в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

	Требования к первичной и/или вторичной упаковке товара
	Товар упакован в заводскую упаковку, с указанием модели, производителя, и предотвращающую повреждение товара.



