## 208 каб - ЛСР по Методике 2020
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 12.03.2025 № 71 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 12.03.2025 № 71 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 12.03.2025 № 71
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 76. Ярославская область | [10 empty] | 76. Ярославская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 76. Ярославская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ярославская область | [10 empty] | Ярославская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ярославская область
(наименование стройки)
г.Ярославль прочспект Октября 17г 2 эт.,208 кабинет | [29 empty] | ЯТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
выполнение монтажных и пусконаладочных работ охранной сигнализации в здании УФССП России по Ярославской области | [30 empty] | монтажные и пусконаладочные работы системы ОС на объекте г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 83
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР | [30 empty] | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.01.2026 | [30 empty] | 01.01.2026
Сметная стоимость |  |  | 62.7 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 11.65 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 34.1 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.27 | тыс.руб.
| оборудования |  | 13.12 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 26.46 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 4.17 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.61 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы, оборудование, материалы | [33 empty] | Раздел 1. Монтажные работы, оборудование, материалы
1 | ГЭСНм10-08-001-09 | Прибор приемно контрольный (С-2000-4 - 1 шт) | [32 empty] | Прибор приемно контрольный (С-2000-4 - 1 шт) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.7; 12: 2567.39 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.7; 7: 5.7; 10: 450.42; 12: 2567.39 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 54.21 | [21 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0014 |  | 0.0014 | 284.15 | 1.5 | 426.23 |  | 0.6 | [22 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.0676; 10: 8.29; 12: 0.56 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 38.44 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 0.13 | [22 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 14.48 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2621.6 | [23 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 51.35 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2567.39 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2310.65 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1181 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6164.6; 12: 6164.6 | [26 empty] | Всего по позиции
2 О |  | С-2000-4 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2221.42 |  | 2221.42 | [20 empty] | С-2000-4
|  | Цена=2600/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=2600/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2221.42 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (Считыватель - 2 - 1 шт,Юпитер 9132 - 1 шт) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (Считыватель - 2 - 1 шт,Юпитер 9132 - 1 шт)
|  | Объем=1+1 | [40 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 776.43 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 376.91; 12: 776.43 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 13.08 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 8.38 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 653.82; 12: 13.08 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 419.14; 12: 8.38 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 797.89 | [23 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 15.53 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 784.81 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 706.33 | [25 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 361.01 | [25 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 940.38; 12: 1880.76 | [26 empty] | Всего по позиции
4 О |  | Считыватель -2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 320.4 |  | 320.4 | [20 empty] | Считыватель -2
|  | Цена=375/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=375/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 320.4 | [26 empty] | Всего по позиции
5 О |  | Юпитер 9132 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3588.45 |  | 3588.45 | [20 empty] | Юпитер 9132
|  | Цена=4200/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=4200/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3588.45 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм10-08-003-09 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель регулируемый ( Орлан-Д - 1 шт., Икар 7/1 - 1 шт.,) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель регулируемый ( Орлан-Д - 1 шт., Икар 7/1 - 1 шт.,)
|  | Объем=1+1 | [40 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.32; 12: 1770.12 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 7: 4.32; 10: 409.75; 12: 1770.12 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 4 | М |  |  |  | 12: 78.25 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.1352; 10: 8.29; 12: 1.12 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.06 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 76.88 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 4e-05 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 0.25 | [22 empty] | Гипс строительный Г-3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1848.37 | [23 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 35.4 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1770.12 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1593.11 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 814.26 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2145.57; 12: 4291.14 | [26 empty] | Всего по позиции
7 О |  | Орлан-Д |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1700.24 |  | 1700.24 | [20 empty] | Орлан-Д
|  | Цена=1990/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=1990/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1700.24 | [26 empty] | Всего по позиции
8 О |  | Икар 7/1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1196.15 |  | 1196.15 | [20 empty] | Икар 7/1
|  | Цена=1400/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=1400/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1196.15 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО 102-55 "Кенар" - 2 шт., ИО 102-14 - 1 шт) |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО 102-55 "Кенар" - 2 шт., ИО 102-14 - 1 шт)
|  | Объем=2+1 | [40 empty] | Объем=2+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.52; 12: 1056.23 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 2.52; 10: 419.14; 12: 1056.23 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 67.05 | [21 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0002 |  | 0.0006 | 284.15 | 1.5 | 426.23 |  | 0.26 | [22 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0003 | 110308.96 | 1.31 | 144504.74 |  | 43.35 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.006 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 8.69 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  | 4: кг; 5: 0.01; 7: 0.03; 10: 455.84; 12: 13.68 | [22 empty] | Клей, марка 88-СА
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  | кг | 0.00142 |  | 0.00426 | 189.97 | 1.32 | 250.76 |  | 1.07 | [22 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1123.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 21.12 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1056.23 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 950.61 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 485.87 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 860.29; 12: 2580.88 | [26 empty] | Всего по позиции
10 О |  | ИО 102-55 "Кенар" |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 179.42 |  | 358.84 | [20 empty] | ИО 102-55 "Кенар"
|  | Цена=210/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=210/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 358.84 | [26 empty] | Всего по позиции
11 О |  | ИО 102-14 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 64.08 |  | 64.08 | [20 empty] | ИО 102-14
|  | Цена=75/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=75/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 64.08 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм10-06-037-08 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм (Бокс КМПн 2/2 - 1 шт., ЩРнМ-2 IP31 -щит распределительный металлический навеснjq 500 х400х220 - 1 шт) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм (Бокс КМПн 2/2 - 1 шт., ЩРнМ-2 IP31 -щит распределительный металлический навеснjq 500 х400х220 - 1 шт)
|  | Объем=1+1 | [40 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2; 12: 744.44 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 2; 10: 372.22; 12: 744.44 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.76 | [21 empty] | ЭМ
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 0.28 | 6.62 | 1.49 | 9.86 |  | 2.76 | [22 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.49 | [21 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.08 | 155.63 | 0.79 | 122.95 |  | 9.84 | [22 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.04.12-0008 | Эмаль ЭП-140 |  |  |  | 4: т; 5: 1e-05; 7: 2e-05; 10: 332365.59; 12: 6.65 | [22 empty] | Эмаль ЭП-140
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 763.69 | [23 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 14.89 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 744.44 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 670 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 342.44 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 895.51; 12: 1791.02 | [26 empty] | Всего по позиции
13 |  | ЩРнМ-2 IP31 -щит распределительный металлический навеснjq 500 х400х220 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2090.16 |  | 2090.16 | [20 empty] | ЩРнМ-2 IP31 -щит распределительный металлический навеснjq 500 х400х220
|  | Цена=2500/1,22*1,02 | [39 empty] | Цена=2500/1,22*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2090.16 | [26 empty] | Всего по позиции
14 |  | Бокс КМПн 2/2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 133.77 |  | 133.77 | [20 empty] | Бокс КМПн 2/2
|  | Цена=160/1,22*1,02 | [39 empty] | Цена=160/1,22*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 133.77 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.73; 6: 1; 7: 0.73 | [20 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(40+13+20) / 100 | [40 empty] | Объем=(40+13+20) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0586; 12: 843.51 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 2.0586; 10: 409.75; 12: 843.51 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16.82 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0146; 12: 7.17 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0073; 10: 1650.92; 12: 12.05 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0073; 10: 563.02; 12: 4.11 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0073; 10: 653.82; 12: 4.77 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0073; 10: 419.14; 12: 3.06 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 75.69 | [21 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 9.7309 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 50.31 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 0.365 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 21.06 | [22 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.0365 | 79.88 | 1.48 | 118.22 |  | 4.32 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 943.19 | [23 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 16.87 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 850.68 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 825.16 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 433.85 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3039.82; 12: 2219.07 | [26 empty] | Всего по позиции
16 |  | КСПВ 6х0,5 |  |  |  | м | 40 | 1 | 40 |  |  | 25.92 |  | 1036.8 | [20 empty] | КСПВ 6х0,5
|  | Цена=31/1,22*1,02 | [39 empty] | Цена=31/1,22*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1036.8 | [26 empty] | Всего по позиции
17 |  | Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3*1,5 силовой, не распространяющий горение |  |  |  | м | 13 | 1 | 13 |  |  | 57.69 |  | 749.97 | [20 empty] | Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3*1,5 силовой, не распространяющий горение
|  | Цена=69/1,22*1,02 | [39 empty] | Цена=69/1,22*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 749.97 | [26 empty] | Всего по позиции
18 |  | Кабель ParrLan F/UTR Cat5e PVCLS нг(А)FRLSLT 2х2х0,52 Кабель "витая пара" |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 118.72 |  | 2374.4 | [20 empty] | Кабель ParrLan F/UTR Cat5e PVCLS нг(А)FRLSLT 2х2х0,52 Кабель "витая пара"
|  | Цена=142/1,22*1,02 | [39 empty] | Цена=142/1,22*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2374.4 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [20 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=20 / 100 | [40 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.712; 12: 701.49 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 7: 1.712; 10: 409.75; 12: 701.49 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 114.55 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.454; 12: 193.16 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.02; 10: 1650.92; 12: 33.02 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.02; 10: 563.02; 12: 11.26 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  |  | маш.-ч | 2.07 |  | 0.414 | 104.99 | 1.23 | 129.14 |  | 53.46 | [22 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.07; 7: 0.414; 10: 419.14; 12: 173.52 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.02; 10: 653.82; 12: 13.08 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.02; 10: 419.14; 12: 8.38 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.93; 7: 0.386; 10: 38.84; 12: 14.99 | [22 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 2111.54 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.2832; 7: 0.05664; 10: 8.29; 12: 0.47 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 2.14 |  | 0.428 | 155.63 | 0.79 | 122.95 |  | 52.62 | [22 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.25 |  | 0.25 | 174.93 | 1.1 | 192.42 |  | 48.11 | [22 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.3 |  | 0.06 | 41.71 | 1.31 | 54.64 |  | 3.28 | [22 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 20.1.02.14-0001 | Серьга КС-095 |  |  |  | шт | 30 |  | 6 | 159.13 | 1.37 | 218.01 |  | 1308.06 | [22 empty] | Серьга КС-095
| 20.2.09.13-0011 | Муфты |  |  |  | шт | 6 |  | 1.2 | 425.18 | 1.37 | 582.5 |  | 699 | [22 empty] | Муфты
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3120.74 | [23 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 14.03 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 894.65 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 867.81 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 456.27 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22294.25; 12: 4458.85 | [26 empty] | Всего по позиции
20 |  | Кабель-канал 25х16 |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 51 |  | 1020 | [20 empty] | Кабель-канал 25х16
|  | Цена=61/1,22*1,02 | [39 empty] | Цена=61/1,22*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1020 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм10-08-019-02 | Реле трансляции минутных импульсов на стене | [32 empty] | Реле трансляции минутных импульсов на стене | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.8; 12: 335.31 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.8; 7: 0.8; 10: 419.14; 12: 335.31 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 51.25 | [21 empty] | М
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 51.25 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 386.56 | [23 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 6.71 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 335.31 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 301.78 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 154.24 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 849.29; 12: 849.29 | [26 empty] | Всего по позиции
22 О |  | Астра 10 исп 2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 166.61 |  | 166.61 | [20 empty] | Астра 10 исп 2
|  | Цена=195/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=195/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 166.61 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 863.43 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 419.14; 12: 863.43 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 138.29 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 58.93 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.06; 10: 1650.92; 12: 99.06 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.06; 10: 563.02; 12: 33.78 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.06; 10: 653.82; 12: 39.23 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.06; 10: 419.14; 12: 25.15 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 15.39 | [21 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.08 | 174.93 | 1.1 | 192.42 |  | 15.39 | [22 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1076.04 | [23 empty] | Итого прямые затраты
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.27 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 922.36 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 894.69 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 470.4 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1229.2; 12: 2458.4 | [26 empty] | Всего по позиции
24 О |  | Выключатель автом. ВА 47-29 1Р 6 А С 4,5кА |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 119.62 |  | 239.24 | [20 empty] | Выключатель автом. ВА 47-29 1Р 6 А С 4,5кА
|  | Цена=140/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=140/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 239.24 | [26 empty] | Всего по позиции
25 О |  | Аккумулятор 7 А/ч |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1148.3 |  | 1148.3 | [20 empty] | Аккумулятор 7 А/ч
|  | Цена=1344/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=1344/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1148.3 | [26 empty] | Всего по позиции
26 О |  | Ключ DS-1971 электронный |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 529.72 |  | 2118.88 | [20 empty] | Ключ DS-1971 электронный
|  | Цена=620/1,22*1,03*1,012 | [39 empty] | Цена=620/1,22*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2118.88 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы, оборудование, материалы : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы, оборудование, материалы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 20279.63 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 9658.35 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 285.5 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 267.64 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 10068.14 | [31 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 34099.11 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9658.35 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 285.5 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 267.64 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 10068.14 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9120.14 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4699.34 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 13122.61 | [31 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 9925.99 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 9120.14 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4699.34 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы, оборудование, материалы |  |  |  | 12: 47221.72 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы, оборудование, материалы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 23,2306 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,6086 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [33 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
27 | ГЭСНп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 |  |  |  | 4: канал; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [20 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.225; 12: 1987.24 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3225; 7: 0.16125; 10: 444.16; 12: 71.62 | [22 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.29; 7: 0.645; 10: 672.5; 12: 433.76 | [22 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.9025; 7: 1.4512; 10: 613.07; 12: 889.72 | [22 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.29; 7: 0.645; 10: 550.51; 12: 355.08 | [22 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.645; 7: 0.3225; 10: 735.06; 12: 237.06 | [22 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1987.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1987.24 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1470.56 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 715.41 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8346.42; 12: 4173.21 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [42 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1987.24 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1987.24 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 4173.21 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4173.21 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1987.24 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1470.56 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 715.41 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1987.24 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1470.56 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 715.41 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4173.21 | [32 empty] | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 3,225 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 3338.57 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 3338.57 | [35 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 834.64 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 834.64 | [35 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 22266.87 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 11645.59 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 285.5 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 267.64 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 10068.14 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 34099.11 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9658.35 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 285.5 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 267.64 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 10068.14 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9120.14 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4699.34 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 13122.61 | [37 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 4173.21 | [37 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4173.21 | [37 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1987.24 | [37 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1470.56 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 715.41 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 51394.93 | [38 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 11913.23 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 10590.7 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 5414.75 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 11306.88 | [37 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 62701.81 | [38 empty] | ВСЕГО по смете