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Диагностические работы по выявлению неисправности стерилизатора Trans Smart-S 555(S.N. TR-555-CM12-030817-05).
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1. Спецификация услуг: 
[bookmark: _GoBack]2. Срок и порядок оплаты услуг Исполнителя: Оплата услуг, указанных в настоящем Техническом задании, производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3. Сроки (периоды) оказания услуг: В течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора. 
4. Адрес места оказания услуг: ФГБУ «СК ММЦ» Минздрава России (г.Беслан) 363025, РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан, ул.Фриева, 139А. 
5. Общие требования к выполнению услуг, их качеству, методам производства услуг, организационно-технологической схеме производства услуг, безопасности выполняемых услуг: Исполнитель должен проводить услуги в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя. Исполнитель обеспечивает услуги необходимым оборудованием, инструментами, материалами и контрольно-измерительными приборами, к обслуживаемому оборудованию. Услуги должны быть выполнены с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности. 
Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники необходимо наличие у Исполнителя:
Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если Техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинской техники класса 2а потенциального риска применения: вспомогательное и общебольничное оборудование
6. Требования к безопасности оказания услуг. В соответствии с действующими нормами и требованиями.

