Приложение № 1

к Контракту № _____________

от «___» ________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка кондиционеров бытовых для нужд Казанского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО

- Общая информация об объекте закупки

  - Наименование объекта закупки: Поставка кондиционеров бытовых для нужд Казанского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО (далее – Товар).

  - Место поставки Товара: Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Халезова д. 26.

  - Количество Товара: согласно Приложению 1 «Перечень объектов закупки».

  - Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

  - Срок оказания сопутствующих услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

  - Приложения к настоящему Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;

- Приложение 2 – «Технические характеристики Товара»;

- Приложение 3 – «Перечень поставляемого Товара»;

- Приложение 4 – «Форма Акта об окончании пусконаладочных работ»;

- Приложение 5 – «Форма Гарантийной карты»;

- Стандарт товаров

  - Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

  - требованиям национальных стандартов Российской Федерации, требованиям межгосударственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в пункте 5 настоящего Технического задания;

  - функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 2 «Технические характеристики Товара» к настоящему Техническому заданию.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок, претензионных актов, претензий) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и ассортименте в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

  - Товар должен быть поставлен в рабочие дни и часы Заказчика с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

  - Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или 
с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Для проведения проверки количества и качества Товар должен быть предоставлен освобожденным от любой транспортной упаковки, кроме предусмотренной производителем Товара. Товар принимается при наличии комплекта отчетных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

  - В соответствии с требованиями Контракта в день завершения оказания сопутствующих услуг Поставщик направляет Заказчику универсальный передаточный документ и предоставляет отчетную документацию. Комплект отчетной документации должен включать:

    - обязательные для данной группы Товаров сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии Товара;

    - документы, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);

    - оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика (по форме, установленной в Приложению 5 «Форма Гарантийной карты» к настоящему Техническому заданию);

    - оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства производителя Товара (при наличии);

    - Акт об окончании пусконаладочных работ (по форме, установленной в Приложении 4 Технического задания);

    - иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания.

  - Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены, а также выставочных образцов. Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом.

  - Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика.

  - Уборка и вывоз упаковки производятся не позднее 1 (одного) рабочего дня после оказания сопутствующих услуг.

  - Поставщиком оказываются следующие виды сопутствующих услуг:

    - Монтаж Товара (оборудования) с предоставлением материалов и комплектующих за счет Поставщика;

    - Пуско-наладочные работы;

    - Доставка Товара, в том числе разгрузочно-погрузочные работы и подъем на этаж.

    - В состав монтажных и пусконаладочных работ входят:

      - Подготовка Поставщиком и согласование с Заказчиком плана проведения монтажных и пусконаладочных работ.

      - Монтаж Товар и прокладка коммуникаций;

      - Соединение компонентов Товара между собой соединительными кабелями (все необходимые кабели, расходные материалы и материально-технические ресурсы предоставляются Поставщиком и входят в Цену Контракта).

      - Подключение Товара из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки (при наличии).

      - Проверка прохождения сигналов связи между компонентами (при наличии).

      - Включение Товара.

      - Первоначальная инициализация Товара – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя.

      - Проверка функционирования каждой единицы Товара согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя.

      - Проверка функционирования всего комплекта Товара в целом.

      - Пусконаладочные работы выполняются Поставщиком в рабочие часы Заказчика с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по местному времени.

      - Поставщик в день завершения пусконаладочных работ передает Заказчику в 2 (двух) экземплярах подписанный Поставщиком Акт об окончании пусконаладочных работ по форме, установленной Приложением № 4 к Техническому заданию.

  - Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг, а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта покрываются за счет Поставщика.

  - Сборка Товара (в случае, если Товар является сборным) должна осуществляться Поставщиком без ущерба его функциональным, техническим и качественным характеристикам, в том числе без порчи товарного вида.

  - Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

  - Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

  - Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии 
с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар (при наличии), инструкцией (руководством) по сборке Товара, гарантийным талоном (сервисной книжкой) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из видов поставляемого Товара на бумажном носителе. Эксплуатационная документация в виде копий не допускается.

  - Поставщик обязан принимать меры по предупреждению и устранению нарушений качества сопутствующих услуг, не допускать причинение ущерба внутренней отделке помещений Заказчика, информировать Заказчика об угрозах возникновения аварийных ситуаций и предупреждать о возможных неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть в результате оказания услуг.

  - Все необходимые для оказания сопутствующих услуг материалы, приспособления и инструменты и товары предоставляются Поставщиком за свой счёт и входят в Цену Контракта.

  - Поставщик обязан обеспечить прибытие на объект специалистов, необходимых для оказания сопутствующих услуг.

  - Поставщик направляет Заказчику список лиц, в т.ч. привлекаемых к оказанию сопутствующих услуг специалистов, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты доставки Товара.

- Объем и сроки гарантии качества

  - Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, или срок гарантии качества, предоставляемый производителем Товара, составляет менее 1 (одного) года с даты подписания Заказчиком документа о приемке, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар, в том числе на пусконаладочные работы Товара сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

  - Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи Гарантийной карты (по форме, установленной в Приложении № 5 Технического задания) и проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

  - Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим 
в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в пункте 
5 настоящего Технического задания.

  - При наступлении гарантийного случая Поставщик обязуется за свой счет организовать ремонт в сертифицированной сервисной службе с сохранением гарантий производителя (завода-изготовителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обращения Заказчика к Поставщику.

  - Гарантийная замена Товара (в случае отсутствия возможности проведения гарантийных ремонтных работ) должна проводиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения Заказчика к Поставщику о замене Товара. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в пункте 5 настоящего Технического задания.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

  - Прокладка коммуникаций осуществляется Поставщиком по фасаду здания Заказчика, выполненного из кирпича, с толщины стен не более 80 см.

  - Длина фреоновых трубопроводов между внутренним и внешним блоком кондиционера должна составлять не менее 150 см.

  - Монтаж и наладка внешних блоков кондиционеров осуществляются с применением материалов, обеспечивающих отсутствие вибраций в помещениях при работе Товара на полной мощности.

  - Прокладка коммуникаций осуществляется в декоративном коробе, прокладка внутренней проводки осуществляется в кабель-канале, фреоновый медный контур изолируется в теплоизоляции.

  - Дренажные трассы от внутренних блоков монтируются с уклоном для отвода конденсата самотеком за пределы фасадных частей здания,

  - Применение помпы при отводе конденсата от внутреннего блока не допускается.

  - Наружные блоки кондиционеров устанавливаются Поставщиком на фасаде здания Заказчика. При необходимости допускается привлечение промышленного альпиниста или использование автовышки за счет Поставщика.

  - Монтаж кондиционеров бытовых тип 1 осуществляется на 3 этаже здания Заказчика с высотой потолков не менее 280 см.

  - Монтаж кондиционеров бытовых тип 2 осуществляется на 2 этаже здания Заказчика с высотой потолков не менее 280 см.

  - Поставщик прокладывает кабельные линии до кондиционеров бытовых от соединительной (распаечной) коробки, которая находится в помещении, где производится монтаж кондиционера, и устанавливает электророзетки.

  - В ходе монтажа не допускается повреждение внутренней отделки помещений, в которых они производятся. Поставщик обязан обеспечить полную сохранность конструкции здания, в котором производится установка, а также инженерных сетей. Монтаж не должен мешать текущему рабочему процессу.

  - Поставщик обеспечивает монтаж Товара с использованием своих материалов (кронштейн, трубка медная, кабель силовой, кабель-канал, гофра самозатухающая и т.д.).

  - Поставщик осуществляет прокладку новых линий от кондиционеров бытовых  до распределительного электрощита и подключает к отдельно стоящему автоматиками выключателю.

  - Прокладка кабеля по стене открытым (накладным) способом осуществляется в кабель-канале 25*16 мм.

  - Способ подключения кондиционеров бытовых в каждом отдельном случае согласовывается с заказчиком индивидуально.

  - Материалы, из которых изготовлен Товар, должны соответствовать требованиям актов, указанных в пункте 5 настоящего Технического задания.

  - К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись, содержащая сведения о наименовании и количестве Товара в упаковке, наименовании Поставщика и адрес поставки Товара.

  - Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемым к упаковке и маркировке данной продукции, в соответствии с актами, указанными в пунктах 5 настоящего Технического задания.

  - Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.

  - Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании Товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

  - Для обеспечения оказания сопутствующих услуг надлежащего качества Поставщик обязан обеспечить при их оказании применение приспособлений и инструментов, безопасных для жизни и здоровья человека, исключающих причинение вреда имуществу Заказчика.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (вместе с ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»).

  - Гражданский кодекс Российской Федерации.

  - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

  - Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 
№ 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».

  - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

  - ГОСТ Р 55012-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения.

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ

Приложение 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

| № п\п | Наименование товара | Указание на разновидность товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер бытовой | Тип 1 | Штука | 2 |
|  | Кондиционер бытовой | Тип 2 | Штука | 3 |

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ

Приложение 2 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Указание на разновидность товара | ОКПД 2 / КТРУ | Технические характеристики и описание товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер бытовой | Тип 1 | 28.25.12.130/ 28.25.12.130-00000010 | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики; Соответствие КТРУ/ обоснование дополнительных характеристик. Вид блока кондиционера; Наружный; -; Соответствует КТРУ. Вид кондиционера; Сплит-система; -; Соответствует КТРУ. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха; Да; -; Соответствует КТРУ. Дополнительные функции; Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); -; Соответствует КТРУ. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева); не ниже А; -; Соответствует КТРУ. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения); не ниже А; -; Соответствует КТРУ. Мощность в режиме нагрева; ≥ 2; Киловатт; Соответствует КТРУ. Мощность в режиме охлаждения; ≥ 2; Киловатт; Соответствует КТРУ. Режим работы кондиционера; Обогрев, Охлаждение; -; Соответствует КТРУ. Тип внутреннего блока; Настенный; -; Соответствует КТРУ. |
|  | Кондиционер бытовой | Тип 2 | 28.25.12.130/ 28.25.12.130-00000010 | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики; Соответствие КТРУ/ обоснование дополнительных характеристик. Вид блока кондиционера; Наружный; -; Соответствует КТРУ. Вид кондиционера; Сплит-система; -; Соответствует КТРУ. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха; Да; -; Соответствует КТРУ. Дополнительные функции; Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); -; Соответствует КТРУ. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева); не ниже А; -; Соответствует КТРУ. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения); не ниже А; -; Соответствует КТРУ. Мощность в режиме нагрева; ≥ 5; Киловатт; Соответствует КТРУ. Мощность в режиме охлаждения; ≥ 5; Киловатт; Соответствует КТРУ. Режим работы кондиционера; Обогрев, Охлаждение; -; Соответствует КТРУ. Тип внутреннего блока; Настенный; -; Соответствует КТРУ. |

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ

Приложение 3 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № п/п | Наименование Товара | Указание на разновидность товара | Характеристики Товара (в том числе указание на товарный знак (тип, марка, модель Товара (при наличии)) | Производитель/ Страна происхождения Товара | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Перечень поставляемого Товара составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ

Приложение 4 к Техническому заданию

Форма Акта приемки пусконаладочных работ

АКТ об окончании пусконаладочных работ

№ ______   от «___» ___________20__

к Контракту № ____________ от «___» ___________ 20___

ПОСТАВЩИК: наименование организации, в лице (должность, Ф.И.О), действующего на основании (Устава, положения, доверенности)

ЗАКАЗЧИК: ФГБОУ ДПО ИРПО, в лице (должность, Ф.И.О), действующего на основании (Устава, положения, доверенности)

Место проведения работ:

ПОСТАВЩИК провел, а ЗАКАЗЧИК принял пусконаладочные работы по следующему товару:

| № п/п | Наименование Товара (в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию) | Дата завершения пусконаладочных работ |
| --- | --- | --- |

Работы выполнены ______________________ объеме согласно условиям Технического задания.

(в полном/не полном)

Заказчик претензий к выполненной работе Поставщика ________________________

не имеет /имеет

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает всем техническим, конструктивным характеристикам и требованиям.

Заказчик к установленному Товару, выполненным пусконаладочным работам претензий не имеет/имеет____________________________________________________.

Пусконаладочные работы сдал (ФИО, должность): ________________________________

Пусконаладочные работы принял (ФИО, должность):______________________________

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

| Заказчик ФГБОУ ДПО ИРПО ____________________/__________/ м.п. |  | Поставщик ____________________/__________/ м.п. |
| --- | --- | --- |

Форма Акта согласована:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ФГБОУ ДПО ИРПО |  |
| __________________ /______________/ | __________________ /_________________/ |

Приложение 5 к Техническому заданию

Форма гарантийной карты

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Контракт от «___» _______ 20__ г. № ___________

Дата начала гарантии: с даты подписания Заказчиком документа о приемке

Наименование Поставщика: _________________________

Обращения к Поставщику по гарантийным случаям принимаются:

- по телефону: __________________ __________________________

- по электронной почте: __________________

| № п/п | Производитель | Артикул модели по каталогу производителя | Наименование товара | Серийный номер | Дата отгрузки | Срок гарантии Поставщика (месяцев) | Срок гарантии Производителя (месяцев) | Особые условия предоставления гарантийных обязательств | Наименование Заказчика | Адрес Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работа по обращениям и гарантийным случаям осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8:00 до 17:00.

Поставщик:

__________________ /_________________/