Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

оказание услуг по проведению испытания диэлектрических принадлежностей для нужд Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике

Наименование оказания услуг: оказание услуг по проведению испытания диэлектрических принадлежностей.

Заказчик: Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

Доставка диэлектрических принадлежностей к месту оказания услуг и обратно осуществляется за счет средств и сил Исполнителя. Диэлектрические принадлежности находятся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова, д. 6.

Срок оказания услуг: со дня подписания контракта до 1 декабря 2026 года.

Условие оказания услуг: по заявке Заказчика, в течение 2 (двух) дней осуществляется забор диэлектрических принадлежностей Исполнителем по адресу КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова,6. Осуществление испытаний после получения диэлектрических принадлежностей не должно превышать более 10 (десяти) календарных дней и подлежит возврату по адресу г. Нальчик, ул. Кадырова,6 с отметками, заключениями и актами о выполнении услуг.

Испытание следующих диэлектрических принадлежностей:

| № п/п | Наименование | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диэлектрические перчатки | 70 | пар |
|  | Диэлектрические боты | 30 | пар |
|  | Диэлектрические ножницы | 32 | штук |

Технические испытания диэлектрических принадлежностей проводится силами и средствами Исполнителя (на оборудовании Исполнителя). Оборудование, используемое Исполнителем при испытании диэлектрических принадлежностей должно быть исправно.

Оказанные услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья.

В стоимость услуг входит:

Доставка средств защиты к месту проведения испытания и обратно

Испытание средств защиты

Составление протокола испытаний.