Описание объекта закупки

на оказание услуг по диагностике медицинского оборудования

для нужд Сибирского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

ОКПД 2: 33.12.29.900	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

- Общие положения

1.	Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

2.	Наименование объекта закупки: диагностика медицинского оборудования для нужд Сибирского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Услуги).

3. Адрес оказания услуг: 662970, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Кантатская, д.30.

3.1. Оказание Услуг при необходимости может осуществляться на территории производственных площадей (ремонтные мастерские, ремонтный цех) Исполнителя.

4. Время проведения работ в процессе оказания услуг:

В рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 17:30 (по местному времени) с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).

5. Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта до 01.08.2026 г.

- Перечень медицинского оборудования, подлежащего диагностике технического состояния

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во шт. | Зав. № | Инв № | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислородный концентратор коктейлер-миксерами Армед 7F-51L | 1 | YY44034930 | 101340000440 | 2011 |
| 2 | Дефибриллятор Defi-B PRIMEDIC | 1 | 71144034930 | 110134001683 | 2014 |
| 3 | Аппарат аэрофитотерапевтический для групповой ингаляции дозированных концентраций паров эфирных масел АГЭД -01 | 1 | 13021 | 1013410474 | 2013 |
| 4 | Массажное кресло Yamaguchi AXIOM YA-6000 | 1 | G243Z1410C13S17 | 110134001746 | 2020 |

- Требования к Исполнителю при исполнении Контракта

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2019   № 1133 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и в связи с установленным контрольно-пропускным режимом в административном здании Заказчика, Исполнитель перед началом оказания Услуг предоставляет список специалистов и информацию о технике для своевременного оформления пропусков. Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного режима на объектах Заказчика.

- В соответствии с положениями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 года №2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» (далее - Положение) к Исполнителю будет предъявлено требование о наличии лицензии с учетом требований пункта 3 Положения.

- Исполнитель должен оказывать Услуги согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации, регламентирующей оказание данных Услуг, в полном объёме, в соответствии с требованиями Описания объекта закупки.

- Услуги должны быть оказаны с соблюдением правил электробезопасности, пожарной безопасности, техники безопасности при проведении ремонтных работ в рамках оказываемых Услуг и с учетом санитарно-гигиенических норм, режима на объекте.

- Исполнитель должен обеспечить применение всех необходимых инструментов и оборудования (технологического и испытательного), средств измерения, расходных материалов, запасных частей, обеспечивающих качественное выполнение диагностики технического состояния оборудования, в рамках оказываемых Услуг.

- В случае возникновения необходимости транспортировки оборудования для проведения ремонта Исполнитель принимает на себя обязательства по погрузке, транспортировке, разгрузке оборудования до места ремонта и обратно до места расположения Заказчика. Все расходы по загрузке, транспортировке, несет Исполнитель.

- Исполнитель должен обеспечить сохранность оборудования во время погрузки, разгрузки, транспортировки и надлежащее его хранение во время ремонта, если возникла необходимость вывоза оборудования от Заказчика.

- В случае повреждения или уничтожения имущества Заказчика Исполнитель обязан возместить Заказчику ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В случае вывоза оборудования, составляется акт приема-передачи оборудования с фиксацией параметров предварительного осмотра оборудования.

- По результатам диагностики технического состояния оборудования Исполнитель Услуг должен представить письменное заключение о техническом состоянии оборудования, причинах неисправности.

IV. Требования к гарантии на предоставляемые услуги

1.	Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных Услуг, их соответствие общепринятым правилам, действующим нормам и требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям и условиям Контракта и Описания объекта закупки.

Ответственный за составление

описание объекта закупки:

Врач терапевт высшей категории  		 		                    Н.А. Крюкова