	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Дозатор локтевой
	Универсальный настенный локтевой дозатор предназначен для порционной выдачи жидкого мыла и кожных спиртовых антисептиков в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях. Объем вместимости: 1000 мл (1 литр).   Объем разовой дозы: 1,5 мл жидкости за одно нажатие. Способ управления: механический, рычажно-локтевой. 
Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик.
Материал рычага: нержавеющая сталь.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 96 х 226 х 400 мм.
[bookmark: _GoBack]Вес устройства (нетто): 0,5 – 0,9 кг (в зависимости от комплектации помпы). Цвет исполнения: белый.  Исключает контакт ладони с поверхностью дозатора, предотвращая перекрестное инфицирование. Комплектация: Поставляется со сменными помпами разной конфигурации (для жидкого мыла и для спиртовых антисептиков). Электропитание: Не требует подключения к электросети или батареек. Наличие РУ 
	2
	шт.




