| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозатор локтевой | Универсальный настенный локтевой дозатор предназначен для порционной выдачи жидкого мыла и кожных спиртовых антисептиков в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях. Объем вместимости: 1000 мл (1 литр). Объем разовой дозы: 1,5 мл жидкости за одно нажатие. Способ управления: механический, рычажно-локтевой. Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик. Материал рычага: нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ШхГхВ): 96 х 226 х 400 мм. Вес устройства (нетто): 0,5 – 0,9 кг (в зависимости от комплектации помпы). Цвет исполнения: белый. Исключает контакт ладони с поверхностью дозатора, предотвращая перекрестное инфицирование. Комплектация: Поставляется со сменными помпами разной конфигурации (для жидкого мыла и для спиртовых антисептиков). Электропитание: Не требует подключения к электросети или батареек. Наличие РУ | 2 | шт. |  |