Приложение № 3к контракту №

Уровень требований к качеству технического обслуживания технических систем и инженерных сооружений (далее - ТСИС) обеспечения транспортной безопасности

Наименование объекта: «Расходы на обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности на объектах: мост через реку Хор км 106+072 на автомобильной дороге А-375 «Восток» Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка в Хабаровском крае»

| № п/п | Требования | Допустимые отклонения от требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие у работников, сотрудников специальных поверенных инструментов, механизмов для осуществления технического обслуживания ТСИС. | нет |
| 2 | Наличие соответствующих документов (удостоверение личности, свидетельство о допуске к данному виду работ, документ о прохождении обучения, аттестации и т.п.) у работников Подрядчика на право обслуживания (проверки) ТСИС. | нет |
| 3 | Соблюдение сроков прибытия по заявке (вызову) на ОТИ: |  |
| 3.1 | - в случае нештатной ситуации (не более 24 ч) | нет |
| 3.2 | - в случае аварийной ситуации (не более 8 ч) | нет |
| 3.3 | - в случае штатной ситуации (не более 48 ч) | нет |
| 4 | Отражение результатов работ по заявке (вызову) в Журнале технического обслуживания | нет |
| 5 | Обеспечение в штатном режиме бесперебойной работы оборудования (элементов) каждой из систем |  |
| 5.1 | - система охранного телевидения | С учётом требуемой зоны обзора, не более 2-х видеокамер, (ИК-прожекторов) на объекте |
| 5.2 | - система оповещения | С учётом номинальной громкости, согласно тех. паспорту, не более 2-х громкоговорителей на объекте |
| 5.3 | - система охранной сигнализации | С учётом требуемой зоны обнаружения, не более 1-го датчика на объекте |
| 5.4 | - система сбора и обработки информации | нет |
| 5.5 | - система контроля управления доступом | нет |
| 5.6 | - система пожарной сигнализации | нет |
| 5.7 | - система охранного освещения | С учётом номинальной мощности, не более 1 прожектора на объекте |
| 5.8 | - инженерные сооружения | нет |
| 5.9 | - система электропитания | Нет (за исключением случая отключения электропитания от точки подключения энергоснабжающей организацией более чем на 24 часа) |
| 5.10 | - система передачи данных | нет |
| 6 | Своевременное информирование Заказчика, о неполадках и неисправностях в отношении ТСИС, обнаруженных при проведении регламентных работ. | Незамедлительно с момента возникновения ситуации. |
| 7 | Выполнение работ по техническому обслуживанию всех систем ТСИС в соответствии с Регламентом технического обслуживания (приложение № 2 к настоящему Контракту). В случае невыполнения работ по техническому обслуживанию хотя бы одной из систем ТСИС, оплата стоимости ежемесячного технического обслуживания ТСИС ОТИ не производится. | нет |
| 8 | Выполнение Подрядчиком требований ГОСТ и других нормативных технических документов (в том числе Руководства по эксплуатации) | нет |
| 9 | Соблюдение графика выполнения работ по плановому техническому обслуживанию и сроков исполнения заявок | нет |