Приложение №5 к контракту №

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования технических систем и инженерных сооружений (далее - ТСИС)

и программного обеспечения, подлежащего техническому обслуживанию

Мост через реку Хор км 106+072 на автомобильной дороге А-375 «Восток» Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка в Хабаровском крае

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодные прожекторы ДВУ 41-55-40Г | шт | 16 |
| 2 | Светодиодные прожекторы ИЭК СДО 06-150 (черный, IP65,6500к) | шт | 12 |
| 3 | Светодиодные прожекторы ДВУ 41-55-40Ш | шт | 4 |
| 4 | Светодиодные прожекторы ДПП 11-135-47Ш | шт | 7 |
| 5 | Ящик управления освещением ЯОУ 9601-3474 | шт | 2 |
| 6 | Щит ВРУ-ЭИ1-17-70 (УХЛ) | шт | 1 |
| 7 | Щит силовой распределительный ЩР ПР11-3073-21УХЛ4 | шт | 1 |
| 8 | Щит распределительный навесной ЩО ЩРН-6 | шт | 1 |
| 9 | Щит распределительный навесной ЩС ЩРН-36/з | шт | 1 |
| 10 | Щит распределительный навесной Щв ЩРН-36/з | шт | 1 |
| 11 | Щит питания видеоаппаратуры ЩРН-П-6мод. | шт. | 1 |
| 12 | Дизельный генератор ТСС АДС-Т400-2РНМ10 | шт | 1 |
| 13 | Светильник аварийный ИЭК ССА1001 1,5ч., 3Вт. Одностор., светодиод "ВЫХОД-EXIT" | шт | 1 |
| 14 | Кондиционер DAIKIN FTYN35LV1B/RYN35LV1B/-40 | шт. | 2 |
| 15 | Кондиционер MIDEA MISSION MSMBA-09HRN1 | шт. | 2 |
| 16 | Коммутатор стоечный NSGate DAS 24G | шт. | 1 |
| 17 | KPC-48-FC - кросс оптический стоечный (19"), 2U, 48 портов, SM, FC/UPC, укомплектованный | шт. | 1 |
| 18 | Коммутационный шкаф в сборе PSW-2G-UPS | шт. | 8 |
| 19 | Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4032FWD-A, в термокожухе | шт. | 1 |
| 20 | Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4024F-A, в термокожухе | шт. | 7 |
| 21 | Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD2821G020200629AAWRE, в термокожухе | шт | 1 |
| 22 | Стационарная IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 | шт | 1 |
| 23 | Скоростная поворотная IP камера уличного видеонаблюдения DS-2CD7184-А | шт. | 6 |
| 24 | Стационарная IP-камера Hikvision DS-2DЕ5232IW-AE | шт | 4 |
| 25 | IP камера видеонаблюдения DS-114 | шт. | 2 |
| 26 | Блок питания для видеокамер 100-240/12В | шт. | 1 |
| 27 | Микрофонная консоль ITS-ESCORT T-6702 | шт. | 1 |
| 28 | Термошкаф в сборе ТШН-19"-6U-318-600-450 | шт. | 2 |
| 29 | Вызывная панель для работы в системе ITS-ESCORT T-6703 | шт. | 1 |
| 30 | IP усилитель для работы в системе ITS-ESCORT T-6760 | шт. | 2 |
| 31 | Всепогодный громкоговоритель HS-20 | шт. | 6 |
| 32 | Радиоприемное устройство РПУ-А | шт. | 1 |
| 33 | Блок обработки информации БОИ-6 | шт. | 1 |
| 34 | Радиопередающее устройство РПД-КН вар.1 исп.2 | шт. | 6 |
| 35 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт. | 3 |
| 36 | Устройство оконечное УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 37 | Адресный расширитель С2000-АР2 | шт. | 2 |
| 38 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 14 |
| 39 | Адресный расширитель С2000-АР8 | шт. | 1 |
| 40 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт. | 1 |
| 41 | Прибор управления системой речевого оповещения РОКОТ-3 | шт. | 2 |
| 42 | Источник питания SKAT-V.24/220AC | шт. | 1 |
| 43 | Источник вторичного электропитания СКАТ-2400И7 | шт. | 2 |
| 44 | Резервный источник питания СКАТ-2400Р20 | шт. | 1 |
| 45 | Источник вторичного электропитания СКАТ-2400 исп. 5 | шт. | 5 |
| 46 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | шт. | 1 |
| 47 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" | шт. | 2 |
| 48 | Тревожная кнопка С2000-КТ | шт. | 1 |
| 49 | Извещатель С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 |
| 50 | Преобразователь интерфейсов Nport-5150A | шт. | 1 |
| 51 | Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" | шт. | 1 |
| 52 | Датчик магнитогерконовый ДПМГ 2-40 | шт. | 4 |
| 53 | Датчик магнитогерконовый ДПМГ 2-100 | шт. | 2 |
| 54 | Извещатель FMW-3/2 | компл. | 1 |
| 55 | Извещатель Рельеф | компл. | 6 |
| 56 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный уличный ОРТЕХ НХ-40 | шт. | 12 |
| 57 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-01-02 | шт. | 8 |
| 58 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | шт. | 2 |
| 59 | Автоматическая система пожаротушения ДГУ | комплект |  |
| 59.1 | С2000-АСПТ Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление | шт. | 1 |
| 59.2 | Топаз 24 Световое табло "Порошок! Уходи!" | шт. | 1 |
| 59.3 | Топаз 24 Световое табло "Порошок! Не входи!" | шт. | 1 |
| 59.4 | Топаз 24 Световое табло "Автоматика отключена" | шт. | 1 |
| 59.5 | УДП 513-10 Пуск пожаротушения (зеленый) | шт. | 1 |
| 59.6 | ИО 102-26 исп.00 (СМК 26 Аякс) Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 1 |
| 59.7 | КК-8 Коробка соединительная | шт. | 1 |
| 59.8 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-189 (Шмель) | шт. | 2 |
| 59.9 | RTL-A2 (ИП 101-02-А2) АРТОН Извещатель пожарный тепловой максимальный | шт. | 2 |
| 59.10 | Марс 24-КП Комбинированный (свето-звуковой) оповещатель | шт. | 1 |
| 59.11 | DT 12045 Аккумуляторная батарея Delta (12в 4.5Ач) | шт. | 2 |
| 59.12 | Считыватель-2 исп 00, Считыватель Touch Memory, накладной с индикацией, корпус | шт. | 1 |
| 59.13 | 1990 Электронный ключ Touch Memory | шт. | 2 |
| 60 | Контроллер доступа С2000-2 | шт. | 5 |
| 61 | Монитор видеодомофона KCV-401EV | шт. | 1 |
| 62 | Считыватель проксими карт Matrix-III EH | шт. | 2 |
| 63 | Считыватель proximity-карт накладной CР-Z 2L | шт. | 6 |
| 64 | Металлическая мини-вызывная панель КС-МС20 | шт. | 2 |
| 65 | Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1) | шт. | 2 |
| 66 | Электромагнитный замок ML-194 К (Б/Э) | шт. | 2 |
| 67 | Электромеханическое запирающее устройство CAME | шт. | 1 |
| 68 | Электромеханическое запирающее устройство Рубеж-М CAME | шт. | 3 |
| 69 | Кнопка выхода металлическая, накладная АТ-Н805А | шт. | 3 |
| 70 | Доводчик дверной Abloy DC240 класса EN 2-6 BC+DC (алюминий) | шт. | 5 |
| 71 | Шлагбаум Препона R-1000 | шт. | 1 |
| 72 | Шкаф телекоммуникационный 42U 800х1000х2055 SH-05C-42U80/100 | шт. | 1 |
| 73 | Гигабитный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения Trassir Quattro Station Pro | шт. | 1 |
| 74 | Сервер Express ISP ES17+Microsoft Windows Server 2012 Standart, DEPO STORM | шт. | 1 |
| 75 | ИБП АРС Smart-UPS SRT 5000ВА стоечного исполнения, 230В (SRT5RMXLI) | шт. | 1 |
| 76 | ПК Core i5-4670 (код 0166400) | шт. | 2 |
| 77 | Монитор Samsung S23C650D | шт. | 2 |
| 78 | Монитор Samsung LS24D332H | шт. | 1 |
| 79 | Монитор Samsung S24E650PL | шт. | 1 |
| 80 | Консоль SMK980-17UBRU-SEA | шт. | 1 |
| 81 | ИБП APC Smart 1500VA, SC1500i | шт. | 1 |
| 82 | Огнетушитель (2шт ОУ-3-ВСЕ-01; 4 шт ОП-5(3)-АВСЕ-01) | шт | 6 |
| 83 | Щит пожарный в комплекте | шт | 1 |
| 84 | Ящик для песка | шт | 1 |
| 85 | IDmatic-Net+ Система контроля и проверки прохода посетителей по штрих-коду (1 клиентское приложение - программа оператора, базы данных) | шт. | 1 |
| 86 | Считыватель QR-кода лазерный компактный с кронштейном и блоком питания, Riotec/Metrologic (интерфейс USB) | шт. | 2 |
| 87 | АРМ-моноблок поста охраны для установки клиентского программного обеспечения IDmatic-Штрих | шт. | 1 |
| 88 | Опора для размещения извещателей Опора-2 | шт. | 2 |
| 89 | Выносная коллинеарная антенна А-100 | шт. | 1 |
| 90 | Всенаправленная антенна ANT794-4MR SMA | шт. | 1 |
| 91 | Антенна стационарная А-100MV | шт. | 1 |
| 92 | GSM антенна Antey 906 GSM | шт. | 1 |
| 93 | Проксими Брелок Proxy брелок ЕМ | шт. | 6 |
| 94 | Жесткий диск Seagate SkyHawk Al Surveillance HDD ST10000VE0008 10TB SATA-3 | шт. | 8 |
| 95 | Жесткий диск WD Purple HDD WD30PURX 3TB SATA-3 | шт. | 2 |
| 96 | Конвектор настенный электрический М-1000 | шт | 1 |
| 97 | Светильники люминесцентные 4х18 встраиваемые типа OPL/R 418 (595) HF | шт | 2 |
| 98 | Светодиодные светильники JazzWay PPL 600 36W 6500К+ЭПРА для PPL 600/1200 | шт | 4 |
| 99 | Светодиодные светильники JazzWay PPL 600 36W 6500К | шт | 6 |
| 100 | Бак для воды Aguatech ATV-500 | шт. | 1 |
| 101 | Насос WILO PW | шт. | 1 |
| 102 | Водонагреватель аккумуляц эл. ER 50-V silverheat ТЕРМЕКС | шт. | 1 |
| 103 | Конвектор настенный электрический М-500 | шт. | 2 |
| 104 | Конвектор настенный электрический М-1000 | шт. | 6 |
| 105 | Установка приточная микровентиляционная ЭКО свежесть 05 | шт. | 1 |
| 106 | Согласователь работы кондиционеров CPK-D | шт. | 1 |
| 107 | Радиостанция DM1400 | шт. | 1 |
| 108 | Настольный микрофон RMN4098A | шт. | 1 |
| 109 | Подставка для радиостанции со встроенным динамиком GLN7326A | шт. | 1 |
| 110 | Источник бесперебойного питания Волна ББП-3/20 | шт. | 1 |
| 111 | Портативные радиостанции DP1400 | шт. | 6 |
| 112 | Роутер OnCell5104-HSPA | шт. | 1 |
| 113 | Телефон IP c SIP протоколом SPA303 | шт. | 1 |
| 114 | Многоместное быстрое зарядное устройство WPLN4189 | шт. | 2 |
| 115 | Дополнительная внешняя батарея SURT192RMXLBP | шт. | 1 |
| 116 | Автоматический стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000/1-Ц | шт. | 1 |
| 117 | Клавиатура проводная (JWD-00002/NZD-00019) | шт. | 2 |
| 118 | Мышь проводная (3EG-00004) | шт. | 2 |
| 119 | Шкаф бухгалтерский AIKO SL-32 | шт | 1 |
| 120 | Стул офисный | шт | 3 |
| 121 | Здание ПУ ОТБ | шт | 1 |