## Лист1
Приложение № 8 к контракту №
Ведомость объемов и стоимости работ
Расходы на обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности на объекте: мост через реку Хор км 106+072 на автомобильной дороге А-375 «Восток» Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка в Хабаровском крае (на 3 квартал 2026)
№ п/п | Поз. перечня оборудования | Наименование | Ед. изм. | Количество | Единичная расценка | Коэффициент цикла (периодичность) | Расчетный объем | Общая стоимость
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Техническое обслуживание извещателей охраны периметра радиоволновых, установленных на высоте до 2 метров (обслуживание с земли) | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
1.1 | 70 | 2: Извещатель FMW-3/2; 3: компл.; 4: 1
2 |  | Техническое обслуживание извещателей охраны периметра радиоволновых: установленных на высоте свыше 2 метров (обслуживание с лестницы) | шт. | 22 |  | 3 | 66 | 0
2.1 | 73 | 2: Извещатель охранный объемный оптико-электронный уличный ОРТЕХ НХ-40; 3: шт.; 4: 12
2.2 | 74 | 2: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-01-02; 3: шт.; 4: 8
2.3 | 75 | 2: Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ; 3: шт.; 4: 2
3 |  | Техническое обслуживание линейных вибрационных/радиоволновых средств обнаружения | шт. | 6 |  | 3 | 18 | 0
3.1 | 72 | 2: Извещатель Рельеф; 3: компл.; 4: 6
4 |  | Техническое обслуживание извещателей магнитоконтактных | шт. | 9 |  | 3 | 27 | 0
4.1 | 68 | 2: Датчик магнитогерконовый ДПМГ 2-40; 3: шт.; 4: 4
4.2 | 69 | 2: Датчик магнитогерконовый ДПМГ 2-100; 3: шт.; 4: 2
4.3 | 76.6 | 2: ИО 102-26 исп.00 (СМК 26 Аякс) Извещатель охранный магнитоконтактный; 3: шт.; 4: 1
4.4 | 86 | 2: Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1); 3: шт.; 4: 2
5 |  | Техническое обслуживание извещателей охранных оптико-электронных установленных в помещениях | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
5.1 | 66 | 2: Извещатель С2000-ИК исп.03; 3: шт.; 4: 1
6 |  | Техническое обслуживание кнопки подачи тревоги стационарной | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
6.1 | 63 | 2: Тревожная кнопка С2000-КТ; 3: шт.; 4: 1
7 |  | Техническое обслуживание радиобрелока кнопки подачи тревоги | шт. | 6 |  | 3 | 18 | 0
7.1 | 50 | 2: Радиопередающее устройство РПД-КН вар.1 исп.2; 3: шт.; 4: 6
8 |  | Техническое обслуживание контроллеров системы охранной сигнализации | шт. | 11 |  | 3 | 33 | 0
8.1 | 49 | 2: Блок обработки информации БОИ-6; 3: шт.; 4: 1
8.2 | 51 | 2: Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"; 3: шт.; 4: 3
8.3 | 61 | 2: Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"; 3: шт.; 4: 1
8.4 | 76.1 | 2: С2000-АСПТ Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление; 3: шт.; 4: 1
8.5 | 77 | 2: Контроллер доступа С2000-2; 3: шт.; 4: 5
9 |  | Техническое обслуживание приборов приемноконтрольных охранно-пожарных | шт. | 26 |  | 3 | 78 | 0
9.1 | 48 | 2: Радиоприемное устройство РПУ-А; 3: шт.; 4: 1
9.2 | 52 | 2: Устройство оконечное УО-4С исп.02; 3: шт.; 4: 1
9.3 | 53 | 2: Адресный расширитель С2000-АР2; 3: шт.; 4: 2
9.4 | 54 | 2: Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ; 3: шт.; 4: 14
9.5 | 55 | 2: Адресный расширитель С2000-АР8; 3: шт.; 4: 1
9.6 | 56 | 2: Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"; 3: шт.; 4: 1
9.7 | 57 | 2: Прибор управления системой речевого оповещения РОКОТ-3; 3: шт.; 4: 2
9.8 | 62 | 2: Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"; 3: шт.; 4: 2
9.9 | 67 | 2: Преобразователь интерфейсов Nport-5150A; 3: шт.; 4: 1
9.10 | 104 | 2: Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"; 3: шт.; 4: 1
10 |  | Техническое обслуживание источников резервированного электропитания | шт. | 9 |  | 3 | 27 | 0
10.1 | 36 | 2: Источник питания SKAT-V.24/220AC; 3: шт.; 4: 1
10.2 | 58 | 2: Источник вторичного электропитания СКАТ-2400И7; 3: шт.; 4: 2
10.3 | 59 | 2: Резервный источник питания СКАТ-2400Р20; 3: шт.; 4: 1
10.4 | 60 | 2: Источник вторичного электропитания СКАТ-2400 исп. 5; 3: шт.; 4: 5
11 |  | Проверка работоспособности системы охранной сигнализации | система | 1 |  | 3 | 3 | 0
12 |  | Осмотр кабельной линии | м | 7677 |  | 3 | 23031 | 0
13 |  | Техническое обслуживание кабельной линии | м | 767 |  | 3 | 2301 | 0
14 |  | Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации | система | 2 |  | 3 | 6 | 0
15 |  | Техническое обслуживание извещателей пожарных дымовых | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
15.1 | 76.8 | 2: Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-189 (Шмель); 3: шт.; 4: 2
16 |  | Техническое обслуживание извещателей пожарных тепловых | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
16.1 | 76.9 | 2: RTL-A2 (ИП 101-02-А2) АРТОН Извещатель пожарный тепловой максимальный; 3: шт.; 4: 2
17 |  | Техническое обслуживание извещателей пожарных ручных | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
17.1 | 76.5 | 2: УДП 513-10 Пуск пожаротушения (зеленый); 3: шт.; 4: 1
18 |  | Техническое обслуживание светового табло | шт. | 4 |  | 3 | 12 | 0
18.1 | 16 | 2: Светильник аварийный ИЭК ССА1001 1,5ч., 3Вт. Одностор., светодиод "ВЫХОД-EXIT"; 3: шт; 4: 1
18.2 | 76.2 | 2: Топаз 24 Световое табло "Порошок! Уходи!"; 3: шт.; 4: 1
18.3 | 76.3 | 2: Топаз 24 Световое табло "Порошок! Не входи!"; 3: шт.; 4: 1
18.4 | 76.4 | 2: Топаз 24 Световое табло "Автоматика отключена"; 3: шт.; 4: 1
19 |  | Техническое обслуживание оповещателей пожарных | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
19.1 | 76.10 | 2: Марс 24-КП Комбинированный (свето-звуковой) оповещатель; 3: шт.; 4: 1
20 |  | Техническое обслуживание считывателей бесконтактных | шт. | 8 |  | 3 | 24 | 0
20.1 | 82 | 2: Считыватель проксими карт Matrix-III EH; 3: шт.; 4: 2
20.2 | 83 | 2: Считыватель proximity-карт накладной CР-Z 2L; 3: шт.; 4: 6
21 |  | Техническое обслуживание электромеханических/электромагнитных запирающих устройств | шт. | 6 |  | 3 | 18 | 0
21.1 | 87 | 2: Электромагнитный замок ML-194 К (Б/Э); 3: шт.; 4: 2
21.2 | 88 | 2: Электромеханическое запирающее устройство CAME; 3: шт.; 4: 1
21.3 | 89 | 2: Электромеханическое запирающее устройство Рубеж-М CAME; 3: шт.; 4: 3
22 |  | Техническое обслуживание доводчиков дверей | шт. | 5 |  | 3 | 15 | 0
22.1 | 91 | 2: Доводчик дверной Abloy DC240 класса EN 2-6 BC+DC (алюминий); 3: шт.; 4: 5
23 |  | Техническое обслуживание кнопки "Выход" | шт. | 3 |  | 3 | 9 | 0
23.2 | 90 | 2: Кнопка выхода металлическая, накладная АТ-Н805А; 3: шт.; 4: 3
24 |  | Очистка видеокамер внутренней установки с проверкой качества соединений | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
24.1 | 37 | 2: IP камера видеонаблюдения DS-114; 3: шт.; 4: 2
25 |  | Очистка видеокамер наружной установки при высоте до 5 метров с проверкой качества соединений | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
25.1 | 30 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4032FWD-A, в термокожухе; 3: шт.; 4: 1
25.2 | 31 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4024F-A, в термокожухе; 3: шт.; 4: 1
26 |  | Очистка видеокамер наружной установки при высоте более 5 метров с проверкой качества соединений | шт. | 10 |  | 3 | 30 | 0
26.1 | 31 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4024F-A, в термокожухе; 3: шт.; 4: 2
26.2 | 32 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD2821G020200629AAWRE, в термокожухе; 3: шт; 4: 1
26.3 | 33 | 2: Стационарная IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8; 3: шт; 4: 1
26.4 | 34 | 2: Скоростная поворотная IP камера уличного видеонаблюдения DS-2CD7184-А; 3: шт.; 4: 2
26.5 | 35 | 2: Стационарная IP-камера Hikvision DS-2DЕ5232IW-AE; 3: шт; 4: 4
27 |  | Очистка видеокамер установленных в труднодоступных местах подмостового пространства с проверкой качества соединений | шт. | 8 |  | 3 | 24 | 0
27.1 | 31 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4024F-A, в термокожухе; 3: шт.; 4: 4
27.2 | 34 | 2: Скоростная поворотная IP камера уличного видеонаблюдения DS-2CD7184-А; 3: шт.; 4: 4
28 |  | Техническое обслуживание, проверка и настройка оптических и электротехнических параметров видеокамер внутренней установки | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
28.1 | 37 | 2: IP камера видеонаблюдения DS-114; 3: шт.; 4: 2
29 |  | Техническое обслуживание, проверка и настройка оптических и электротехнических параметров видеокамер наружной установки при высоте до 5 метров | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
29.1 | 30 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4032FWD-A, в термокожухе; 3: шт.; 4: 1
29.2 | 31 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4024F-A, в термокожухе; 3: шт.; 4: 1
30 |  | Техническое обслуживание, проверка и настройка оптических и электротехнических параметров видеокамер наружной установки при высоте более 5 метров | шт. | 10 |  | 3 | 30 | 0
30.1 | 31 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4024F-A, в термокожухе; 3: шт.; 4: 2
30.2 | 32 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD2821G020200629AAWRE, в термокожухе; 3: шт; 4: 1
30.3 | 33 | 2: Стационарная IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8; 3: шт; 4: 1
30.4 | 34 | 2: Скоростная поворотная IP камера уличного видеонаблюдения DS-2CD7184-А; 3: шт.; 4: 2
30.5 | 35 | 2: Стационарная IP-камера Hikvision DS-2DЕ5232IW-AE; 3: шт; 4: 4
31 |  | Техническое обслуживание, проверка и настройка оптических и электротехнических параметров видеокамер установленных в труднодоступных местах подмостового пространства | шт. | 8 |  | 3 | 24 | 0
31.1 | 31 | 2: Стационарная IP камера видеонаблюдения DS-2CD4024F-A, в термокожухе; 3: шт.; 4: 4
31.2 | 34 | 2: Скоростная поворотная IP камера уличного видеонаблюдения DS-2CD7184-А; 3: шт.; 4: 4
32 |  | Техническое обслуживание видеокоммутаторов/коммутаторов | шт. | 9 |  | 3 | 27 | 0
32.1 | 27 | 2: Коммутатор стоечный NSGate DAS 24G; 3: шт.; 4: 1
32.2 | 29 | 2: Коммутационный шкаф в сборе PSW-2G-UPS; 3: шт.; 4: 8
33 |  | Проверка работоспособности систем работоспособности систем громкоговорящего оповещения | устройство | 6 |  | 3 | 18 | 0
34 |  | Техническое обслуживание усилителя звука ГГС | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
34.1 | 46 | 2: IP усилитель для работы в системе ITS-ESCORT T-6760; 3: шт.; 4: 2
35 |  | Техническое обслуживание вызывной панели ГГС | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
35.1 | 45 | 2: Вызывная панель для работы в системе ITS-ESCORT T-6703; 3: шт.; 4: 1
36 |  | Техническое обслуживание громкоговорителей при высоте установки до 5 метров | шт. | 4 |  | 3 | 12 | 0
36.1 | 47 | 2: Всепогодный громкоговоритель HS-20; 3: шт.; 4: 4
37 |  | Техническое обслуживание громкоговорителей при высоте установки более 5 метров | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
37.1 | 47 | 2: Всепогодный громкоговоритель HS-20; 3: шт.; 4: 2
38 |  | Техническое обслуживание пульта связи | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
38.1 | 42 | 2: Микрофонная консоль ITS-ESCORT T-6702; 3: шт.; 4: 1
39 |  | Техническое обслуживание Автоматизированнго рабочего места (АРМ) без учета монитора (Аппаратная часть) | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
39.1 | 109 | 2: ПК Core i5-4670 (код 0166400); 3: шт.; 4: 2
40 |  | Техническое обслуживание Сервера (Аппаратная часть) | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
40.1 | 39 | 2: Гигабитный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения Trassir Quattro Station Pro; 3: шт.; 4: 1
40.2 | 105 | 2: Сервер Express ISP ES17+Microsoft Windows Server 2012 Standart, DEPO STORM; 3: шт.; 4: 1
41 |  | Обслуживание системного программного обеспечения для АРМ | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
41.1 | 109 | 2: ПК Core i5-4670 (код 0166400); 3: шт.; 4: 2
42 |  | Обслуживание системного программного обеспечения для Сервера | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
42.1 | 105 | 2: Сервер Express ISP ES17+Microsoft Windows Server 2012 Standart, DEPO STORM; 3: шт.; 4: 1
43 |  | Обслуживание специализированного программного обеспечения АРМ («Орион-Про», Trassir, Auto Trassir, Integra Video, SecurOS, Domination и т.д.) | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
43.1 | 109 | 2: ПК Core i5-4670 (код 0166400); 3: шт.; 4: 2
44 |  | Обслуживание специализированного программного обеспечения Сервера («Орион-Про», Trassir, Auto Trassir, Integra Video, SecurOS, Domination и т.д.) | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
44.1 | 39 | 2: Гигабитный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения Trassir Quattro Station Pro; 3: шт.; 4: 1
44.2 | 105 | 2: Сервер Express ISP ES17+Microsoft Windows Server 2012 Standart, DEPO STORM; 3: шт.; 4: 1
45 |  | Техническое обслуживание видеомонитора | шт. | 4 |  | 3 | 12 | 0
45.1 | 43 | 2: Монитор Samsung S23C650D; 3: шт.; 4: 2
45.2 | 110 | 2: Монитор Samsung LS24D332H; 3: шт.; 4: 1
45.3 | 111 | 2: Монитор Samsung S24E650PL; 3: шт.; 4: 1
46 |  | Техническое обслуживание консоли KVM 1U | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
46.1 | 115 | 2: Консоль SMK980-17UBRU-SEA; 3: шт.; 4: 1
47 |  | Техническое обслуживание стоек / шкафов напольных коммутационных | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
47.1 | 102 | 2: Шкаф телекоммуникационный 42U 800х1000х2055 SH-05C-42U80/100; 3: шт.; 4: 1
48 |  | Техническое обслуживание шкафов коммутационных / монтажных настенных уличного исполнени | шт. | 10 |  | 3 | 30 | 0
48.1 | 29 | 2: Коммутационный шкаф в сборе PSW-2G-UPS; 3: шт.; 4: 8
48.2 | 44 | 2: Термошкаф в сборе ТШН-19"-6U-318-600-450; 3: шт.; 4: 2
49 |  | Техническое обслуживание нагревательных элементов шкафов коммутационных | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
49.1 | 44 | 2: Термошкаф в сборе ТШН-19"-6U-318-600-450; 3: шт.; 4: 2
50 |  | Очистка прожекторов охранного освещения при высоте установки до 5 метров | шт. | 39 |  | 3 | 117 | 0
50.1 | 1 | 2: Светодиодные прожекторы ДВУ 41-55-40Г; 3: шт; 4: 16
50.2 | 2 | 2: Светодиодные прожекторы ИЭК СДО 06-150 (черный, IP65,6500к); 3: шт; 4: 12
50.3 | 3 | 2: Светодиодные прожекторы ДВУ 41-55-40Ш; 3: шт; 4: 4
50.4 | 4 | 2: Светодиодные прожекторы ДПП 11-135-47Ш; 3: шт; 4: 7
51 |  | Техническое обслуживание прожекторов охранного освещения при высоте установки до 5метров | шт. | 39 |  | 3 | 117 | 0
51.1 | 1 | 2: Светодиодные прожекторы ДВУ 41-55-40Г; 3: шт; 4: 16
51.2 | 2 | 2: Светодиодные прожекторы ИЭК СДО 06-150 (черный, IP65,6500к); 3: шт; 4: 12
51.3 | 3 | 2: Светодиодные прожекторы ДВУ 41-55-40Ш; 3: шт; 4: 4
51.4 | 4 | 2: Светодиодные прожекторы ДПП 11-135-47Ш; 3: шт; 4: 7
52 |  | Техническое обслуживание шкафов и щитовсистемы электроснабжения | шт. | 8 |  | 3 | 24 | 0
52.1 | 5 | 2: Ящик управления освещением ЯОУ 9601-3474; 3: шт; 4: 2
52.2 | 6 | 2: Щит ВРУ-ЭИ1-17-70 (УХЛ); 3: шт; 4: 1
52.3 | 7 | 2: Щит силовой распределительный ЩР ПР11-3073-21УХЛ4; 3: шт; 4: 1
52.4 | 8 | 2: Щит распределительный навесной ЩО ЩРН-6; 3: шт; 4: 1
52.5 | 9 | 2: Щит распределительный навесной ЩС ЩРН-36/з; 3: шт; 4: 1
52.6 | 10 | 2: Щит распределительный навесной Щв ЩРН-36/з; 3: шт; 4: 1
52.7 | 26 | 2: Щит питания видеоаппаратуры ЩРН-П-6мод.; 3: шт.; 4: 1
53 |  | Техническое обслуживание источников бесперебойного питания | шт. | 3 |  | 3 | 9 | 0
53.1 | 106 | 2: ИБП АРС Smart-UPS SRT 5000ВА стоечного исполнения, 230В (SRT5RMXLI); 3: шт.; 4: 1
53.2 | 107 | 2: Дополнительная внешняя батарея SURT192RMXLBP; 3: шт.; 4: 1
53.3 | 112 | 2: ИБП APC Smart 1500VA, SC1500i; 3: шт.; 4: 1
54 |  | Техническое обслуживание защитных ограждений | пог.м | 130 |  | 3 | 390 | 0
55 |  | Техническое обслуживание противотаранных | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
56 |  | Техническое обслуживание механических шлагбаумов | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
56.1 | 92 | 2: Шлагбаум Препона R-1000; 3: шт.; 4: 1
57 |  | Техническое обслуживание калиток в защитных ограждениях | шт. | 4 |  | 3 | 12 | 0
58 |  | Техниечское обслуживание преобразователя (инжектор питания) | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
58.1 | 38 | 2: Блок питания для видеокамер 100-240/12В; 3: шт.; 4: 1; 8: 0
59 |  | Техническое обслуживание видеодомофона аналогового | шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
59.1 | 78 | 2: Монитор видеодомофона KCV-401EV; 3: шт.; 4: 1
60 |  | Техническое обслуживание вызывной видеопанели видеодомофона | шт. | 2 |  | 3 | 6 | 0
60.1 | 85 | 2: Металлическая мини-вызывная панель КС-МС20; 3: шт.; 4: 2
61 |  | Техническое обслуживание бокса оптического кросса стоечного | 1 шт. | 1 |  | 3 | 3 | 0
61.1 | 28 | 2: KPC-48-FC - кросс оптический стоечный (19"), 2U, 48 портов, SM, FC/UPC, укомплектованный; 3: шт.; 4: 1
62 |  | Техническое обслуживание бокса оптического настенного | 1 шт. | 8 |  | 3 | 24 | 0
63 |  | Техническое обслуживание кондиционера | 1 шт. | 4 |  | 3 | 12 | 0
63.1 | 23 | 2: Кондиционер DAIKIN FTYN35LV1B/RYN35LV1B/-40; 3: шт.; 4: 2
63.2 | 24 | 2: Кондиционер MIDEA MISSION MSMBA-09HRN1; 3: шт.; 4: 2
64 |  | Обслуживание комплекса аппаратного генераторного напряжением свыше 1 кВ | 1 комплекс | 1 |  | 3 | 3 | 0
64.1 | 12 | 2: Дизельный генератор ТСС АДС-Т400-2РНМ10; 3: шт; 4: 1
65 |  | Профилактический осмотр ДГУ | шт | 1 |  | 3 | 3 | 0
65.1 | 12 | 2: Дизельный генератор ТСС АДС-Т400-2РНМ10; 3: шт; 4: 1
66 |  | Подвоз и заправка ДТ | л | 100 |  | 3 | 300 | 0
67 |  | Вывоз и транспортировка бытовых отходов от 10 км до 50км | контейнер | 1 |  | 3 | 3 | 0
68 |  | Откачка канализации, отвоз на 50 км | м3 | 8 |  | 3 | 24 | 0
69 |  | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (пожарный щит, ящик с песком, 6 огнетушителей) | 1 комплект | 1 |  | 3 | 3 | 0
Итого: |  | 8: 0
0
№ п/п
11
13
14
15
17
18
19
20
21
22
25
40
41
64
65
71
76
76.7
76.11
76.12
76.13
79
80
81
84
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
108
113
114
117
118
119
120
121