Описание объекта закупки

на поставку огнетушителей для нужд Северо-Западного филиала

ФГБУ ЦЭПП МЧС России

ОКПД 2: 28.29.22.110 Огнетушители

Код КТРУ: 28.29.22.110-00000011

1. Наименование заказчика Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее – ФГБУ ЦЭПП МЧС России, Заказчик).

2. Место поставки (передачи) товара: Российская Федерация, 192019, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 43, к.2.

3. Сроки и условия поставки товара: поставка товара должна быть произведена в течении 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения Контракта в период времени с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут.

4. Объект закупки и технические требования к поставляемой продукции (Таб. 1):

Таб. 1

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Коли-чест-во | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей* | Значение показателей |
| 1. | Код КТРУ: 28.29.22.110-00000011 Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) АВСЕ | шт. | 12 | Возможность перезарядки* | Перезаряжаемый |
|  |  |  |  | Назначение по классу пожара* | А,В,С,Е |
|  |  |  |  | Номинальная масса огнетушащего вещества, кг/л* | > 5 и ≤ 10 |
|  |  |  |  | Тип* | Переносной |
|  |  |  |  | Тип избыточного давления* | Закачной (з) |
|  |  |  |  | Тип огнетушащего вещества* | Порошковый (ОП) |
|  |  |  |  | Высота** | Не менее 505 мм |
|  |  |  |  | Диаметр** | Не менее 150 мм |
|  |  |  |  | Диапазон температуры эксплуатации** | от -40 до +50 ºС |
|  |  |  |  | Длина струи огнетушащего вещества** | не менее 3,0 м |
|  |  |  |  | Продолжительность подачи огнетушащего вещества** | не менее 10 с |
|  |  |  |  | Срок службы** | не менее 10 лет |
|  |  |  |  | Периодичность зарядки** | не реже 1 раз в 5 лет |
|  |  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя со дня даты заключения договора** | не менее 12 месяцев |
|  |  |  |  | Дата выпуска: 2025 г.** | наличие |
|  |  |  |  | Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом на огнетушитель** | Не менее 1 шт. |

4.1.	Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему  гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:

4.2. Поставляемые огнетушители должны соответствовать ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством, техническим и конструкторским документам, утвержденным в установленном порядке.

4.3. Срок службы не менее 10 лет.

4.4. Товар должен быть новым, неиспользованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств,  не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика.

4.5. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев с момента поставки.

4.6. Не допускается поставка огнетушителей с повреждением корпуса и других его частей: вмятины, сколы, глубокие царапины на узлах управления, гайках и головке огнетушителя, механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя и других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя

4.7. При поставке огнетушителей обеспечивается сохранность комплектующих огнетушителя, гибкого шланга и распылителя ОТВ.

5.Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.

Согласно ст. 105 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», к огнетушителям предъявляются следующие требования:

5.1. Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя.

5.2. Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность человека при тушении пожара.

5.3. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара.

5.4. В комплект поставки должны входить:

- огнетушитель;

- паспорт на огнетушитель.

6. Требования к упаковке поставляемого товара:

Поставляемый товар должен находиться в упаковке, исключающей повреждение и порчу. Без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

Начальник ООД								В.М.Кустовский